## Troškovnik
Prilog 5.
TROŠKOVNIK
Usluga održavanja i popravak postrojenja kotlovnica, plinskih bojlera i instalacija centralnog grijanja
Red.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1. KOTLOVSKA POSTROJENJA
1. | Servis, kontrola i pregled toplovodnih kotlova prije početka sezone grijanja, uključujući: otpajanje plinskih rampi, otvaranje kotlova radi čišćenja (u dogovoru s područnim dimnjačarem), kontrolu automatskih i kaskadnih regulacija, te izdavanje zapisnika o pregledu kotlova i nepropusnosti plinske instalacije, prije početka sezone grijanja
| BUDERUS LOGANO GE 515 | kom | 1 |  | 0
| STABRATERM ST 250 TV | kom | 1 |  | 0
| STABRATERM ST 350 TV | kom | 1 |  | 0
| VIESSMANN VITOROND 200 | kom | 2 |  | 0
| VIESSMANN VITOCROSAL 200 | kom | 2 |  | 0
| STABRATERM ST 100 TV | kom | 2 |  | 0
| BUDERUS LOGANO GE 315 | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK 47/4-XEU | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK INT 474/8-E | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK 48/1-1XE | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK INT 48/1E | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK 47/4-1 | kom | 1 |  | 0
| VAILLANT VK 36/4-1 XEU | kom | 2 |  | 0
2. | Servis plamenika i zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova 1x godišnje prije početka sezone grijanja
| WEISHAUPT WG 40 N/1-A | kom | 3 |  | 0
| WEISHAUPT WG 40 N/1-A | kom | 2 |  | 0
| WEISHAUPT WG 30 N/1-C | kom | 1 |  | 0
| VIESSMANN VMA III-4 | kom | 2 |  | 0
| GIERSCH RG 30 N | kom | 2 |  | 0
3. | Intervencije i servis kotlova i plamenika prilikom puštanja kotlovnica u pogon, te tokom ogrijevne sezene, uključujući: zamijenu neispravnih dijelova (elektroda ionizacije, elektroda paljenja, vanjskih osijetnika temperature, zamjene neispravnih dijelova automatske regulacije i dr.)
|  | kpl | 8 |  | 0
4. | Servis bojlera za pripremu potrošne tople vode PTV - Viessmann u kotlovnici građevine na Trgu J.J. Strossmayera 14 (Kjnižnica HAZU)
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Podmazivanje navojnih vretena na ventilima grafitnom masti i kontrola njihova rada (zatvaranje/otvarane, neispravne zamjeniti u radu), dva puta (2x) godišnje.
|  | kom | 25 |  | 0
6. | Kontrola i čišćenje hvatača nečistoće jedan puta (1x) godišnje, obvezno nakon sezone grijanja.
| DN25 - DN100 | kom | 10 |  | 0
7. | Kontrola rada kotlovske automatike za rad pumpi (radne i rezervne, jedan puta (1x) mjesečno zamijeniti u radu), zaštitnih pumpi kotla , te cirkulacijske pumpe za PTV
|  | kom | 8 |  | 0
8. | Dolazak na mjesto rada po prijavi tehničke službe Naručitelja radi (dopunjavanja sustava, odzračivanja sustava po obijektu, podešavanja parametara grijanja i dr.)
|  | kom | 8 |  | 0
9. | Servis ionskog omekšivaća vode Pireko tip: OV-1,5-S od strane ovlaštenog servisera
|  | kpl | 3 |  | 0
10. | Izmjena ionske mase i soli za ionske omekšivače vode
|  | kom | 3 |  | 0
11. | Demontaža postojećih i ugradnja novih sigurnosnih ventila proizvod Specijalna oprema lučko tip: S-VON , uz ventil isporučiti baždarni list i tvorničko ispitivanje dimenzija:
| DN 40 (6/4") 3,0 bara | kpl | 1 |  | 0
12. | Demontaža graničnika od previsoke temperature i zaštitu od nestanka vode, te montaža novog, proizvod Viessman WNS-WP 6, te spajanje i puštanje u pogon
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Radni sati pripomoći po kvalifikacijama kod sitnih popravaka
| VKV | h | 1 |  | 0
| KV | h | 1 |  | 0
1. UKUPNO KOTLOVSKA POSTROJENJA |  |  |  |  | 0
2. PLINSKI BOJLERI
1. | Servis i kemijsko čišćenje plinskog kombi aparata-bojlera proizvođača VAILLANT, pred sezonu grijanja, (zamjena u radu: cirkulacijskih pumpi, ventilatora, upravljačke automatike i zidnih termostata) te izdavanje zapisnika o pregledu plinskog kombi aparata-bojlera i nepropusnosti plinske instalacije, prije početka sezone grijanja, tip¨VAILLANT :
| VUW SOE 322/2-5 | kom | 1 |  | 0
| VU 362 -5E | kom | 4 |  | 0
| VU SOE 242/2-5 | kom | 1 |  | 0
2. | Preventivna konrola plinskih aparata dva puta (2x) godišnje u svrhu kontrole rada, te izrada zapisnika o obavljenoj kontroli
|  | kpl | 2 |  | 0
2. UKUPNO PLINSKI BOJLERI |  |  |  |  | 0
3. INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA
1. | Zamjena radijatorskog ventila s dvostrukom regulacijom, kutni ili ravni (DN15 ili DN20), uključujući preinaku radijatorskog priključka, te ličenje temeljnim bojom u dva sloja i završnim lakom otpornim na povišenu temperaturu
| cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi ) | kom | 1 |  | 0
2. | Zamjena radijatorske prigušnice, kutna ili ravna (DN15 ili DN20), uključujući preinaku radijatorskog priključka, te ličenje temeljnim bojom u dva sloja i završnim lakom otpornim na povišenu temperaturu
| cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi ) | kom | 1 |  | 0
3. | Zamjena radijatorskog odzračnog pipca.
| cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi) | kom | 1 |  | 0
4. | Zamjena radijatorske ispusne slavine
| DN10 (3/8")- DN 20 (3/4") cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi ) | kom | 1 |  | 0
5. | Zamjena automatskog odzračnog ventila(lončića) na vertikalama
| DN 10 (3/8") - DN 20 (3/4") cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi) | kom | 1 |  | 0
kutni:
| DN25 (1") - DN 32 (5/4") cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi) | kom | 1 |  | 0
6. | Zamjena ispusne slavine na cijevovodu DN10 (3/8").- DN 20 (3/4")
| cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi) | kom | 1 |  | 0
7. | Preinaka i pripasivanje radijatorskog priključka kod zamjene radijatorske armature
| cijena po komadu (stvarna količina utvrditi će se prema potrebi) | kpl | 1 |  | 0
8. | Odzračivanje, ponovno punjenje instalacije, te balansiranje sustava grijanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. UKUPNO INSATLACIJA CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. KOTLOVSKA POSTROJENJA |  |  |  |  | 0
2. PLINSKI BOJLERI |  |  |  |  | 0
3. INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
U__________________, __________2020.
(mjesto) (datum)
| M.P. | (potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta )