## Naslovnica
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb
TROŠKOVNIK
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER, ZAGREB
DIO I. - DIO PROJEKTA OBNOVE KOJI SE ODNOSI NA KONSTRUKCIJUSKU OBNOVU
Naručitelj: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, OIB: 61989185242
Građevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 2
Datum: ožujak 2022.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA |  |  | Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  | Sveukupna rekapitulacija | k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  |  |  | Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA PREMA DIJELOVIMA OBNOVE:
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | DIO: | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
Grupa | Opis | Cijena (kn) | Grupa | Opis
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | 0 | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | 0 | 0
D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | 0 | 0
E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | 0 | 0
F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | 0 | 0
G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | 0 | 0
H. | UGRADNJA DIZALA | 0 | H. | UGRADNJA DIZALA: | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | 0 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0
| PDV 25% | 0 |  | PDV 25% | 0 | 0 | 0
| SVEUKUPNO : | 0 |  | SVEUKUPNO : | 0 | 0 | 0
Napomena: U sveukupnoj rekapitulaciji grupe radova DIO I. projekta obnove koja se odnosi na KONSTRUKCIJSKU OBNOVU označene su crnom, dok su grupe radova DIO II. i III. projekta obnove koja se odnosi na ostatak radova za cjelovitu obnovu građevine označene sivom bojom. Troškovničkim stavkama unutar ovog troškovnika prikazani su samo radovi čija je izvedba predviđena unutar DIO I. projekta obnove.

## GO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | A. Građevinsko obrtnički radovi
Red. br. | Opis stavke | Tehnička specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1.0. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Pažljiva demontaža, iznošenje i zaštita postojećeg namještaja i opreme. | 1.1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Pažljiva demontaža kaljevih peći. | 1.2.
|  |  | kom | 15 |  | 0 | 0
3 | Pažljiva demontaža biber crijepa ili ravnih eternit ploča. Obračun po m² kose plohe krovišta. | 1.3.
|  |  | m² | 650 |  | 0 | 0
4 | Pažljiva demontaža metalnih snjegobrana na dnu krovnih ploha. Obračun po m'. | 1.4.
|  |  | m' | 40 |  | 0 | 0
5 | Pažljiva demontaža poletvanja za biber crijep. Obračun po m² kose plohe krovišta. | 1.5.
|  |  | m² | 650 |  | 0 | 0
6 | Pažljiva demontaža drvene konstrukcije krovišta. | 1.6.
|  |  | m² | 520 |  | 0 | 0
7 | Pažljiva demontaža limenih opšava krova, konverse i uvala krovišta razvijene širine do 90 cm | 1.7.
|  |  | m' | 91.5 |  | 0 | 0
8 | Pažljiva demontaža krovnog prozora s limenim opšavom | 1.8.
| dimenzije 60x80 cm |  | kom | 6
| dimenzije 60-70x110 cm |  | kom | 2
| dimenzije 90x140 cm |  | kom | 4
| ukupno |  | kom | 12 |  | 0 | 0
9 | Pažljiva demontaža pokrova od ravnog pocinčanog lima | 1.9.
|  |  | m² | 105 |  | 0 | 0
10 | Pažljiva demontaža kosog ostakljenog svjetlarnika na krovu | 1.10.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
11 | Pažljiva demontaža horizontalnog svjetlarnika | 1.11.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
12 | Pažljiva demontaža ostakljene vertikalne stijene prema dvorištu | 1.12.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
13 | Pažljiva demontaža vertikalnih cijevi krovne odvodnje zgrade | 1.13.
|  |  | m' | 90 |  | 0 | 0
14 | Pažljiva demontaža horizontalnih žljebova krovne odvodnje zgrade | 1.14.
|  |  | m' | 76 |  | 0 | 0
15 | Pažljiva demontaža dvostrukog poda potkrovlja | 1.15.
|  |  | m2 | 280 |  | 0 | 0
16 | Pažljiva demontaža podova s završnim parketnim podovima na svim etažama | 1.16.
| prvi kat |  | m2 | 153 |  | 0 | 0
17 | Pažljiva demontaža podova s završnim parketnim podovima koji se čuvaju na prvom katu | 1.17.
|  |  | m2 | 161 |  | 0 | 0
18 | Pažljiva demontaža podova s završnim slojem od tavela/cigle | 1.18.
|  |  | m2 | 435 |  | 0 | 0
19 | Pažljiva demontaža podova s završnom parketnom oblogom / koji se ne čuvaju | 1.19.
|  |  | m2 | 232 |  | 0 | 0
20 | Pažljiva demontaža podova s završnom parketnom oblogom od intarziranog parketa | 1.20.
| restaurator za drvo |  | m2 | 164 |  | 0 | 0
20 | Pažljiva demontaža podova s završnom oblogom od keramičkih pločica | 1.21.
|  |  | m2 | 46 |  | 0 | 0
21 | Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednokrilnih i dvokrilnih vrata bez obzira na dimenzije. | 1.22.
|  |  | kom | 5 |  | 0 | 0
22 | Pažljiva demontaža vanjske stolarije, jednostrukih i dvostrukih prozora bez obzira na dimenzije. | 1.22.
|  |  | kom | 44 |  | 0 | 0
23 | Pažljiva demontaža unutrašnjih jednokrilnih i dvokrilnih vrata sa dovratnicima bez obzira na dimenzije. | 1.23.
|  |  | kom | 116 |  | 0 | 0
24 | Pažljiva demontaža unutrašnjih jednostrukih i dvostrukih prozora bez obzira na dimenzije. | 1.23.
|  |  | kom | 4 |  | 0 | 0
25 | Rušenje rastresenih žbukanih stropova na bočnim krilima koji se ne čuvaju. | 1.24.
|  |  | m2 | 405 |  | 0 | 0
26 | Otucanje žbuke sa svodova i zidova podruma do zdrave konstruktivne podloge. | 1.25.
|  |  | m2 | 390 |  | 0 | 0
27 | Pažljivo otucanje žbuke sa zidova unutar građevine do zdrave konstruktivne podloge. Obračun po m2. | 1.26.
|  |  | m2 | 2900 |  | 0 | 0
28 | Pažljivo otucanje (recentne podbuhle) žbuke sa pročelja građevine do zdrave konstruktivne podloge. Obračun po m2. | 1.27.
|  |  | m2 | 300 |  | 0 | 0
29 | Pažljiva demontaža svih sanitarnih uređaja unutar zgrade. | 1.28.
| wc |  | kom | 7 |  | 0 | 0
| umivaonik |  | kom | 6 |  | 0 | 0
30 | Pažljiva demontaža metalne ograde stubišta dvorišta i balkona. U cijenu stavke uključeno čišćenje boje i korozije, vruće cinčanje, bojenje antracit bojom te ponovna montaža. | 1.29.
|  |  | m' | 7.5 |  | 0 | 0
31 | Pažljiva demontaža instalacija plinskog grijanja, uključena demontaža plinskih bojlera, cjevovoda i radijatora. Uređaji se predaju investitoru. | 1.30.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
32 | Pažljiva demontaža instalacija elektrike i rasvjetnih tijela. | 1.31.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
33 | Pažljiva demontaža instalacija slabe struje. | 1.32.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
34 | Pažljiva demontaža instalacija vodovoda i kanalizacije. Obračun po kompletu izvedenih radova. | 1.33.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
35 | Pažljiva demontaža instalacija ventilacije podruma. Obračun po kompletu izvedenih radova. | 1.34.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
36 | Pažljivi iskop i demontaža instalacija odvodnje u dvorištu prilikom iskopa dvorišta za popločenje novim kamenim kockama. Obračun po m3 sraslog stanja terena. | 1.35.
|  |  | m3 | 45 |  | 0 | 0
37 | Pažljivo rušenje i iskop u podrumskoj etaži podnih slojeva u dubini do 50 cm. | 1.36.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 | 0
38 | Pažljivo rušenje pregradnih zidova debljine do 20 cm. | 1.37.
|  |  | m2 | 450 |  | 0 | 0
39 | Pažljivo rušenje i štemanje zida od pune opeke radi proširenja ziđa za montažu novih vrata. Obračun po m³ izvedenog rušenja i štemanja. | 1.38.
|  |  | m3 | 9 |  | 0 | 0
40 | Pažljivo rušenje zida radi formiranja novog otvora u zidu / prolaza. Obračun po m³ srušene konstrukcije. | 1.39.
|  |  | m3 | 12 |  | 0 | 0
41 | Pažljivo rušenje dimnjaka koji nisu više u funkciji iznad poda potkrovlja. Obračun po m3 srušenog dimnjaka. | 1.40.
|  |  | m3 | 56 |  | 0 | 0
42 | Pažljiva demontaža svih rasvjetnih tijela koja se predaju investitoru. Obračun po komplet izvedenom poslu. | 1.41.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
43 | Štemanje šliceva za provođenje instalacija u zidovima od opeke i betona. | 1.42.
| dim 15x15 cm |  | m1 | 90 |  | 0 | 0
| dim 10x10 cm |  | m1 | 120 |  | 0 | 0
| dim 5x5 cm |  | m1 | 300 |  | 0 | 0
44 | Štemanje konstruktivnih zidova za razne proboje za instalacije (proboji manjih presjeka); uključeno ponovno zazidavanje nakon prolaza instalacija. | 1.43.
|  |  | m3 | 4 |  | 0 | 0
45 | Rotacione bušotine promjera ɸ 100 mm; ɸ 75 mm; ɸ 50 mm radi izvedbe instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja i hlađenja, elektroinstalacija. | 1.44.
| ɸ 100 mm |  | m1 | 12 |  | 0 | 0
| ɸ 75 mm |  | m1 | 19 |  | 0 | 0
| ɸ 50 mm |  | m1 | 16 |  | 0 | 0
46 | Demontaža drvenog stubišta između prvog kata i potkrovlja. | 1.45.
|  |  | m2 | 7 |  | 0 | 0
47 | Demontaža ostakljene trokutaste stijene uz stubište prema prostoriji 1k_21 radi izrade novog stubišta. Dimenzije 3 x 1,5 metara. Obračun po komadu. | 1.46.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
48 | Pažljiva demontaža drvenih ostakljenih stijena koje se restauriraju. | 1.47.
| dim.190x335 cm |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| dim. 335x395 cm |  | kom | 1 |  | 0 | 0
49 | Iskop rupa za ležajeve novih greda ili čeličnih nosača u zidu od opeke, dimenzije cca 30 x 30 x 30 cm. | 1.48.
|  |  | kom | 67 |  | 0 | 0
50 | Rušenje opečnih zidova potkrovlja koji su izgubili geometriju. Čišćenje i slaganje cigle radi ponovne ugradnje, zidanje u produžnom mortu. | 1.49.
|  |  | m3 | 90 |  | 0 | 0
51 | Pažljiva demontaža traka sa šiljcima i mreža od golubova po vijencima i balkonima. Obračun po komplet izvršenom poslu. | 1.50.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
52 | Pažljiva demontaža ravne ostakljene stijene stropa prostorije 1k_02 površine 19,4 m2. | 1.51.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
53 | Pažljiva demontaža metalne krovne konstrukcije nekadašnjeg kosog svjetlarnika nad prostorijom 1k_02 površine 19,4 m2. | 1.52.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
54 | Pažljiva demontaža poda od terazza, čuva se kao uzorak radi izrade replike. Obračun po m2. | 1.53.
|  |  | m2 | 60 |  | 0 | 0
55 | Pranje pročelja vodom pod kontroliranim tlakom i četkanje četkama radi uklanjanja nečistoća s kamena i žbuka pročelja. Obračun po m2 površine koja se čisti. | 1.54.
|  |  | m2 | 500 |  | 0 | 0
56 | Zaštita podova u građevini. Stavka se odnosi na sve podove koji se ne demontiraju. | 1.55.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
57 | Demontaža lima (zapadno pročelje) : | 1.56.
| - razv. širine 0,9 m ; na vrhu balustrade krovišta |  | m' | 22 |  | 0 | 0
| - razvijene širine 1,2 m ; glavni vijenac |  | m' | 22 |  | 0 | 0
58 | Demontaža limenog opšava vijenca prizemlja: | 1.56.
| - razvijene širine 35 cm ; dvorište |  | m' | 45 |  | 0 | 0
| - razvijene širine 35 cm ; sjeverni zid |  | m' | 32 |  | 0 | 0
| - razvijene širine 50 cm ; zapadno pročelje |  | m' | 23 |  | 0 | 0
59 | Demontaža limenih klupčica prozora na zapadnom pročelju zgrade; razvijene širine 55 cm: | 1.57.
| - dužine 2,1 m | Pr | kom | 4 |  | 0 | 0
| - dužine 2,65 m | 1.kat | kom | 4 |  | 0 | 0
| - dužine 3,5 m | 1.kat | kom | 5 |  | 0 | 0
60 | Otucanje zida od opeke, fuge sjevernog pročelja. | 1.58.
|  |  | m2 | 300 |  | 0 | 0
61 | Skidanje bršljana sa sjevernog zida nakon postave skele. Obračun po kompletu izvršene usluge | 1.59.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
62 | Izrada utora u zidu za cijevi. Uključena mrežica i ostali brtveni materijal. | 1.60.
|  |  | m' | 300 |  | 0 | 0
| UKUPNO 1.0. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. ZEMLJANI RADOVI
1 | Široki strojni iskop u glinenom zemljištu klase C, uključen odvoz na deponiju zemljanog materijala. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | 2.1.
|  |  | m3 | 56 |  | 0 | 0
2 | Strojni iskop rovova za instalacije. Obračun po m3 sraslog stanja terena. | 2.2.
|  |  | m3 | 45 |  | 0 | 0
3 | Dovoz, razastiranje, nabijanje i niveliranje tucanika, u debljini od 20 cm; u dvorištu. Obračun po m² izvedenog sloja. | 2.3.
|  |  | m2 | 112 |  | 0 | 0
4 | Nasipavanje i površina podruma tucanikom do projektiranih završnih kota. Obračun po m² izvedenog sloja. | 2.4.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 | 0
5 | Izrada slojeva drenažnih kanala: ilovača, perforirana drenažna cijev promjera 15 cm, krupni / sitni šljunak, pijesak. Obračun po m1 dužine za kompletno izvedene slojeve. | 2.5.
|  |  | m1 | 40 |  | 0 | 0
6 | Iskop za temelj lifta. Obračun po m3. | 2.6.
|  |  | m3 | 8 |  | 0 | 0
7 | Iskop za kanale podruma. Obračun po m3. | 2.7.
|  |  | m3 | 96 |  | 0 | 0
8 | Uređenje temeljnog tla geotekstilom. Obračun po m2. | 2.8.
|  |  | m2 | 120 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 2.0. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C30/37. Obračun po m² tlocrtne površine. | 3.1.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 | 0
2 | Izvedba kanala za instalacije dimenzije 1,5 x 1 m. | 3.2.
|  |  | m3 | 24 |  | 0 | 0
3 | Betoniranje tlačne armiranobetonske ploče nad postojećom nosivom konstrukcijom pruskog svoda. | 3.3.
|  |  | m2 | 125 |  | 0 | 0
4 | Betoniranje tlačne armiranobetonske ploče nad postojećim svodom podruma, debljine 6 cm. | 3.4.
|  |  | m2 | 360 |  | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja ankera kojim se tlačna armiranobetonska ploča spaja sa zidovima. | 3.5.
| ankeri |  | kom | 320 |  | 0 | 0
6 | Betoniranje nove armiranobetonske ploče. Obračun po m² tlocrtne površine. | 3.6.
|  |  | m2 | 40 |  | 0 | 0
7 | Nabava čeličnih zavarenih mreža B500B. Obračun po kg. | 3.7.
|  |  | kg | 5000 |  | 0 | 0
8 | Nabava čeličnih šipki B500B. Obračun po kg. | 3.8.
|  |  | kg | 4000 |  | 0 | 0
9 | Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona klase C12/15 debljine sloja 10 cm za temelj lifta. | 3.9.
|  |  | m3 | 1.2 |  | 0 | 0
10 | Nabava, doprema i ugradnja u dvostranu oplatu te njega betona klase C30/37, temeljne ploče lifta d=50 cm. | 3.10.
|  |  | m3 | 2.5 |  | 0 | 0
11 | Nabava, doprema, ugradnja i njega betona klase C30/37 za izradu ab zida lifta debljine d=20 cm. | 3.11.
|  |  | m3 | 33 |  | 0 | 0
12 | Nabava, doprema, ugradnja u oplatu te njega betona klase C25/30 za ravnu armiranobetonsku ploču krova lifta debljine d=20 cm. | 3.12.
|  |  | m3 | 1.2 |  | 0 | 0
13 | Nabava, prijevoz i ugradnja vodene brtve širine 20 cm na horizontalnim i vertikalnim prekidima betoniranja u kontaktu sa zemljom. Obračun po m¹. | 3.13.
|  |  | m' | 8.7 |  | 0 | 0
14 | Ispuna nad svodovima podruma izrađuje se od laganog EPS betona. Obračun po m3. | 3.14.
|  |  | m3 | 90 |  | 0 | 0
15 | Izvedba horizontalnih i vertikalnih serklaži novog zida potkrovlja. | 3.15.
|  |  | m3 | 12 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 3.0. BETONSKI I AB. RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja prešanih drvenih ploča (OSB) ploča debljine 1,5 cm. | 5.8.
|  |  | m2 | 600 |  | 0 | 0
2 | Izrada plivajućeg armirano cementnog estriha u padu min. 1 % ; dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen. Minimalno 4,0 cm; pad prema nacrtima. | 5.9.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 | 0
3 | Izrada plivajućeg armiranog cementnog estriha međukatnih konstrukcija, zaglađenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija debljine 4-5,5 cm. | 5.10.
|  |  | m2 | 580 |  | 0 | 0
4 | Izrada plivajućeg cementnog estriha poda na tlu, armiranog, zaglađenog, dilatiranog od obodnih konstrukcija debljine 5,5-6,5 cm. | 5.11.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 | 0
5 | Zidanje / prezidavanje dimnjaka od pune opeke u vapnenom mortu, obračun po m3 izgrađenog dimnjaka, završna vanjska obrada slično kao postojeći fugiranje/žbukanje, prema odluci nadležnog konzervatora. | 5.19.
|  |  | m3 | 56 |  | 0 | 0
6 | Izrada pregradnih zidova sanitarija od vodootpornih gips kartonskih ploča, debljina zida 15 cm. | 5.22.
|  |  | m2 | 50 |  | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja dvostranih zidova od dva sloja vodootpornog gips kartonskih debljine 15 cm. | 5.23.
|  |  | m2 | 50 |  | 0 | 0
8 | Sanacija vanjskih betonskih stuba i podesta u dvorištu. | 5.25.
|  |  | m2 | 15 |  | 0 | 0
9 | Izrada zaštite tijekom radova elemenata stubišta i ograda. | 5.26.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
10 | Prezidavanje zida od opeke na mjestima prethodnih demontaža i prolaska instalacija opekom nastalom od razgradnje uz dodatak nove opeke. Obračun prema m³ prezidanog zida. | 5.27.
|  |  | m³ | 23 |  | 0 | 0
11 | Čišćenje površine i sljubnica ziđa u zoni injektiranja i ugradnje FRCM platna nakon otucanja žbuke koja nije u ovoj stavci. Pranje vodom pod niskim tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće i tragovi iscvjetavanja na površini. Obračun prema m² opranog i očišćenog ziđa. | 5.28.
|  |  | m2 | 2300 |  | 0 | 0
12 | Popravak oštećenih dijelova zida nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje dotrajale opeke iz ležajeva i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu. | 5.29.
|  |  | m³ | 5 |  | 0 | 0
13 | Uklanjanje trošnog morta iz sljubnica u dubini od 5 cm. Sanacija manjih pukotina te svih dostupnih sljubnica fugiranjem i ugrađivanje novog morta visoke duktilnosti. | 5.30.
|  |  | m2 | 2300 |  | 0 | 0
14 | Konsolidacijsko injektiranje. Injektiranje opečnih zidova, zapunjavanje unutrašnjih šupljina s finim mortom. | 5.31.
|  |  | m³ | 300 |  | 0 | 0
15 | Dobava i ugradnja FRCM sustava. U cijenu su uključeni rad i sav materijal. Obračun po m² površine koja se oblaže. | 5.32.
|  |  | m² | 2300 |  | 0 | 0
16 | Sidrenje FRCM sustava.U cijenu su uključeni rad i sav materijal. Obračun po m² zida. | 5.33.
|  |  | m² | 2300 |  | 0 | 0
17 | Sanacija pukotina prošivanjem šipkama Ø 8 mm. Dobava i ugradnja dvokomponentnog predgotovljenog bescementnog visokoduktilnog reparaturnog morta ojačanog vlaknima.U cijenu su uključeni rad i sav materijal. Obračun po m' pukotine. | 5.34.
|  |  | m' | 150 |  | 0 | 0
18 | Ugradnja sidara za sidrenje metalne konstrukcije. Obračun po komadu ugrađenog sidra. | 5.35.
|  |  | kom | 150 |  | 0 | 0
19 | Zidanje pruskog svoda u južnom krilu novom punom opekom postavljenom sjekomice. Debljina svoda 12,5 cm. Obračun u m2 tlocrtne projekcije svoda. | 5.36.
|  |  | m2 | 20 |  | 0 | 0
20 | Izrada obloge i završne obrade ventilacijskih kanala iznad razine krovišta, tzv.„maskiranje“ limova u dimnjački oblik. Obračun po m2. | 5.38.
|  |  | m2 | 36 |  | 0 | 0
21 | Izrada obloge i završne obrade bočnih stranica belvedera. Obračun po m2. | 5.39.
|  |  | m2 | 22 |  | 0 | 0
22 | Dobava i ugradnja sustava oborinske odvodnje dvorišta. Obračun po m'. | 5.40.
|  |  | m' | 45 |  | 0 | 0
23 | Povećanja vatrootpornosti bondruk zidova prema stubištu na EI 90. | 5.45.
|  |  | m2 | 103 |  | 0 | 0
24 | Povećanje vatrootpornosti postojećih drvenih međukatnih konstrukcija. | 5.46.
| stropovi sa štukaturama |  | m2 | 160 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 TESARSKI RADOVI
1 | Doprema, montaža i demontaža cijevne fasadne skele s podnicama, ogradom u visini svake etaže. Svi radovi oko postave, razne preinake i odvoz fasadne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Obračun po m² stvarno izvedene skele. | 6.1.
|  |  | m2 | 1150 |  | 0 | 0
2 | Izrada i ugradnja zaštite od prodora vode, privremenu konstrukciju od skele ili sl. sa izvedbom fiksne zaštite od oborina. | 6.2.
|  |  | m2 | 550 |  | 0 | 0
3 | Izrada i ugradnja drvenog dijela konstrukcije od hrastove građe I klase. | 6.3.
|  |  | m2 | 540 |  | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja poletvanja za dvostruki pokrov biber crijepa. | 6.4.
|  |  | m2 | 650 |  | 0 | 0
5 | Zaštita drva krovišta protiv trulenja te završno bojenje svih dijelova krovišta lazurnim premazima u boji oraha. Obračun po kompletu izvedenih radova. | 6.5.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
6 | Izrada skele za zidanje pruskog svoda trijema južnog krila, prema detaljnom nacrtu. Obračun po m2 tlocrtne površine. | 6.6.
|  |  | m2 | 26 |  | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja „tlačne ploče“ od lameliranih drvenih ploča debljine 6 cm koje se lijepe i sprežu s postojećim grednicima vijčanim spojevima prema detaljnom projektu konstrukcije. | 6.7.
| potkrovlje |  | m2 | 400 |  | 0 | 0
| prvi kat |  | m2 | 350 |  | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja elemenata za usidrenje drvenih tlačnih ploča na nosivi zid. | 6.8.
| inox šipka - Ø14,L=60 cm |  | kom | 426 |  | 0 | 0
| inox lim - 170/80/5 mm |  | kom | 426 |  | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja nove drvene građe četinara I klase, dimenzija 18x22 cm presjeka kao ojačanje greda koje su djelomično istrulile. Obračun po m3 ugrađene građe. | 6.9.
|  |  | m3 | 5 |  | 0 | 0
9 | Ojačanje drvenih nosača žbuke stropova. Obračun po m2 ovješenog stropa. | 6.10.
|  |  | m2 | 160 |  | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja elastičnih ovjesnika žbukanog stropa, ojačava se veza drvenih letvica nosača žbuke sa drvenim nosivim gredama. Obračun po komadu ugrađenog ovjesnika. | 6.11.
|  |  | kom | 50 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 6.0 TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 METALNE KONSTRUKCIJE
1 | Izrada i montaža nove prostorne rešetke krovišta izrađene od čeličnih profila, prema detaljnom projektu konstrukcije. Obračun u kilogramima ugrađene konstrukcije. | 7.1.
|  |  | kg | 25000 |  | 0 | 0
2 | Izrada metalne konstrukcije nadstrešnice na krovu zgrade, izrađene od čeličnih profila prema detaljnom projektu konstrukcije. Obračun u m2. | 7.2.
|  |  | m2 | 25 |  | 0 | 0
3 | Konstrukcija ukrute oko limenih odzračnih kanala koji izlaze nad krovište izrađuje se od čeličnih kvadratnih cijevi 80/80/4. Obračun po kg ugrađenog čelika. | 7.3.
|  |  | kg | 500 |  | 0 | 0
4 | Čelične nehrđajuće plosnate natege od nehrđajućeg čelika Č 4170 dimenzija 15x100 mm ugrađuju se po vrhu nosivih kamenih zidova, odnosno u razini krovne konstrukcije zbog osiguranja prijenosa horizontalnih sila i povećanja duktilnosti građevine. | 7.4.
|  |  | m' | 125 |  | 0 | 0
5 | Sanacija konstruktivnih pukotina izvodi se povezivanjem ziđa navojnim sidrima od nehrđajućeg čelika Ø14 mm na međusobnom razmaku od 80 cm kojima se prošivaju pukotine u zidovima i spojevi zidova. Obračun po komadu ugrađenog sidra. | 7.5.
|  |  | kom | 150 |  | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja I-20 profila u pruski svod južnog krila. Obračun u kg. | 7.6.
|  |  | kg | 500 |  | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja čelične konstrukcije stubišta za potkrovlje. Obračun u kg ugrađene konstrukcije. | 7.7.
|  |  | kg | 450 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 7.0 METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 LIMARSKI RADOVI
1 | Izrada i ugradnja profiliranog okapnika od bakrenog lima razvijene širine 33 cm na rubu krovišta, prema detaljnom nacrtu. | 8.1.
|  |  | m' | 70 |  | 0 | 0
2 | Izrada i ugradnja uvale krovišta od bakrenog lima razvijene širine 90 cm na prethodno ugrađeni daščani pod. | 8.2.
|  |  | m' | 31 |  | 0 | 0
3 | Izrada i ugradnja konverse od bakrenog lima razvijene širine 66 cm na spoju krovišta i vertikalnog zida. | 8.3.
|  |  | m' | 64 |  | 0 | 0
4 | Izrada i ugradnja vertikalnih oluka od bakra promjera 110 mm, na pripadajućim bakrenim držačima. | 8.4.
|  |  | m' | 95 |  | 0 | 0
5 | Izrada i ugradnja horizontalnog ležećeg žlijeba od bakrenog lima sa pripadajućim bakrenim držačima, promjera 15 cm. | 8.5.
|  |  | m' | 70 |  | 0 | 0
6 | Opšivanje bočnih stranica dimnjaka, ventilacijskih kanala i belvedera bakrenim limom debljine 0,6 mm na ranije pripremljenu konstrukciju i daščanu podlogu. Obračun po m2 postavljenog lima. | 8.6.
|  |  | m2 | 15 |  | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja opšava dimnjaka i belvedera od bakrenog lima razvijene širine 90 cm. | 8.7.
|  |  | m' | 36 |  | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja limenog pokrova kosine krovišta od bakrenog lima na postojećoj metalnoj podkonstrukciji i daščanoj podlozi. Obračun po m2. | 8.8.
|  |  | m2 | 25 |  | 0 | 0
9 | Izrada, dobava i ugradnja bakrenog lima na zapadnom pročelju. Lim debljine 0,6 mm ; uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po m2. | 8.9.
| - na vrhu balustrade krovišta;razvijene širine 0,9 m |  | m' | 22 |  | 0 | 0
| - glavni vijenac zgrade ; razvijene širine 1,2 m |  | m' | 22 |  | 0 | 0
| - opšav vijenca prizemlja ; razvijene širine 0,5 m |  | m' | 23 |  | 0 | 0
10 | Izrada, dobava i ugradnja bakrenog lima u dvorištu i na sjevernom pročelju. Lim debljine 0,6 mm ; uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po m2. | 8.9.
| -opšav vijenca prizemlja ; razvijene širine 0,25 m |  | m' | 28 |  | 0 | 0
| -opšav vijenca prizemlja (S) ; razv. širine 0,35 m |  | m' | 25 |  | 0 | 0
| -opšav vijenca ; razvijene širine 0,5 m |  | m' | 10 |  | 0 | 0
11 | Izrada, dobava i ugradnja limenih klupčica od bakrenog lima na zapadnom pročelju i u dvorištu. Lim debljine 0,6 mm ; uključivo sav spojni i pričvrsni materijal s podlogom od bitumenske ljepenke. Obračun po m2. | 8.10.
| - prizemlje ; razvijene širine 0,55 m ; dužine 2,1 m |  | kom | 4 |  | 0 | 0
| - 1.kat ; razvijene širine 0,55 m ; dužine 3,5 m |  | kom | 5 |  | 0 | 0
| - 1.kat ; razvijene širine 0,55 m ; dužine 2,65 m |  | kom | 4 |  | 0 | 0
| - dvorište ; razvijene širine 0,35 m ; dužine 1,7 m |  | kom | 3 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 8.0 LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja pokrova od dvostrukog biber crijepa. Kompletan rad i materijal uključujući postavu snjegobrana. Obračun po m² kose plohe krovišta. | 9.1.
|  |  | m² | 650 |  | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja sljemenjaka i grebenjaka na krovište. Cijenom je obuhvaćen kompletan rad, materijal i radna skela.Obračun po m¹ ugrađenih sljemenjaka. | 9.2.
|  |  | m' | 43 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 9.0. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
1 | Sondiranje pročelja radi utvrđivanja slojeva žbuka i izvornih naliča, izvode restauratori za zid, planira se izvođenje 20 sondi i izrada elaborata. | 15.1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Sondiranje unutrašnjih žbuka i štuko profilacija radi utvrđivanja slojeva žbuka i izvornih naliča. | 15.2.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Izrada zaštite drvenih obloga prostorije 1k_23 koji se ne demontiraju tijekom izvođenja radova. Obračun po komplet izvršenom poslu. | 15.3.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Izrada zaštite drvenog trokrakog reprezentativnog stubišta i podesta tijekom izvođenja radova. Obračun po komplet izvršenom poslu. | 15.4.
| restaurator |  | kom | 1 |  | 0 | 0
5 | Pažljiva demontaža prije građevinskih radova postojećih povijesnih lustera. | 15.14.
|  |  | kom | 8 |  | 0 | 0
6 | Zaštita svih otvora PVC folijom učvršćenom drvenim letvicama. | 15.28.
| do 2m² |  | kom | 9 |  | 0 | 0
| preko 2m² |  | kom | 10 |  | 0 | 0
7 | Snimanje svih potrebnih profilacija pročelja, doprozornika i sl. sa izradom šablona od lima. | 15.29.
|  |  | kom | 21 |  | 0 | 0
8 | Uzimanje otisaka i izrada kalupa za izradu ukrasnih elemenata. Kalupi se izvode od silikon kaučuka. | 15.30.
| stupići balustrade atike |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| stupići - prozor 1.kata |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| stupići prozora prizemlja |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| konzole ispod glavnog vijenca |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| zuborez ispod konzola ; dužine 0,5 m |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| kapitel stupova 1.kata |  | kom | 1 |  | 0 | 0
9 | Pažljiva zaštita dijelova interijera. | 15.33.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
10 | Pažljiva zaštita dijelova pročelja. | 15.34.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| UKUPNO: 15. KONZERVATORSKO -RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
1 | Organizacija gradilišta. | 17.1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Geodetski radovi iskolčenja trase i objekata. | 17.2.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Postava natpisne ploče – oznaka gradilišta. | 17.3.
|  |  | kom | 1 |  | 0 | 0
17 | UKUPNO: PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1.0. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0. | METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0. | KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.0. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.0. | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.0. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## EL
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | B. Elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
B. ELEKTROINSTALACIJE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Koordinacija s elektrodistributerom za izvedbu priključka u novi glavni razvodni mjerni-razvodni ormar uključivo ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola instalacije, izdavanje izjave o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti el. Instalacije. Obračun po kompletu izvršene usluge. | E.5 | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Dobava i postavljanje gradilišnih ormara sukladno tehničkoj specifikaciji | E.5.3. | kom | 1 |  | 0 | 0
3 | Izrada svih većih prodora, otvora i žlijebljenja trasa za instalacije u postojećim zidovima (manji prodori i žlijebljena su u cijenama stavki), građevinska obrada istih pripremljeno za žbukanje za sve instalacije predviđene ovim projektom.
3.a | Izrada žlijebljenja postojećih zidova za glavne elektroinstalacijske trase te građevinska obrada istih pripremljeno za žbukanje. Širina trase 50 do 125 mm, dubina 25 do 50 mm. |  | m | 400 |  | 0 | 0
3.b | Izrada većih prodora fi 50-75 za prolaz kabela jake i slabe struje kroz postojeće zidove, te građevinska obrada nakon polaganja kabela do pripreme za žbukanje. |  | kom | 40 |  | 0 | 0
3.c | Izrada većih prodora fi 110-125 za prolaz kabela jake i slabe struje kroz postojeće zidove, te građevinska obrada nakon polaganja kabela do pripreme za žbukanje. |  | kom | 12 |  | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće instalacije koja se uklanja prema dokumentaciji, odvoz otpada na za to predviđeni deponij.
4.a | Razvodni ormari sukladno dokumentaciji, odspajanje demontaža, odvoz materijala na deponij. |  | kom | 10 |  | 0 | 0
4.b | Glavni napojni vodovi sukladno dokumentaciji, komplet |  | kom | 1 |  | 0 | 0
4.c | Instalacijski kabeli jake i slabe struje sukladno dokumentaciji, komplet. |  | kom | 1 |  | 0 | 0
4.d | Instalacijske sklopke i priključnice sukladno dokumentaciji, komplet |  | kom | 1 |  | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
Napomena. Građevinski radovi pripreme terena , iskopa ispred objekta i niveliranja za ugradnju elektroinstalacijskih kabela, cijevi i uvodnice nalaze se u građevinskim radovima
1 | Odspajanje postojećeg priključnog kabela u koordinaciji s HEP ODS-om | E.5.1. | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Dobava i ugradnja u kameni zid debljine 85 cm brtvene uvodnice (ugradnja u postojeći zid) za kabele vanjskog promjera do 40 mm u kompletu s brtvenim elementima (minimalno 3 brtvena elementa po uvodnici). U cijeni izrada proboja za uvodnicu, isporuka i ugradnja uvodnice i brtvenih elemenata nakon provlačenja kabela, te hidroizolacija stijenki proboja s unutarnje strane. | E.5.1. | kom | 2 |  | 0 | 0
3 | Dobava, ugradnja na PK kanal i spajanje na oba kraja od PO do GRMO objekta kabela FG16OR16 Cu 1×70 mm2 | E.5.1. | m | 110 |  | 0 | 0
4 | Dobava, ugradnja i spajanje na oba kraja Cu uže 90 mm2, od najbliže pozicije uzemljivača do GRMO | E.5.1. | m | 15 |  | 0 | 0
| UKUPNO NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
Napomena: Kabeli se polažu na PK trasama, na obujmicama (obujmice, grip obujmice za grupiranje kabela su u cijeni kabela) ili u cijevima, koje su dane u poglavlju 5. Svaka stavka obuhvaća dobavu i ugradnju sa svim pričvrsnim potrebnim materijalom.
1. | Glavni mrežni elektroenergetski razvod koji obuhvaća:
| - FG16OR16 1×50 mm2 | E.5.2 | m | 240
| - FG16OR16 1×25 mm2 | E.5.2 | m | 60
| - FG16OR16 5×16 mm2 | E.5.2 | m | 10
| - N2XH 5×16 mm2 | E.5.2 | m | 10
| - N2XH 5×10 mm2 | E.5.2 | m | 215
| - N2XH 5×6 mm2 | E.5.2 | m | 300
| - N2XH 5×4 mm2 | E.5.2 | m | 55
| UKUPNO GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ELETROINSTALACIJA OBJEKTA
13.1. | Dobava i montaža podne kutije 18 M prema tehničkoj specifikaciji, u kompletu s: - utičnca 2P+E, 230V/16 A, kom3 - utičnca 2P+E, 230V/16 A, crvene boje, kom3 - utičnca RJ45 Cat 6, za FTP, kom3 | E.6.2. | kom | 6
13.2. | Dobava i montaža podne kutije 12 M prema tehničkoj specifikaciji, u kompletu s: - utičnca 2P+E, 230V/16 A, kom2 - utičnca 2P+E, 230V/16 A, crvene boje, kom2 - utičnca RJ45 Cat 6, za FTP, kom2 | E.6.2. | kom | 30
18. | Dobava i ugradnja: Instalacijski razvod koji obuhvaća:
| - NHXMH 2×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 420
| - NHXMH 3×2,5 mm2 | E.6.1 | m | 3850
| - NHXMH 3×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 3650
| - NHXMH 4×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 150
| - NHXMH 5×2,5 mm2 | E.6.1 | m | 100
| - NHXMH 5×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 420
| - NHXMH 7×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 400
| - NYY 3×2,5 mm2 | E.6.1 | m | 100
| - LiYCY TP 2×1,5 mm2 | E.6.1 | m | 100
| - LiYCY 2×0,8 mm2 | E.6.1 | m | 100
| - J-H(St)H 2×2×0,8 | E.6.1 | m | 105
| - JE-H(St)H FE180 E90 | E.6.1 | m | 160
| - S/FTP kabela Cat.6 | E.6.1 | m | 60
| - LiYCY 4X0,75 | E.6.1 | m | 350
| - LiYCY 2X0,75 | E.6.1 | m | 350
| - LiYCY 8X0,75 | E.6.1 | m | 100
| - JY(St)Y 4X2X0,8 | E.6.1 | m | 330
| - JY(St)Y 2X2X0,8 | E.8.2 | m | 100
| - JY(St)Y 1X2X0,8 | E.6.1 | m | 166
| - YSLY-OZ 2x0,75 | E.6.1 | m | 100
| - YSLY-OZ 3x0,75 | E.6.1 | m | 100
| - YSLY-OZ 4x0,75 | E.6.1 | m | 100
| - YSLY-OZ 12x0,75 | E.6.1 | m | 40
| - YSLY-JZ 3x1,5 | E.6.1 | m | 40
| - YSLY-JZ 3x2,5 | E.6.1 | m | 40
| - YSLY-JZ 4x2,5 | E.6.1 | m | 40
| - OLFLEX C 110 4×0,75 | E.6.1 | m | 60
| - OLFLEX C 110 7×0,75 | E.6.1 | m | 20
19. | Dobava i ugradnja : Perforirane pocinčane kabelske trase s poklopcem i svim spojnim (nosači, kutni spojevi), spojnice i pričvrsnim materijalom:
| - PK300/60 | E.6.1 | m | 12
| - PK200/60 | E.6.1 | m | 60
| - PK100/60 | E.6.1 | m | 60
20. | Dobava i ugradnja: Elektroinstalacijske cijevi:
| - CS 50 | E.6.1 | m | 80
| - CS 40 | E.6.1 | m | 250
| - CS 32 | E.6.1 | m | 500
| - CS 25 | E.6.1 | m | 2000
| - CS 20 | E.6.1 | m | 2000
| - CS 16 | E.6.1 | m | 600
| UKUPNO ELETROINSTALACIJA OBJEKTA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
4. | Dobava i polaganje višemodnog (engl. Multimode) svjetlovodnog kabela s 12 niti. | E.8. | m | 100
5. | Dobava i polaganje S/FTP kabela Cat.6, unutar CS instalacijskih cijevi, uključujući i same cijevi. | E.8. 2 | m | 4800
| UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | INSTALACIJA INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1. | Dobava ugradnja i spajanje trakastog vodiča od nehrđajućeg čelika, Rf RH1 trake 30×3,5 mm u temeljnoj ploči građevine, ispod hidroizolacije, za dio uzemljivača u kanalu oko građevine, te za ekvipotencijalne plohe unutar građevine (traka s uzemljivača do ekvipotencijalne plohe strojarnice i dizala). Traka se polaže na nož u sloju betona, vezano za armaturu. Traka se produžuje atestiranim spojnicama, uključujući i zaštitini premaz na mjestima spajanja. U cijenu trake uključiti sav navedebi materijal (spojnice traka traka na mjestima gdje se uzemljivač lomi i na mjestima odvoda) i radove. | E.12 | m | 210
2. | Dobava, ugradnja i spajanje atestirane spojnice namjenjena je za spajanje plosnatog vodiča širine do 30 mm i armaturnog čelika u betonu. Materijal nehrđajući čelik. Sastavljena je od nosača i vijka M10 x 30. | E.12 | kom | 75
3. | Dobava, ugradnja i spajanje mjernog spoja na fasadi građevine (atestirana inox spojnica). | E.12 | kom | 7
4. | Dobava, ugradnja i spajanje zaštite odvoda do visine 160 cm od inox kanala širine 4-6 cm sa svim potrebnim pričvrsnim i spojnim materijalima. | E.12 | kom | 7
5. | Izrada izvoda s uzemljivača do pozicije GRO objekta. Uključuje Cu uže 95 mm2 s uzemljivača i izradu spoja na oba kraja. | E.12 | m | 18
12. | Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodiča od nehrđajućeg čelika RfRh1 fi 10 mm, puni, za odvode na tipskim nosačima, uključujući same nosače, spojnice. Uključiti tipske nosače, sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodiča. Odvod izvesti od jednog komada od mjernog spoja do temeljnog uzemljivača, uključujući prodor kroz vanjski zid objekta, hidroizoliranje istoga, uštemavanje unutar objekta do dubine od 10 cm s učvršćenjem, te spajanje na temeljni uzemljivač. Duljina dijela odvoda je cca. 3 m. | E.12 | kom | 7
13. | Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodiča od nehrđajućeg čelika RfRh1 fi 8 mm, puni, za krovni razvod na nosačima, uključujući same nosače za pripdajući crijep / ravni krov, spojnice. Uključiti sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodiča kao i izradu istaknutih hvataljki do 1 m. | E.12 | m | 200
14. | Dobava ugradnja i spajanje štapne hvataljke, Al, visine 2 m, s 2 V izoliranim distancerima za sigurnosni razmak 65 cm za ugradnju na ventilacijski kanal, uključujući distancere, pričvrsne setove, inox spojnicu za spoj na sustav krovnih hvataljki te samo spajanje na sustav hvataljki. | E.12 | kom | 1
15. | Dobava ugradnja i spajanje štapne hvataljke, Al, visine 2 m, na betonsko postolje, uključujući betonsko postolje, inox spojnicu za spoj na sustav krovnih hvataljki te samo spajanje na sustav hvataljki. | E.12 | kom | 2
16. | Dobava, ugradnja, i spajanje s isCon® vodič (Izolirani odvodni vodič za održavanje sigurnosnog razmaka sukladno IEC 62305. Ekvivalentni sigurnosni razmak s ≤ 0,75 m u zraku) na mjestima na krovu gdje je nemoguće postići sigurnosni razmak s metalnim masama s aktivnom električnom instalacijom. Uključuje dobavu vodiča dužine 1,5 m sa svim potrebnim spajanjima sa sustavom hvataljki i na izjednačenje potencijala. | E.12 | kom | 4
17. | Spajanje svih metalnih masa ograda, oluka, vodovodnih, hidrantskih cijevi i ormarića. Komplet za sva mjesta spajanja prema dokumentaciji. | E.12 | kom | 1
18. | Kutija za glavno izjednačenje potencijala (LIP), sa sabirnicom (30×10 mm2), nosačem sabirnice i plastičnim poklopcem s vijcima i maskama za vijke, za ugradnju u zid/na zid. | E.12 | kom | 1
19. | Dobava ugradnja i spajanje vodova izjednačenja potencijala prema tehničkoj specifikaciji | E.12
| P/F 16 mm2 |  | m | 400
| P/F 10 mm2 |  | m | 250
| P/F 6 mm |  | m | 400
20. | Dobava i popunjavanje revizijske knjige sustava za zaštitu od udara munje sukladno projektu i važećem propisu NN 87/08, 33/10. | E.12 | kom | 1
21. | Ispitivanje sustava zaštite od udara munje, vizualni preged i izrada Zapisnika o pregledu i ispitivanju. | E.13 | kom | 1
| UKUPNO INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE |  |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0
6. | RASVJETA |  |  |  |  | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0
8. | SOS INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
9. | UPS |  |  |  |  | 0
10. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | 0
12. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
U cijenu nije uključen PDV.

## VIO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | E. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreža
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
E. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
I | VODOVOD
Pripremni radovi
1 | Iskolčenje trase vodovoda. | VO 2.1.
|  |  | m' | 10 |  | 0 | 0
Građevinski radovi
2 | Iskop rova u terenu B kategorije za izradu vodovodne mreže. Obračun u sraslom stanju. | VO 2.3.
| ručni 20% |  | m3 | 2 |  | 0 | 0
| strojni 80% |  | m3 | 8 |  | 0 | 0
3 | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi. | VO 2.4.
|  |  | m3 | 2 |  | 0 | 0
4 | Zatrpavanje rovova materijalom iz iskopa nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak. | VO 2.5.
| PVC trake za označavanje vode |  | m | 10 |  | 0 | 0
| zatrpavanja |  | m3 | 8 |  | 0 | 0
5 | Odvoz zemlje na udaljenost od 15 km. | VO 2.6.
|  |  | m2 | 2 |  | 0 | 0
6 | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka. | VO 2.7.
| - u zidovima iz opeke, utor dim. 0,1 m × 0,1 m × 40,0 m |  | m3 | 0.2 |  | 0 | 0
Monterski radovi
7 | Izrada priključka na javnu vodovodnu mrežu. | VO 2.8.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
8 | Izradu priključne armature u vodomjernoj prostoriji. | VO 2.9.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
9 | Dobava pocinčane čelične cijevi, sa spajanjem. | VO 2.10.
| DN 50 |  | m | 50 |  | 0 | 0
| DN 65 |  | m | 60 |  | 0 | 0
| DN 80 |  | m | 85 |  | 0 | 0
10 | Dobava kompozitnih PP-R cijevi, sa spajanjem. | VO 2.11.
| Ø40x4,5 mm (DN32) |  | m | 20 |  | 0 | 0
| Ø32x4,4 mm (DN25) |  | m | 75 |  | 0 | 0
| Ø25x4,2 mm (DN20) |  | m | 20 |  | 0 | 0
| Ø20x3,4 mm (DN15) |  | m | 6 |  | 0 | 0
11 | Dobava kompozitnih PP-R cijevi, sa spajanjem. | VO 2.12.
| Ø32x4,4 mm (DN20) |  | m | 3 |  | 0 | 0
| Ø25x4,2 mm (DN20) |  | m | 38 |  | 0 | 0
| Ø20x3,4 mm (DN15) |  | m | 60 |  | 0 | 0
12 | Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije. | VO 2.13.
| za cijev DN32 (Ø40x4,5 mm) |  | m | 10 |  | 0 | 0
| za cijev DN25 (Ø32x4,4 mm) |  | m | 50 |  | 0 | 0
| za cijev DN15 (Ø20x3,4 mm) |  | m | 40 |  | 0 | 0
13 | Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije. | VO 2.14.
| za cijev DN32 (Ø40x4,5 mm) |  | m | 10 |  | 0 | 0
| za cijev DN25 (Ø32x4,4 mm) |  | m | 25 |  | 0 | 0
| za cijev DN20 (Ø25x4,2 mm) |  | m | 20 |  | 0 | 0
| za cijev DN15 (Ø20x3,4 mm) |  | m | 6 |  | 0 | 0
14 | Dobava izolacije razvoda vodovodne instalacije. | VO 2.15.
| za cijev DN25 (Ø32x4,4 mm) |  | m | 3 |  | 0 | 0
| za cijev DN20 (Ø25x4,2 mm) |  | m | 38 |  | 0 | 0
| za cijev DN15 (Ø20x3,4 mm) |  | m | 60 |  | 0 | 0
15 | Dobava mjedenog propusnog ventila. | VO 2.16.
| DN25 |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
16 | Dobava mjedenih uzidnih propusnih ventila. | VO 2.17.
| DN 20 |  | kom. | 3 |  | 0 | 0
17 | Dobava protupožarnog kita te protupožarno brtvljenje razvoda. | VO 2.20.
|  |  | kom. | 8 |  | 0 | 0
18 | Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno brtvljenje razvoda PPR vodovodnih cijevi. | VO 2.21.
| Ø 32 mm |  | kom. | 4 |  | 0 | 0
19 | Dobava i ugradnja uzidne slavine. | VO 2.22.
| DN25 |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
20 | Montaža do pune pogonske gotovosti, uključivo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kao i hladna tlačna proba. | VO 2.23.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
21 | Demontažni radovi. Obračun po kompletu izvršene usluge. | VO 2.25.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
I. | RADOVI VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA
Pripremni radovi
1 | Iskolčenje trase kanalizacije. | VO 3.1.
|  |  | m' | 10 |  | 0 | 0
Građevinski radovi
2 | Iskop rova izvan objekta, u terenu B kategorije za izradu kanalizacijske mreže. | VO 3.3.
| ručni 20% |  | m3 | 13 |  | 0 | 0
| strojni 80% |  | m3 | 50 |  | 0 | 0
3 | Iskop unutar objekta, u terenu B kategorije za izradu kanalizacijske mreže. | VO 3.4.
| ručni 100% |  | m3 | 55 |  | 0 | 0
4 | Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi . | VO 3.5.
|  |  | m3 | 30 |  | 0 | 0
5 | Zatrpavanje rovova izvan objekta zemljanim materijalom iz iskopa. | VO 3.6.
|  |  | m3 | 69 |  | 0 | 0
6 | Odvoz zemlje preostale zemlje i šljunka na udaljenost od 15 km. | VO 3.7.
|  |  | m2 | 50 |  | 0 | 0
7 | Izgradnja revizijskog okna izvan objekta | VO 3.8.
| 100/60 dubine do 2,0 m |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
8 | Rekonstrukcija postojećeg revizijskog okna izvan objekta. | VO 3.9.
| 100/60 dubine od 1,0 m do 1,5 m |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
9 | Izgradnja revizijskog okna unutar objekta. | VO 3.10.
| 60/60 dubine od 0,5 m do 1,0 m |  | kom. | 3 |  | 0 | 0
| 100/60 dubine od 2,0 m do 2,5 m |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
| 100/60 dubine od 3,0 m do 3,5 m |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
10 | Rekonstrukcija postojećeg revizijskog okna unutar objekta. | VO 3.11.
| 60/60 dubine od 0,5 m do 1,0 m |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
11 | Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima iz opeke, utori dimenzija: | VO 3.12.
| 0,15m×0,15m×90m; -0,08m×0,08m×65,0m. |  | m3 | 3 |  | 0 | 0
12 | Odvoz građevinske šute na udaljenost od 15 km. | VO 3.13.
|  |  | m3 | 5 |  | 0 | 0
Monterski radovi
13 | Izrada priključka na javnu kanalizaciju | VO 3.14.
| ø 200 mm (DN200), duljine 8,0 m |  | kom | 1 |  | 0 | 0
14 | Dobava PVC cijevi | VO 3.15.
| ø 200 mm |  | m | 22 |  | 0 | 0
| ø 160 mm |  | m | 75 |  | 0 | 0
| ø 110 mm |  | m | 24 |  | 0 | 0
| fazonski komadi |  | kom. | 75 |  | 0 | 0
gumeni brtveni prstenovi na spoju okna i cijevi za dimenziju:
| ø 200 mm |  | kom. | 7 |  | 0 | 0
| ø 160 mm |  | kom. | 17 |  | 0 | 0
| ø 110 mm |  | kom. | 5 |  | 0 | 0
15 | Dobava PP niskošumne kanalizacijske cijevi, | 3.16.
| ø 110 mm |  | m | 115 |  | 0 | 0
| fazonski komadi |  | kom. | 80 |  | 0 | 0
16 | Dobava PP kanalizacijske cijevi | VO 3.17.
| ø 110 mm |  | m | 12 |  | 0 | 0
| ø 50 mm |  | m | 60 |  | 0 | 0
| ø 32 mm (vertikale odvoda kondenzata) |  | m | 80 |  | 0 | 0
| fazonski komadi |  | kom. | 150 |  | 0 | 0
17 | Dobava lijevano željezne škotske cijevi | VO 3.18.
| - cijev Ø 100 mm, 1,5 m |  | kom | 2 |  | 0 | 0
| - revizija Ø 100 mm |  | kom | 2 |  | 0 | 0
| - prijelazni komad na PVC |  | kom | 2 |  | 0 | 0
18 | Dobava toplinske izolacije kanalizacijskih vertikala. | VO 3.19.
|  |  | m2 | 8 |  | 0 | 0
19 | Dobava protupožarnih obujmica te protupožarno brtvljenje razvoda PP odvodnih cijevi | VO 3.20.
| ø 32 mm |  | kom. | 6 |  | 0 | 0
| ø 110 mm |  | kom. | 4 |  | 0 | 0
20 | Dobavadozračnih automatskih ventila za dozraku sanitarnog elementa, u kompletu. | VO 3.21.
| ø 50 mm |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
21 | Dobava i ugradnja odzračno dozračne kape. | VO 3.22.
|  |  | kom. | 5 |  | 0 | 0
22 | Dobava podnih protočnih PVC kupaonskih sifona s odvodom Ø 50 mm i poklopcem veličine do 15×15 cm. | VO 3.23.
|  |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
23 | Dobava podnih slijepih PVC kupaonskih sifona sa odvodom Ø 50 mm i poklopcem veličine do 15×15 cm. | VO 3.24.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
24 | Dobava podnih protočnih slivnika sa 3 bočna priključka DN50. | VO 3.25.
|  |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
25 | Dobava podnih slijepih slivnika sa velikim protokom za unutranju ugradnju | VO 3.26.
|  |  | kom. | 2 |  | 0 | 0
26 | Dobava podnih slivnika sa velikim protokom za vanjsku ugradnju . | VO 3.27.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
27 | Dobava plinotjesnih poklopaca. | VO 3.28.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 | 0
28 | Dobava i ugradnja mesinganih poniklanih vratašca. | VO 3.29.
|  |  | kom. | 11 |  | 0 | 0
29 | Dobava zidnog sifona za odvod kondenzata. Obračun po kompletu izvršene usluge. | VO 3.29.
|  |  | kom. | 7 |  | 0 | 0
30 | Montaža do pune pogonske gotovosti. | VO 3.30.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
31 | Demontažni radovi. Obračun po kompletu. | VO 3.32.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 | 0
II. | RADOVI KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
I. | VODOVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SANITARIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## GHV
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | F. Grijanje, hlađenje i ventilacija
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
F. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
1. | DEMONTAŽA
1 | Pripremni radovi prije demontaže instalacije. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 1.1. | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Demontaža postojećih plinskih bojlera, u kompletu. | GHV 1.2. | kom | 5 |  | 0 | 0
3 | Demontaža svih postojećih ljevanoželjeznih radijatora, u kompletu.. | GHV 1.3. | kom | 65 |  | 0 | 0
4 | Demontaža cjevovoda grijanja. | GHV 1.4. | kg | 3200 |  | 0 | 0
5 | Odvoz demontirane opreme i otpadnog materijala te zbrinjavanje u centrima za prikupljanje otpada. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 1.5. | kom | 1 |  | 0 | 0
| UKUPNO 1. DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | VENTILACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## PLIN
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: KONSTRUKCIJSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | G. Plinska instalacija
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
G. PLINSKA INSTALACIJA
1. | DEMONTAŽA
1 | Demontaža postojećeg plinskog brojila G4. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 1.1. | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Demontaža postojeće čelične bešavne cijevi | P 1.2.
| DN25 |  | m | 1 |  | 0 | 0
3 | Blindiranje cijevi. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 1.3. | kom | 1 |  | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće čelične bešavne cijevi | P 1.4.
| DN40 |  | m | 30 |  | 0 | 0
| DN25 |  | m | 25 |  | 0 | 0
| DN20 |  | m | 70 |  | 0 | 0
5 | Odvoz otpadnog materijala. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 1.5. | kom | 1 |  | 0 | 0
| UKUPNO 1. DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA PLINSKE INSTALACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RAZVOD NOVE INSTALACIJE MJERENOG PLINA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.