## Naslovnica
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb
TROŠKOVNIK
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER, ZAGREB
DIO II. - DIO PROJEKTA OBNOVE KOJI SE ODNOSI NA ENERGETSKU OBNOVU
Naručitelj: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, OIB: 61989185242
Građevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 2
Datum: ožujak 2022.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA |  |  | Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  | Sveukupna rekapitulacija | k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  |  |  | Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA PREMA DIJELOVIMA OBNOVE:
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | DIO: | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
Grupa | Opis | Cijena (kn) | Grupa | Opis
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | 0 | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | 0 | 0
D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | 0 | 0
E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | 0 | 0
F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | 0 | 0
G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | 0 | 0
H. | UGRADNJA DIZALA | 0 | H. | UGRADNJA DIZALA: | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | 0 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0
| PDV 25% | 0 |  | PDV 25% | 0 | 0 | 0
| SVEUKUPNO : | 0 |  | SVEUKUPNO : | 0 | 0 | 0
Napomena: U sveukupnoj rekapitulaciji grupe radova DIO I. projekta obnove koja se odnosi na ENERGETSKU OBNOVU označene su crnom, dok su grupe radova DIO II. i III. projekta obnove koje se odnose na konstrukcijsku obnovu i ostatak radova za cjelovitu obnovu označene sivom bojom. Troškovničkim stavkama unutar ovog troškovnika prikazani su samo radovi čija je izvedba predviđena unutar DIO II. projekta obnove.

## GO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | A. Građevinsko obrtnički radovi
Red. br. | Opis stavke | Tehnička specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
4.0 IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada hidroizolacije zgrade; fleksibilna elastomerna polimerbitumenska HI traka u dva sloja za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu, na lomovima i uz obodne zidove postaviti mrežice i dilatacijske segmente prema uputstvu proizvođača hidroizolacije. | 4.1.
|  |  | m2 | 390 |  | 0 |  | 0
2 | Brtvljenje između zida i nove betonske podloge. | 4.2.
|  |  | m' | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Horizontalna hidroizolacija poda na tlu. | 4.3.
|  |  | m2 | 150 |  | 0 |  | 0
4 | Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova prema dvorištu. | 4.4.
|  |  | m2 | 75 |  | 0 |  | 0
5 | Hidroizolacija ukopanih dijelova zidova prema dvorištu. Dobava i ugradnja specijalne trake na spoju. | 4.5.
|  |  | m' | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Zaštita vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova prema dvorištu. | 4.6.
|  |  | m2 | 75 |  | 0 |  | 0
7 | Prekid kapilarne vlage. | 4.7.
|  |  | m' | 600 |  | 0 |  | 0
8 | Zaštita kamenog sokla hidrofobiranjem. | 4.8.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja razdjelnog sloja – polietilenske folije debljine 0,02 cm. | 4.9.
|  |  | m2 | 900 |  | 0 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja polietilenske folije s preklopom minimalno 30 cm. Postava iznad elastificiranog ekspandiranog polistirena prije izvedbe plivajućeg cementnog estriha. | 4.10.
|  |  | m2 | 900 |  | 0 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja parne brane – aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na međukatnoj konstrukciji balkona i ravnim krovovima. | 4.11.
| balkon |  | m2 | 18 |  | 0 |  | 0
| ravni krovovi |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja parne brane – aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm na kosom krovu. | 4.12.
|  |  | m2 | 280 |  | 0 |  | 0
12 | Dobava i izvedba hidroizolacije polimer – cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm (mokri čvor prizemlja i međukatnih konstrukcija / iznad armiranog cementnog estriha te balkoni i loggie / iznad postojeće ab ploče). | 4.13.
|  |  | m2 | 136 |  | 0 |  | 0
13 | Dobava i izvedba zaštitnog sloja toplinske izolacije (zasebno obračunate) postavom geotekstila 150-200 g/m² debljine 0,3 cm. | 4.14.
|  |  | m2 | 310 |  | 0 |  | 0
14 | Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / PVC membrane, slobodno položene s preklopom, debljine 0,15 cm. | 4.15.
|  |  | m2 | 310 |  | 0 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja rezervne kišne brane - paropropusne vodonepropusne membrane debljine 0,05 cm. | 4.16.
|  |  | m2 | 650 |  | 0 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja hidroizolacije polimer - cementnim premazom na ravnim krovovima, punoplošno armiranim, u dva sloja debljine 0,2 cm. | 4.17.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Vertikalna hidroizolacija podzemnih dijelova građevine, fleksibilne elastomerne bitumenske HI trake u dva sloja. | 4.18.
|  |  | m2 | 156 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 4.0 IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od ploča ekstrudiranog polistirena debljine 6 cm. | 5.1.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije krovišta zgrade od mineralne vune debljine 14 cm između drvenih rogova te između pocinčanih čeličnih profila debljine 5 cm. | 5.3.
|  |  | m2 | 600 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja silikatnih protupožarnih ploča debljine 15 mm kojima se osigurava protupožarna zaštita konstrukcije krovišta R60 (Promat ploča) na podkonstrukciji od pocinčanih čelični profila CW/UW 50/06. | 5.4.
|  |  | m2 | 600 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena na međukatnim konstrukcijama u dva sloja (2x1 cm), ukupne debljine 2 cm. | 5.5.
|  |  | m2 | 350 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena poda na tlu debljine 2 cm. | 5.6.
|  |  | m2 | 290 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja zvučno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima debljine 0,5 cm. | 5.7.
|  |  | m2 | 350 |  | 0 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije vanjskog zida dizala od mineralne vune debljine 8 cm. | 5.48.
|  |  | m2 | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova dizala dizala od ploča kamene vune. | 5.49.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 STOLARSKI RADOVI
1 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, dvokrilnih prozora sa otklopnim ostakljenim nadsvjetlom, prema shemi odgovarajuće stavke - B2. | 10.12.
| dimenzije 132/192(257) cm |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih jednostrukih, dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata s otvaranjem prema unutra, sa fiksnim ostakljenim nadsvjetlom, prema shemi odgovarajuće stavke - B3. | 10.13.
| dimenzije 164/322+103 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, dvokrilnih, zaokretnih prozora sa zaokretnim ostakljenim nadsvjetlom, prema shemi odgovarajuće stavke - B4. | 10.14.
| dimenzije 100/198 cm |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog dvodijelnog, dvostrukog prozora sa zaokretnim ostakljenim nadsvjetlom, prema shemi odgovarajuće stavke - B5. | 10.15.
| dimenzije 157/229 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojeće dvodijelne drvene ostakljene stijene sa zaokretnim ostakljenim nadsvjetlom i jednokrilnim ostakljenim zaokretnim vratima; prema shemi odgovarajuće stavke - B6. | 10.16.
| dimenzije 232/262(361) cm; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, jednokrilnih, zaokretnih prozora; prema shemi odgovarajuće stavke - B7. | 10.17.
| dimenzije 71/149 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojeće dvostruke, dvodijelne ostakljene stijene sa zaokretnim ostakljenim nadsvjetlom; prema shemi odgovarajuće stavke - B8. | 10.18.
| dimenzije 220/186(282) cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, jednokrilnih, zaokretnih prozora sa zaokretnim ostakljenim nadsvjetlom; prema shemi odgovarajuće stavke - B9. | 10.19.
| dimenzije 47/151 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 50/149 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih jednostrukih, jednokrilnih, ostakljenih zaokretnih vrata sa otklopnim ostakljenim nadsvjetlom i restauriranje vanjskog vratnog krila s griljama; prema shemi odgovarajuće stavke - B10. | 10.20.
| dimenzije 92/213+54 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B11. | 10.21.
| dimenzije 84/47 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B12. | 10.22.
| dimenzije 86/162 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog dvostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B13. | 10.23.
| dimenzije 86/160 cm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
13 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, dvokrilnih prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B14. | 10.24.
| dimenzije 132/210(280) cm |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih dvostrukih, dvokrilnih ostakljenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - B15. | 10.25.
| dimenzije 113/271+86 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog dvostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B16. | 10.26.
| dimenzije 161/225 cm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog dvostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B17. | 10.27.
| dimenzije 59/77 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećeg drvenog dvostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B18. | 10.28.
| dimenzije 109/222 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Restauriranje, prerada i ugradnja drvenog dvostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B19. | 10.29.
| dimenzije 100/231 cm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
19 | Restauriranje, prerada i ugradnja drvenog dvostrukog, jednokrilnog, otklopnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B20. | 10.30.
| dimenzije 57/111 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Restauriranje, prerada i ugradnja drvenog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B21. | 10.31.
| dimenzije 86/112 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 67/77 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Restauriranje, prerada i ugradnja drvenog dvostrukog, jednokrilnog, zaokretnog prozora dimenzije 68 x 125 cm prema shemi odgovarajuće stavke - B22. | 10.32.
| dimenzije 68/125 cm |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Restauriranje, prerada i ugradnja drvenog jednostrukog, dvokrilnog, zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - B23. | 10.33.
| dimenzije 117/88 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 10.0 STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 BRAVARSKI RADOVI
1 | Izrada, doprema i ugradnja krovne metalne višedijelne ostakljene stijene od čeličnih profila malog presjeka s otklopnim prozorom za automatsko odimljavanje minimalne površine 1 m2. Stijena je tlocrtne dimenzije 4,25 x 2,3 metara. Izvesti sa radioničkim nacrtom prema shemi odgovarajuće bravarske stavke (C17). | 11.1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Izrada replike ostakljene stijene dimenzije 1003 x 311 cm zbog trošnosti postojećih željeznih profila od profila sličnog presjeka izvedenih od nehrđajućeg čelika.Izvesti sa radioničkim nacrtom prema shemi odgovarajuće bravarske stavke (D8). | 11.3.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog jednostrukog jednokrilnog ostakljenog prozora dimenzije 55 x 60 cm prema shemi odgovarajuće stavke - C7. | 11.21.
| dimenzije 55/60 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog jednostrukog dvokrilnog ostakljenog zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C8. | 11.22.
| dimenzije 81/97 cm |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 81/65 cm |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 63/83 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 55/34 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog jednostrukog dvokrilnog ostakljenog zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C9. Protupožarni razred EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. | 11.23.
| dimenzije 78/60 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 90/120 cm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog dvostukog jednokrilnog prozora prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C10. Protupožarni razred EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. | 11.24.
| dimenzije 80/95 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog dvostukog dvokrilnog zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C11. Protupožarni razred EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. | 11.25.
| dimenzije 99/199 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog jednostrukog jednokrilnog zaokretnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C12. Protupožarni razred EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. | 11.26.
| dimenzije 51/151 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Izrada, doprema i ugradnja vanjskog aluminijskog dvostrukog dvokrilnog zaokretnog prozora; sve prema shemi odgovarajuće stavke - C14. | 11.28.
| dimenzije 102/164 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Izrada, doprema i ugradnja krovnih prozora za odimljavanje. Izvesti prema shemi odgovarajuće bravarske stavke - C18. | 11.29.
| dimenzije 94x140 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Izrada, doprema i ugradnja krovnog prozora. Izvesti prema shemi odgovarajuće bravarske stavke - C19. | 11.30.
| dimenzije 78/118 cm |  | kom | 14 |  | 0 |  | 0
| dimenzije 78/98 cm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 11.0 BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1.0. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0. | METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0. | KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.0. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.0. | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.0. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## EL
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | B. Elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
B. ELEKTROINSTALACIJE
6. | RASVJETA
Stavke rasvjetnih tijela uključuju nabavu, dobavu na gradilište te montažu sa spajanjem sa svim prespojnim napravama, te pripadajućim ovjesnim materijalom do pune funkcionalnosti obzirom na specifičnosti podloge za montažu.
1. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS1. | E.7.2.1.1.
1.a. | Dobava |  | kom | 36
1.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 36
2. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS2. | E.7.2.1.2.
2.a. | Dobava |  | kom | 14
2.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 14
3. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS3. | E.7.2.1.3.
3.a. | Dobava |  | kom | 25
3.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 25
4. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS4. | E.7.2.1.4.
4.a. | Dobava |  | kom | 18
4.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 18
5. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS5. | E.7.2.1.5.
5.a. | S5.1 Dobava |  | kom | 19
5.b. | S5.1 Montaža i spajanje |  | kom | 19
6. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS6. | E.7.2.1.6.
6.a. | Dobava |  | kom | 25
6.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 25
7. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS7. | E.7.2.1.7.
7.a. | Dobava |  | kom | 24
7.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 24
8. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS8. | E.7.2.1.8.
8.a. | Dobava |  | kom | 18
8.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 18
9. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS9. | E.7.2.1.9.
9.a. | Dobava |  | kom | 10
9.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 10
10. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS10. | E.7.2.1.10.
10.a. | Dobava |  | kom | 29
10.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 29
11. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS11. | E.7.2.1.11.
11.a. | Dobava |  | kom | 14
11.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 14
12. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS12. | E.7.2.1.12.
12.a. | Dobava |  | kom | 21
12.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 21
13. | Dobava i montaža zidne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS13. | E.7.2.1.13.
13.a. | Dobava |  | kom | 13
13.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 13
14. | Dobava i montaža zidne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS14. | E.7.2.1.14.
14.a. | Dobava |  | kom | 7
14.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 7
15. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS15. | E.7.2.1.15.
15.a. | Dobava |  | kom | 2
15.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 2
16. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS16. | E.7.2.1.16.
16.a. | Dobava |  | kom | 2
16.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 2
17. | Dobava i montaža samostojeće LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS17. | E.7.2.1.17.
17.a. | Dobava |  | kom | 2
17.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 2
18. | Dobava i montaža LED trake, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS18. | E.7.2.1.18.
18.a. | Dobava |  | kom | 30
18.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 30
19. | Dobava i montaža LED izvora, prema tehničkim specifikacijama. | E.7.2.1.19.
19.a. | Dobava |  | kom | 27
19.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 27
20. | Dobava i montaža LED izvora, prema tehničkim specifikacijama. | E.7.2.1.20.
20.a. | Dobava |  | kom | 42
20.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 42
21. | Dobava i montaža DALI potenciometra, prema tehničkim specifikacijama. | E.7.2.1.21.
21.a. | Dobava |  | kom | 3
21.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 3
22. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E1. | E.7.2.1.22.
22.a. | Dobava |  | kom | 26
22.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 26
23. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E2. | E.7.2.1.23.
23.a. | Dobava |  | kom | 35
23.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 35
24. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E3. | E.7.2.1.24.
24.a. | Dobava |  | kom | 1
24.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 1
25. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E4. | E.7.2.1.25.
15.a. | Dobava |  | kom | 9
15.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 9
26. | Dobava i montaža i spajanje nadgradne stropne LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E5. | E.7.2.1.26.
26.a. | Dobava |  | kom | 21
26.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 21
27. | Dobava i montaža i spajanje nadgradne stropne LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E6. | E.7.2.1.27.
27.a. | Dobava |  | kom | 43
27.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 43
28. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E7. | E.7.2.1.28.
28.a. | Dobava |  | kom | 4
28.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 4
29. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E8. | E.7.2.1.29.
29.a. | Dobava |  | kom | 13
29.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 13
30. | Dobava i montaža i spajanje LED svjetiljke sigurnosne rasvjete, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIP E9. | E.7.2.1.30.
29.a. | Dobava |  | kom | 1
29.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 1
| UKUPNO RASVJETA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE |  |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0
6. | RASVJETA |  |  |  |  | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0
8. | SOS INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
9. | UPS |  |  |  |  | 0
10. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | 0
12. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## GHV
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | F. Grijanje, hlađenje i ventilacija
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
F. GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
2 | GRIJANJE I HLAĐENJE
1 | Kompaktna zrakom hlađena dizalica topline. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zidni plinski kondenzacijski uređaj za grijanje prostora. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.2. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Priključni set kruga grijanja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.3. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Regulator prema vremenskim prilikama. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.4. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Set za kotlovsku regulaciju. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.5. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Zidna konzola uvrščenje na zid kotlovske regulacije. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.6. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Uređaj za neutralizaciju. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.7. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Hidraulička skretnica. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.8. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Separator zraka i nečistoće. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.9.
| DN65 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Sustav za odvod dimnih plinova, u kompletu. | GHV 2.10. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Univerzalni žljebnjak, u kompletu. | GHV 2.11. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
12 | AZ-revizijski komad ravni 80/125, u kompletu. | GHV 2.12. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
13 | AZ cijev 1 m, u kompletu. | GHV 2.13. | kom | 8 |  | 0 |  | 0
14 | AZ-luk 87° D=60/100, u kompletu. | GHV 2.14. | kom | 8 |  | 0 |  | 0
15 | Obujmica za pričvršćivanje, u kompletu. | GHV 2.15. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Modul-kaskadni, u kompletu. | GHV 2.16. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Inercijalni spremnik vode. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.17. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Razdjelnik i sabirnik grijanja / hlađenja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.18. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Pločasti izmjenjivač topline. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.19. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Dvostruki ionski omekšivać vode. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.20. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Uređaj za automatsko nadopunjavanje vode. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 2.21. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Ekspanzijska posuda, u kompletu. | GHV 2.22. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Ekspanzijska posuda, u kompletu. | GHV 2.23. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Ekspanzijska posuda, u kompletu. | GHV 2.24. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
25 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.25. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.26. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.27. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.28. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.29. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Cirkulaciona crpka, u kompletu. | GHV 2.30. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Ručni balans ventil, u kompletu. | GHV 2.31.
| DN 25 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Ručni prirubnički balans ventil, u kompletu. | GHV 2.32.
| DN100 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| DN80 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| DN65 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
33 | Leptiraste zaklopke, u kompletu. | GHV 2.33.
| NO100 |  | kom | 9 |  | 0 |  | 0
| NO80 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| NO65 |  | kom | 9 |  | 0 |  | 0
34 | Kuglaste navojne slavine, u kompletu. | GHV 2.34.
| NO25 |  | kom | 15 |  | 0 |  | 0
35 | Lijevano željezni hvatači nečistoće, u kompletu. | GHV 2.35.
| NO100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| NO80 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| NO65 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Mjedeni hvatač nečistoće, u kompletu. | GHV 2.36.
| NO25 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
37 | Lijevano željezne nepovratne zaklopke, u kompletu. | GHV 2.37.
| NO80 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| NO65 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Nepovratne zaklopke, u kompletu. | GHV 2.38.
| NO25 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
39 | Ventil s kapom, u kompletu. | GHV 2.39.
| NO25 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| NO20 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
40 | Gumeni cijevni kompenzator, u kompletu. | GHV 2.40.
| NO80 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| NO65 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
41 | Manometar, u kompletu. | GHV 2.41. | kom | 14 |  | 0 |  | 0
42 | Bimetalni termometar, u kompletu. | GHV 2.42. | kom | 19 |  | 0 |  | 0
43 | Mjedene slavine za punjenje i pražnjenje, u kompletu. | GHV 2.43.
| NO15 |  | kom | 19 |  | 0 |  | 0
44 | Odzračne posude, u kompletu. | GHV 2.44. | kom | 10 |  | 0 |  | 0
45 | Čelične bešavne cijevi, u kompletu. | GHV 2.45.
| NO100 |  | m | 96 |  | 0 |  | 0
| NO80 |  | m | 78 |  | 0 |  | 0
| NO65 |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
| NO50 |  | m | 130 |  | 0 |  | 0
46 | Bakrene cijevi u šipci, u kompletu. | GHV 2.46.
| Ø42×1,5 |  | m | 145 |  | 0 |  | 0
| Ø35×1,5 |  | m | 245 |  | 0 |  | 0
| Ø28×1,5 |  | m | 320 |  | 0 |  | 0
| Ø22×1 |  | m | 450 |  | 0 |  | 0
| Ø18×1 |  | m | 295 |  | 0 |  | 0
| Ø15×1 |  | m | 235 |  | 0 |  | 0
47 | Pocinčane čelične cijevi za pitku vodu, u kompletu. | GHV 2.47.
| NO25 |  | m | 12 |  | 0 |  | 0
48 | Izolacija cijevi grijanja i hlađenja, izolacijom s parnom branom, u kompletu. | GHV 2.48.
| NO100 (d=19 mm) |  | m | 96 |  | 0 |  | 0
| NO80 (d=19 mm) |  | m | 78 |  | 0 |  | 0
| NO65 (d=19 mm) |  | m | 120 |  | 0 |  | 0
| NO50 (d=19 mm) |  | m | 130 |  | 0 |  | 0
| Ø42 (d=13 mm) |  | m | 145 |  | 0 |  | 0
| Ø35 (d=13 mm) |  | m | 245 |  | 0 |  | 0
| Ø28 (d=13 mm) |  | m | 320 |  | 0 |  | 0
| Ø22 (d=13 mm) |  | m | 450 |  | 0 |  | 0
| Ø18 (d=13 mm) |  | m | 295 |  | 0 |  | 0
| Ø15 (d=13 mm) |  | m | 235 |  | 0 |  | 0
| ploče d=13 mm |  | m2 | 5 |  | 0 |  | 0
49 | Polipropilenske cijevi, za odvod kondenzata, u kompletu. | GHV 2.49.
| Ø35×3,7 |  | m | 25 |  | 0 |  | 0
| Ø25×3,5 |  | m | 240 |  | 0 |  | 0
50 | Cijev u kolutu proizvedena od PE-Xc/Al/PE-Xc materijala, u kompletu. | GHV 2.50.
| 16x2,0 |  | m | 585 |  | 0 |  | 0
51 | Ventilokonvektori bez maske (ugradneni), vertikalne izvedbe. | GHV 2.51.
| rashladni učin ukupni: 1178 W rashladni učin senzibilni: 853 W ogrjevni učin: 2304 W (srednja brzina) protok zraka: 230 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 275x125 mm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1386 W rashladni učin senzibilni: 963 W ogrjevni učin: 2426 W (srednja brzina) protok zraka: 220 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 375x125 mm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1723 W rashladni učin senzibilni: 1189 W ogrjevni učin: 3041 W (srednja brzina) protok zraka: 270 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 575x125 mm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2770 W rashladni učin senzibilni: 1967 W ogrjevni učin: 5121 W (srednja brzina) protok zraka: 495 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 32 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 775x125 mm |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3149 W rashladni učin senzibilni: 2167 W ogrjevni učin: 5367 W (srednja brzina) protok zraka: 590 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 32 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 775x125 mm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3138 W rashladni učin senzibilni: 2253 W ogrjevni učin: 5939 W (srednja brzina) protok zraka: 590 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 35 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 775x125 mm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3993 W rashladni učin senzibilni: 2837 W ogrjevni učin: 7442 W (srednja brzina) protok zraka: 735 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 42 dB(A) (srednja brzina) U kompletu s tipskom ravnom spojnicom i tipskom istrujnom rešetkom dimenzije 975x125 mm |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Ventilokonvektori sa vlastitom maskom, vertikalne izvedbe, u kompletu. | GHV 2.52.
| rashladni učin ukupni: 1178 W rashladni učin senzibilni: 853 W ogrjevni učin: 2304 W (srednja brzina) protok zraka: 220 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1386 W rashladni učin senzibilni: 963 W ogrjevni učin: 2426 W (srednja brzina) protok zraka: 220 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1723 W rashladni učin senzibilni: 1189 W ogrjevni učin: 3041 W (srednja brzina) protok zraka: 270 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 31 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 1862 W rashladni učin senzibilni: 1267 W ogrjevni učin: 3143 W (srednja brzina) protok zraka: 335 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 30 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2057 W rashladni učin senzibilni: 1433 W ogrjevni učin: 3696 W (srednja brzina) protok zraka: 335 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 30 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2253 W rashladni učin senzibilni: 1544 W ogrjevni učin: 3848 W (srednja brzina) protok zraka: 335 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 30 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 2770 W rashladni učin senzibilni: 1967 W ogrjevni učin: 5121 W (srednja brzina) protok zraka: 495 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 32 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 9 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3138 W rashladni učin senzibilni: 2253 W ogrjevni učin: 5939 W (srednja brzina) protok zraka: 590 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 37 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 3751 W rashladni učin senzibilni: 2582 W ogrjevni učin: 6630 W (srednja brzina) protok zraka: 590 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 37 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| rashladni učin ukupni: 4425 W rashladni učin senzibilni: 3074 W ogrjevni učin: 7847 W (srednja brzina) protok zraka: 735 m³/h (srednja brzina) zvučni tlak: 42 dB(A) (srednja brzina) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Zidni prostorni regulator, u kompletu. | GHV 2.53. | kom | 35 |  | 0 |  | 0
54 | Relejna kutija, u kompletu. | GHV 2.54. | kom | 14 |  | 0 |  | 0
55 | Čelični pločasti radijator, u kompletu. | GHV 2.55.
| 33 K 600×1200 (lijevi) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 33 K 600×1120 (lijevi) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 33 K 600×400 (desni) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 22 K 900×1000 (lijevi) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 22 K 900×920 (desni) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 22 K 900×520 (lijevi) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 22 K 600×1320 (desni) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 22 K 600×1200 (lijevi) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 22 K 600×1000 (lijevi) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 22 K 600×1000 (desni) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 22 K 600×600 (lijevi) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 21 K S 900×720 (desni) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 21 K S 600×1200 (desni) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 21 K S 600×720 (desni) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 21 K S 600×520 (desni) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
56 | Ovlaživač zraka, u kompletu. | GHV 2.56. | kom | 10 |  | 0 |  | 0
57 | Univerzalni zaporni ventil (H blok), u kompletu. | GHV 2.57. | kom | 20 |  | 0 |  | 0
58 | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil, u kompletu. | GHV 2.58.
| NO15 |  | kom | 20 |  | 0 |  | 0
59 | Prolazni regulacijski ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka, u kompletu. | GHV 2.59.
| DN20 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| DN15LF |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| DN15 |  | kom | 46 |  | 0 |  | 0
60 | Kuglaste navojne slavine, u kompletu. | GHV 2.60.
| NO32 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| NO25 |  | kom | 22 |  | 0 |  | 0
| NO20 |  | kom | 48 |  | 0 |  | 0
| NO15 |  | kom | 32 |  | 0 |  | 0
61 | Fleksibilni spoj armiranim crijevom, u kompletu. | GHV 2.61.
| R 1/2''×200 mm |  | kom | 32 |  | 0 |  | 0
| R 3/4''×200 mm |  | kom | 48 |  | 0 |  | 0
| R 1''×200 mm |  | kom | 22 |  | 0 |  | 0
| R 1 1/4''×200 mm |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
62 | Ograničivač temperature povrata za korištenje u dvocijevnim sustavima grijanja, u kompletu. | GHV 2.62. | kom | 20 |  | 0 |  | 0
63 | Profilno željezo, u kompletu. | GHV 2.63. | kom | 150 |  | 0 |  | 0
64 | Ličenje čeličnih cijevi i lukova. | GHV 2.64. | m² | 110 |  | 0 |  | 0
65 | Dodatna zaštita cjevovoda vođenih u vanjskom prostoru. | GHV 2.65. | m² | 10 |  | 0 |  | 0
66 | Aparati za gašenje požara, u kompletu. | GHV 2.66.
| S-6 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| CO₂-5 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
67 | Propilen glikol, obračun po litri.. | GHV 2.67. | l | 490 |  | 0 |  | 0
68 | Puštanje u pogon zidnih kotlova i pripadajuće automatike. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.68. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
69 | Puštanje u pogon dizalice topline. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.69. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
70 | Obilježavanje cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.70. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
71 | Pisane upute. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.71. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
72 | Ispiranje cjelokupne instalacije vodom. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.72. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
73 | Dobava i montaža. Stavke koje se izvode u fazi izvedbe konstrukcijske obnove. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.73. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 2. GRIJANJE I HLAĐENJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VENTILACIJA
1 | Modularna klima komora za dobavu i odsis zraka, u kompletu. | GHV 3.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Kanalni parni ovlaživač, u kompletu. | GHV 3.2. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Rekuperatorska ventilacijska jedinica, u kompletu. | GHV 3.3. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Električni kanalni grijač zraka, u kompletu. | GHV 3.4. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Plastični odsisni ventilator, u kompletu. | GHV 3.5. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Ventilacijske rešetke, u kompletu. | GHV 3.6.
| 625×125 s regulatorom + priključna kutija |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 225×125 s regulatorom + priključna kutija |  | kom | 14 |  | 0 |  | 0
| 325x125 (prestrujna rešetka u vratima) |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 225x125 (prestrujna rešetka u vratima) |  | kom | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Fiksne protukišne rešetke, u kompletu. | GHV 3.7.
| 297×197 |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
| 497×197 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 585×600 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Limena krovna kapa, u kompletu. | GHV 3.8.
| 100 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Čelična mrežica za ugradnju na tlačni kanal, u kompletu. | GHV 3.9.
| 100 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Zaklopke za održavanje konstantnog protoka zraka, u kompletu. | GHV 3.10.
| 160 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 125 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| 100 |  | kom | 13 |  | 0 |  | 0
11 | Protupožarne zaklopke, u kompletu. | GHV 3.11.
| 350×150×350 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 300×150×350 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 250×150×350 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 200×150×350 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ø160x425 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ø125x425 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Ø100x425 |  | kom | 12 |  | 0 |  | 0
12 | Protupožarne rešetke, u kompletu. | GHV 3.12.
| 500×200 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| 500×100 |  | kom | 6 |  | 0 |  | 0
13 | Plenumi za spoj ventilokonvektora sa istrujnim ventilacijskim rešetkamaČelične bešavne cijevi. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 3.13.
975x125 mm - cca 0,2 m - kom 1
775x125 mm - cca 0,2 m - kom 8
575x125 mm - cca 0,2 m - kom 2
375x125 mm - cca 0,2 m - kom 2
275x125 mm - cca 0,2 m - kom 2
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Ventilacioni kanali. | GHV 3.14. | kg | 1300 |  | 0 |  | 0
15 | Ovjesni i montažni materijal. | GHV 3.15. | kg | 160 |  | 0 |  | 0
16 | Okrugli spiro kanali, po metru ili u kompletu. | GHV 3.16.
cijevi
| Ø100 |  | m | 155 |  | 0 |  | 0
| Ø125 |  | m | 35 |  | 0 |  | 0
| Ø160 |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
koljena 90°
| Ø100 |  | kom | 90 |  | 0 |  | 0
| Ø125 |  | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| Ø160 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
redukcije
| Ø160/Ø100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ø125/Ø100 |  | kom | 16 |  | 0 |  | 0
T-komadi
| Ø100/Ø100/Ø100 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø125/Ø100/Ø100 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø160/Ø100/Ø100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ø160/Ø125/Ø100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Ø160/Ø160/Ø100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Toplinska izolacija | GHV 3.17. | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
18 | Toplinska izolacija | GHV 3.18. | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
19 | Fleksibilni ventilacioni kanali | GHV 3.19.
| Ø100 |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
| Ø160 |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
20 | Fleksibilni ventilacioni kanali | GHV 3.20.
| Ø100 |  | m | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Puštanje u pogon klima komore. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 3.21. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Dobava i montaža, Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 3.22. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 3. VENTILACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AUTOMATSKA REGULACIJA
Sustav grijanja i hlađenja
1. | Oprema u polju. Obračun po kompletu izvršene usluge. Napomena: Ugradnja opreme odnosi se na ugradnju opreme iz navedene stavke automatske regulacije bez strojarske ugradnje na cijevovode (ventili, cijevnih osijetnici i termostati). Ne ugrađuje se strojarska oprema automatske regulacije koja je vezana za cijevnu mrežu. Ne upravljamo ventilima klima komora. | GHV 4.1.
| Vanjski osjetnik temperature |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Cijevni osjetnik temperature -30...130C, Pt1000, 100mm |  | kom | 16 |  | 0 |  | 0
| Nalijegajući osjetnik temperature -30...130C, Pt1000 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Cijevni osjetnik temperature -30...130C, Pt1000, 150mm |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| Osjetnik tlaka tekućine, 0-10bar, 0-10V 24VAC |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Set fitinga za osjetnik tlaka tekućina |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Detektor poplave, 24VAC |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Kabel za detektor sa sondom, 5m |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
Ventili V1, V2, V6, V7
| Prolazni ventil, DN65, kvs63 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Pogon ventila, 3P, 230V |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Krajnji kontakti |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
Ventili V3, V4, V5, V8
| Prolazni ventil, DN100, kvs125 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Pogon ventila, 3P, 230V |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Krajnji kontakti |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
Ventili V9, V10, V11, V12
| Prolazni ventil, DN25, kvs10 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Pogon ventila, 3P, 230V |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Krajnji kontakti |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
Ventil VGKK1
| Tlačno neovisni ventil, DN20, PN25, 220...1330l/h |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Pogon ventila, 24V, 0...10V |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Krajnji kontakti |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
Ventil VHKK1
| Tlačno neovisni ventil, DN15, PN25, 100...575l/h |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Pogon ventila, 24V, 0...10V |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Krajnji kontakti |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
DDC oprema
2. | DDC Regulator. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 4.2.
| DDC Regulator |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Napajanje za DDC regulator |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Kabel za povezivanje modula |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Modul sa 16 DI |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| Modul sa 8UI |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Modul sa 8UI i 6UO |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| Modul sa 8DOR |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| Operatorski panel |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | EMP/ DDC ORMARI Izrada, isporuka, montaža i ispitivanje ormara elektromotornog pogona i automatskog upravljanja za smještaj DDC (PLC) i EMP opreme. Obračun po kompletu izvršene usluge. Napomena Nije predviđeno napajanje dizalice topline. | GHV 4.3.
| Dimenzije (ŠxVxD) dim. 800x2000x400 mm. |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Inženjering. Obračun po kompletu izvršene usluge.
| Inženjering na nivou opreme u polju. | GHV 4.4.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| Inženjering na nivou DDC opreme. | GHV 4.4.2. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 4. AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ZAJEDNIČKE STAVKE
1 | Mjerenje istrujnih i odsisnih količina zraka. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje rada protupožarnih zaklopki. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.2. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Priprema kompletne atestne i garantne dokumentacije. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.3. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.4. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Obuka službe održavanje korisnika. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.5. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Auto dizalica za postavu dizalice topline. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.6. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Svakodnevno čišćenje objekta. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.7. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Mjerenje radnih parametra u smislu sigurnosti uređaja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.8. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Brtvljenje otvora oko prolaza cijevi grijanja i hlađenja i ventilacijskih kanala. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.9. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 5. ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | VENTILACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.