## Naslovnica
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb
TROŠKOVNIK
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER, ZAGREB
DIO III. - DIO PROJEKTA OBNOVE KOJI SE ODNOSI NA OSTATAK CJELOVITE OBNOVE
Naručitelj: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, OIB: 61989185242
Građevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE PALAČA PRIESTER k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb, Trg J. J. Strossmayera 2
Datum: ožujak 2022.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK |  |  | Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  | Sveukupna rekapitulacija | k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb |  |  |  | Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA PREMA DIJELOVIMA OBNOVE:
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | DIO: | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
Grupa | Opis | Cijena (kn) | Grupa | Opis
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | 0 | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | 0 | 0
D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | 0 | 0
E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | E. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | 0 | 0
F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | F. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | 0 | 0
G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | G. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | 0 | 0
H. | UGRADNJA DIZALA | 0 | H. | UGRADNJA DIZALA: | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | 0 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0
| PDV 25% | 0 |  | PDV 25% | 0 | 0 | 0
| SVEUKUPNO : | 0 |  | SVEUKUPNO : | 0 | 0 | 0
Napomena: U sveukupnoj rekapitulaciji grupe radova DIO III. projekta obnove koja se odnosi na OSTATAK RADOVA ZA CJELOVITU OBNOVU označene su crnom, dok su grupe radova DIO I. i II. projekta obnove koje se odnose na konstrukcijsku i energetsku obnovu označene sivom bojom. Troškovničkim stavkama unutar ovog troškovnika prikazani su samo radovi čija je izvedba predviđena unutar DIO III. projekta obnove.

## GO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | A. Građevinsko obrtnički radovi
Red. br. | Opis stavke | Tehnička specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada novog terazzo poda na mjestima gdje se demontira, izvodi se u debljini od 3 cm na novom estrihu. Sve izvesti prema sačuvanom uzorku terazza. | 5.2.
|  |  | m2 | 70 |  | 0 |  |  | 0
2 | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u dva sloja 2x1,25 cm ukupne debljine 15 cm. | 5.12.
|  |  | m2 | 250 |  | 0 |  |  | 0
3 | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u dva sloja 2x1,25 cm. Potrebna otpornost zida na požar REI/EI90 u skladu s požarnim elaboratom – zadnja ploča klase gorivosti EI90. Ukupna debljna zida 20,5 cm. | 5.13.
|  |  | m2 | 220 |  | 0 |  |  | 0
4 | Izrada novog lijevanog poda na bazi cementa - epocon poda. | 5.14.
| podrum |  | m2 | 290 |  | 0 |  |  | 0
| katovi |  | m2 | 141 |  | 0 |  |  | 0
5 | Spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 50/06 (λD ≤ 0,039 W/mK) s ispunom između profila mineralnom vunom debljine 5 cm; gipskartonska ploča na podkonstrukciji d=12.5 mm. | 5.15.
|  |  | m2 | 350 |  | 0 |  |  | 0
6 | Spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 50/06 (λD ≤ 0,039 W/mK) s ispunom između profila mineralnom vunom debljine 5 cm, gipskartonska vodootporna ploča na podkonstrukciji d=12.5 mm. | 5.16.
|  |  | m2 | 50 |  | 0 |  |  | 0
7 | Spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 50/06 (λD ≤ 0,039 W/mK), protupožarna zaštita pločama R60 : gips-kartonska ploča na potkonstrukciji debljine 12,5 mm. Oblaže se cijelo krovište po kosini radi vatrootporne zaštite. Završno gletanje s pripremom za bojanje uključeno u cijenu stavke. | 5.17.
|  |  | m2 | 650 |  | 0 |  |  | 0
8 | Spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila CW/UW 50/06 (λD ≤ 0,039 W/mK)s ispunom između profila mineralnom vunom debljine 10 cm, gipskartonska ploča na podkonstrukciji d=12.5 mm nakon polietilenske aluminizirane folije (opisano u izolaterskim radovima). | 5.18.
|  |  | m2 | 80 |  | 0 |  |  | 0
9 | Popravak postojećih žbuka pročelja i profilacija na pročelju, prethodno zaštiti prezentirane dijelove ranijih žbuka (nije predmet stavke-obrađeno u restauratorskim radovima) mjestimično uklanjanje podbuhlih dijelova, krpanje i priprema za bojanje silikatnim premazima. | 5.20.
|  |  | m2 | 300 |  | 0 |  |  | 0
10 | Izrada profiliranih vijenaca pročelja u vapnenoj žbuki, vijenci prema postojećima, u cijenu uključena izrada šablona prema postojećim vijencima te sav potreban rad i materijal. | 5.21.
|  |  | m' | 56 |  | 0 |  |  | 0
11 | Fugiranje i žbukanje industrijskim žbukama s atestima za kulturnu baštinu sjevernog i južnog zida. | 5.24.
|  |  | m2 | 656 |  | 0 |  |  | 0
12 | Zidarska obrada prilikom ugradnje novih ili restauriranih unutarnjih i vanjskih vrata i prozora. Obračun po komadu stolarije/bravarije bez obzira na veličinu. | 5.37.
|  |  | kom | 169 |  | 0 |  |  | 0
13 | Sanacija unutrašnjih vlažnih zidova podruma i prizemlja (žbuke za provjetravanje). | 5.41.
|  |  | m2 | 700 |  | 0 |  |  | 0
14 | Žbukanje unutrašnjih zidova i svodova. | 5.42.
|  |  | m2 | 3000 |  | 0 |  |  | 0
15 | Fugiranje kamenih elemenata na zidovima pročelja industrijskim mortom s atestom za rad na graditeljskoj baštini, uključeno prethodno čišćenje sljubnica. | 5.43.
|  |  | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0
16 | Izrada novih stropnih vijenaca koji su se morali ukloniti zbog povećanja vatrootpornosti. | 5.44.
|  |  | m' | 25 |  | 0 |  |  | 0
17 | Vatrootporna zaštita podgleda kamenog stubišta i stubišta prema potkrovlju vatrootpornim pločama. | 5.47.
|  |  | m2 | 15 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 STOLARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja parketa debljine 2 cm lijepljen, brušen, trokratno lakiran, u cijenu uključiti i kutne letvice. Obračun po m². | 10.1.
|  |  | m2 | 390 |  | 0 |  |  | 0
2 | Ponovno postavljanje postojećeg parketnog poda lijepljenjem na estrih, uključeno brušenje i trokratno lakiranje, kao i rubne letvice. Obračun po m². | 10.2.
|  |  | m2 | 178 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i ugradnja brodskog poda od hrastovine. | 10.3.
| završna hodna ploha - hrastovina |  | m2 | 350 |  | 0 |  |  | 0
| slojevi instalacijskog poda |  | m2 | 350 |  | 0 |  |  | 0
4 | Obloga čeličnog stubišta hrastovim gazištima i čelima stuba. | 10.4.
|  |  | kom | 30 |  | 0 |  |  | 0
5 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih drvenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A1. | 10.5.
| dimenzije 90x210 cm; 6xL,5xD |  | kom | 11 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90x220 cm; 2xD |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih drvenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A2. | 10.6.
| dimenzije 80x200 cm; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih drvenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A3. | 10.7.
| dimenzije 90x190 cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih punih drvenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A4. | 10.8.
| dimenzije 70x215 cm; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 75x215 cm; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 70x213 cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
0
9 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih kliznih drvenih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A5. | 10.9.
| dimenzije 90x210 cm |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - A6. | 10.10.
| dimenzije 90x215 cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90x220 cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Restauriranje, prerada i ugradnja postojećih drvenih jednostrukih, dvokrilnih zaokretnih vrata, sa fiksnim nadsvjetlom, prema shemi odgovarajuće stavke - B1. | 10.11.
| dimenzije 129/227+75cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | Izrada, doprema i ugradnja pregradne stijene sanitarnih kabina. | 10.34.
| dimenzije 175 cm (prednja, s 2 vratna krila) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 150 cm (pregradna) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90 cm (s 1 vratnim krilom) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 70 cm (pregradna) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 180 cm (prednja, s 2 vratna krila) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 155 cm (pregradna) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 45 cm (pregradna) | 1.k;2.k | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 155 cm (s 1 vratnim krilom) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 175 cm (s 1 vratnim krilom) | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 110 cm (s 1 vratnim krilom) | 2.k | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 160 cm (s 1 vratnim krilom) | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 142 cm (s 1 vratnim krilom,kliznim) | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
13 | Restauriranje i prerada postojećih unutrašnjih drvenih ostakljenih dvokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D3. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.35.
| dimenzije 133/270 cm; |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
14 | Izrada prototipa i laboratorijsko ispitivanje stavke unutrašnje stolarije na vatrootpornost, drvenih ostakljenih vrata, prema shemi odgovarajuće stavke - D3, D7. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.35. 10.38..
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Restauriranje i prerada postojećih unutrašnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D4. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.36.
| dimenzije 75/222 cm; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 94/201 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 74/220 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 85/190 cm; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 92/218 cm; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 89/214 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 84/229 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90/198 cm; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Izrada prototipa i laboratorijsko ispitivanje stavke unutrašnje stolarije na vatrootpornost, drvenih vrata, prema shemi odgovarajuće stavke - D4, D6. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.36. 10.37.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
#REF! | Restauriranje i prerada postojećih unutrašnjih drvenih dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzije 136 x 267 cm prema shemi odgovarajuće stavke - D6. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.37.
| dimenzije 136/267 cm; |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
#REF! | Restauriranje i prerada postojećih unutrašnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata dimenzije 99 x 218 cm prema shemi odgovarajuće stavke - D7. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 10.38.
| dimenzije 99/218+50 cm; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 10.0 STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 BRAVARSKI RADOVI
1 | Izrada, doprema i ugradnja svjetlarnika od čeličnih profila malog presjeka s otklopnim prozorom za automatsko odimljavanje minimalne površine 1 m2. Izvesti sa radioničkim nacrtom prema shemi odgovarajuće bravarske stavke (C16). | 11.2.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Restauriranje i prerada postojeće metalne polukružne fiksne ostakljene stijene dimenzije 180 x 226(277) sa dva manja zaokretna ostakljena otvora svijetle dimenzije 33 x 61 cm.Izvesti sa radioničkim nacrtom prema shemi odgovarajuće bravarske stavke (C15). | 11.4.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i ugradnja metalne protukišne stijene - rebrenice na otvorima belvedera u krovištu nad strojarnicom. Obračun po m2. | 11.5.
|  |  | m2 | 12 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava i ugradnja samostojeće zaštitne perforirane metalne rešetke za ventilkonvektore. Prema rasporedu u projektu. Obračun po komadu. | 11.6.
|  |  | kom | 15 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava i ugradnja vanjskih ljestvi s leđobranom za penjanje na krov lifta. Obračun po komadu. | 11.7.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Restauracija bravarskih stavki metalnih infera (rešetki) na prozorima, ograda i dr. Obračun po komadu. | 11.8.
dimenzije 80x100 cm; kom 4
dimenzije 80x60 cm; kom 5
dimenzije 60x60 cm; kom 2
| ukupno |  | kom | 11 |  | 0 |  |  | 0
7 | Metalna ograda na balustradi balkona zapadnog pročelja - demontaža, restauracija te montaža. | 11.9.
|  |  | m' | 13 |  | 0 |  |  | 0
8 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih protupožarnih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D1. Protupožarni razred vrata klase EI260-C | 11.10.
| dimenzije 90/200 cm; 1x L; 4x D |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90/210 cm; 2x L; 1x D |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90/220 cm; 3x D |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 90/190 cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje protupožarne aluminijske četverodijelne ostakljene stijene prema shemi odgovarajuće stavke - D2. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 11.11.
| dimenzije 162/240(258) cm; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih protupožarnih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D5. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 11.12.
| dimenzije 90/220 cm; 1x L; 1x D |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
11 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih protupožarnih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D9. Protupožarni razred vrata klase EI230-C-Sm. | 11.13.
| dimenzije 90/210 cm; 3xL, 2x D |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
12 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih protupožarnih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - D10. Protupožarni razred vrata klase EI260-C. | 11.14.
| dimenzije 80x200 cm; 3x L |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
13 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih aluminijskih jednokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - C1. | 11.15.
| dimenzije 90/200 cm ; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 80/200 cm ; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dimenzije 70/200 cm ; 1x D |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
14 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih aluminijskih dvokrilnih zaokretnih vrata prema shemi odgovarajuće stavke - C2. | 11.16.
| dimenzije 150/200 cm ; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje aluminijske ostakljene stijene prema shemi odgovarajuće stavke - C3. | 11.17.
| dimenzije 319/270 cm ; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje aluminijske ostakljene stijene prema shemi odgovarajuće stavke - C4. | 11.18.
| dimenzije 175/240(261) cm; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje aluminijske ostakljene stijene dimenzije 175 x 215 cm s jednokrilnim zaokretnim ostakljenim vratima svijetle dimenzije 110 x 210 unutar fiksne stijene prema shemi odgovarajuće stavke - C5. | 11.19.
| dimenzije 175/215 cm; vrata 110/210; 1x L |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
18 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnjeg aluminijskog jednostrukog jednokrilnog ostakljenog otklopno zaklopnog prozora prema shemi odgovarajuće stavke - C6. Protupožarni razred klase EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. | 11.20.
| dimenzije 63/115 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | Izrada, doprema i ugradnja unutrašnje ostakljene stijene u salonu s jednokrilnim zaokretnim vratima; sve prema shemi odgovarajuće stavke - C13. | 11.27.
| dimenzije 412/445 cm |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Izrada, doprema i ugradnja ograde unutarnjeg stubišta prema potkrovlju; prema detaljnom nacrtu. | 11.31.
| ograda A |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| ograda B |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | Izrada, doprema i ugradnja rukohvata unutarnjeg stubišta prema potkrovlju; prema detaljnom nacrtu. | 11.32.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | Izrada, doprema i ugradnja hodne plohe (metalna rešetka) za servisiranje krovišta. | 11.33.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
23 | Izrada, doprema i ugradnja profilirane krovne kape za ventilacijske odvode na krovištu. | 11.34.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 11.0 BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja pločnika od novih granitnih kocaka dimenzije 10x10x10 cm. Obračun po m² položenog pločnika. | 12.1.
| dvorište |  | m2 | 120 |  | 0 |  |  | 0
2 | Postavljanje ranije demontiranog kamenog pločnika u vapneni mort uz dodatak 30% novog opločenja. Obračun po m² položenog i fugiranog kamena. | 12.2.
| stubište - podrum |  | m2 | 27 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 12.0 KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje te završno čišćenje. Obračun po m². | 13.1.
|  |  | m2 | 50 |  | 0 |  |  | 0
2 | Nabava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključene sve potrebne rubne inox lajsne, fugiranje i završno čišćenje. | 13.2.
|  |  | m2 | 200 |  | 0 |  |  | 0
3 | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica u interijeru te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje te završno čišćenje. Površina sokla je uključena u kvadraturu poda. Obračun po m². | 13.3.
|  |  | m2 | 100 |  | 0 |  |  | 0
4 | Nabava i ugradnja vanjskih keramičkih pločica na balkonu u dvorištu te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje i završno čišćenje. Površina sokla je uključena u kvadraturu poda. Obračun po m². | 13.4.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 13.0 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličenje žbukanih pročelja silikatnim, paropropusnim bojama. Obračun po m2. | 14.1.
|  |  | m2 | 780 |  | 0 |  |  | 0
2 | Ličenje žbukanih zidova i stropova interijera poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 14.2.
|  |  | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | 0
3 | Bojenje gipskartonskih pregrada u interijeru poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 14.3.
|  |  | m2 | 470 |  | 0 |  |  | 0
4 | Bojenje gipskartonskih stropova i podgleda u interijeru, poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 14.3.
|  |  | m2 | 1050 |  | 0 |  |  | 0
5 | Bojenje drvenih obloga u interijeru, uklanjanje ranijih podbuhlih naliča, bojenje disperzivnim premazima u boji oraha. Obračun po m². | 14.4.
|  |  | m2 | 310 |  | 0 |  |  | 0
6 | Pažljivo brušenje i lakiranje parketa koji se vraća na izvorno mjesto. Obračun po m². | 14.5.
|  |  | m2 | 160 |  | 0 |  |  | 0
7 | Ličenje bravarskih elemenata dvostrukim epoksidnim naličem i završnim naličem poliuretan lakom u jednom tonu, RAL 7016. | 14.6.
|  |  | m2 | 165 |  | 0 |  |  | 0
8 | Čišćenje, antikorozivna zaštita i ličenje vidljivih dijelova postojećih I-20 profila u međukatnoj konstrukciji pruskog svoda, koji se zadržavaju na građevini. | 14.7.
|  |  | m' | 210 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 14.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI
1 | Restauratorski radovi na kovanim inferima. | 15.5.
| restaurator |  | kom | 8 |  | 0 |  |  | 0
2 | Restauriranje unutrašnje stolarije : dvokrilna vrata sa štokovima. | 15.6.
| shema R2 |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
| shema R7 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| shema R8 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema R9 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema R10 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema R13 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Restauriranje unutrašnje stolarije : jednokrilna vrata sa štokovima | 15.7.
| shema R3 ; 2xD,3xL |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
| shema R4 ; 5xD,1xL |  | kom | 11 |  | 0 |  |  | 0
| shema R5 ; 1xD,1xL |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| shema R6 ; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema R11 ; 1xD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema R12 ; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Restauriranje vanjske bravarije : jednokrilna vrata sa štokovima | 15.8.
| shema R1 ; 1xL |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Pažljivo čišćenje vanjskih kamenih soklova od travertina. | 15.9.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
6 | Restauratorsko čišćenje pročelnog sokla od kamena travertina, popravci i manja tašeliranja nedostajućih dijelova. U cijenu uključena skela te završna impregnacija kamena. | 15.10.
|  |  | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0
7 | Restauratorsko čišćenje ulaznog kamenog portala, popravci i manja tašeliranja nedostajućih dijelova. U cijenu uključena skela te završna impregnacija kamena. Obračun po komplet izvršenom poslu. | 15.11.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Tašeliranje kamenih elemenata tašelima manjih dimenzija cca 10x20 cm. | 15.12.
|  |  | kom | 15 |  | 0 |  |  | 0
9 | Radovi na očuvanju i restauraciji kaljevih peći. | 15.13.
|  |  | kom | 15 |  | 0 |  |  | 0
10 | Restauriranje ulaznih dvokrilnih vrata. | 15.15.
| shema B1 - vrata prema dvorištu |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| shema B3 - vrata prema ulici |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Soba 1k_03 | 15.16.
.1 | Restauriranje stropnih štukatura, čišćenje, manji popravci, završni retuš i bojanje u izvornim paletama.
| Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa stropa,holkela,vijenca. | 15.16.1. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.16.2. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.16.3. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja štuko dekoracija na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.16.4. | sati | 240 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.16.5. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje tapeta, saniranje mehaničkih oštećenja, nadoknada u sloju nosioca i nadoknada bojenog sloja (retuš) tapeta | 15.16.6. | sati | 500 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa tri zabata (stolarske stavke), po jedan iznad sjevernih, istočnih i južnih vrata, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.16.7. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu, te na duplim dvokrilnim vratima i okviru na zapadnom zidu (balkonska vrata). | 15.16.8. | sati | 320 |  | 0 |  |  | 0
.9 | Saniranje mehaničkih oštećenja na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu, te na duplim dvokrilnim vratima i okviru na zapadnom zidu (balkonska vrata). | 15.16.9. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.10 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu, te na duplim dvokrilnim vratima i okviru na zapadnom zidu (balkonska vrata). | 15.16.10. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.11 | Čišćenje i restauriranje površine kaljeve peći, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.16.11. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.12 | Čišćenje kamene konstrukcije balkonske ograde. | 15.16.12. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.13 | Mehaničko uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa metalnih elemenata na balkonskoj ogradi, premazivanje oštećenih dijelova metala zaštitnim antikorozivnim sredstvom, nadoknada u bojenom sloju (retuš). | 15.16.13. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
12 | Soba 1k_02 | 15.17.
.1 | Restauriranje stropnih štukatura. | 15.17.1. | sati | 150 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.17.2. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.17.3. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja na stropu, na profilacijama i na vijencu. | 15.17.4. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropu, na profilacijama i na vijencu. | 15.17.5. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na vratima i okviru vrata na istočnom zidu (prema stubištu). | 15.17.6. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Saniranje mehaničkih oštećenja na vratima i okviru vrata na istočnom zidu (prema stubištu). | 15.17.7. | sati | 32 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na vratima i okviru vrata na istočnom zidu (prema stubištu) | 15.17.8. | sati | 32 |  | 0 |  |  | 0
13 | Soba 1k_04 | 15.18.
.1 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa stropa, stropnih štuko profilacija, stropne grede i sa profiliranih štuko dekoracija u zoni vijenca u gornjim dijelovima zidova. | 15.18.1. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.18.2. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.18.3. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja na stropu, stropnim profilacijama i u zoni vijenca | 15.18.4. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropu i u zoni vijenca. | 15.18.5. | sati | 140 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje tapeta, saniranje mehaničkih oštećenja, nadoknada u sloju nosioca i nadoknada bojenog sloja (retuš) tapeta | 15.18.6. | sati | 500 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa pravokutne profilirane drvene dekoracije iznad južnih vrata, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.18.7. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na dvoma dvokrilnim dvokrilnim vratima i pripadajućim okvirima na zapadnom zidu. | 15.18.8. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.9 | Saniranje mehaničkih oštećenja na dvoma dvokrilnim duplim vratima i pripadajućim okvirima na zapadnom zidu. | 15.18.9. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.10 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na dvoma dvokrilnim duplim vratima i pripadajućim okvirima na zapadnom zidu. | 15.18.10. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.11 | Čišćenje površine kaljeve peći, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.18.11. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
14 | Soba 1k_05 | 15.19.
.1 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa stropa, stropnih štuko profilacija, stropne grede i sa profiliranih štuko dekoracija u zoni vijenca u gornjim dijelovima zidova. | 15.19.1. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.19.2. | sati | 160 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.19.3. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja na stropu, stropnim profilacijama i u zoni vijenca | 15.19.4. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropu i u zoni vijenca. | 15.19.5. | sati | 140 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje tapeta, saniranje mehaničkih oštećenja, nadoknada u sloju nosioca i nadoknada bojenog sloja (retuš) tapeta | 15.19.6. | sati | 300 |  | 0 |  |  | 0
15 | Soba 1k_22 | 15.20.
.1 | Mehaničko uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa stropa, stropnih štuko okvira i holkela sa štuko dekoracijama. | 15.20.1. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Čišćenje površine oslikanih stropnih polja. | 15.20.2. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje mehaničkih oštećenja na stropu, oslikanim stropnim poljima, stropnim okvirima, holkelu sa štuko dekoracijama. | 15.20.3. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropu, oslikanim stropnim poljima, stropnim okvirima, holkelu sa štuko dekoracijama. | 15.20.4. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Čišćenje zidnih tapeta. | 15.20.5. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Saniranje mehaničkih oštećenja na zidnim tapetama, nadoknada u sloju nosioca. | 15.20.6. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Pripajanje zidnih tapeta uz zidnu podlogu. | 15.20.7. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) zidnih tapeta. | 15.20.8. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.9 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na ukrasnim zabatima iznad sjevernih i istočnih vrata, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.20.9. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.10 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na trima vratima (jednima na sjevernom i dvoma na istočnom zidu) i pripadajućim okvirima | 15.20.10. | sati | 200 |  | 0 |  |  | 0
.11 | Saniranje mehaničkih oštećenja na trima vratima (jednima na sjevernom i dvoma na istočnom zidu) i pripadajućim okvirima. | 15.20.11. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.12 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na trima vratima (jednima na sjevernom i dvoma na istočnom zidu) i pripadajućim okvirima. | 15.20.12. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.13 | Čišćenje površine kamina, saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada bojenog sloja (retuš). | 15.20.13. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
16 | Prostorije P_01 - P_04 i 1k_01 | 15.21.
.1 | Mehaničko uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa stropnih površina sa štuko dekoracijama, te sa zidova sa štuko dekoracijama. | 15.21.1. | sati | 640 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada u sloju nosioca na stropnim površinama sa štuko dekoracijama i sa zidova sa štuko dekoracijama. | 15.21.2. | sati | 640 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima. | 15.21.3. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Apliciranje odvojenih elemenata štuko dekoracije na zidnu površinu. | 15.21.4. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stropnim površinama sa štuko dekoracijama i sa zidova sa štuko dekoracijama. | 15.21.5. | sati | 640 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Mehaničko uklanjanje naknadnih bojenih slojeva sa stubišne ograde. | 15.21.6. | sati | 320 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada u sloju nosioca na stubišnoj ogradi. | 15.21.7. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na stubišnoj ogradi. | 15.21.8. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.9 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na vratima glavnog pročelnog ulaza i na okviru vrata. | 15.21.9. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.10 | Saniranje mehaničkih oštećenja i nadoknada u sloju nosioca na stubišnoj ogradi. | 15.21.10. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.11 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na vratima glavnog pročelnog ulaza i na okviru vrata. | 15.21.11. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
17 | Soba P_05 | 15.22.
.1 | Restauriranje stropnih štukatura površine 5 m2, pažljivo čišćenje do originalnog naliča, manji popravci štuko ukrasa, završni retuš i bojanje u izvornim paletama, rad restauratora za zidno slikarstvo.
| Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa profiliranih štuko dekoracija na stropu, sa zone holkela i sa vijenca u gornjim zonama zidova. | 15.22.1. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.22.2. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.22.3. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja štuko dekoracija na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.22.4. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.22.5. | sati | 70 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom, zapadnom i južnom zidu. | 15.22.6. | sati | 120 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Saniranje mehaničkih oštećenja na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu. | 15.22.7. | sati | 60 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu. | 15.22.8. | sati | 60 |  | 0 |  |  | 0
18 | Soba P_27 | 15.23.
.1 | Restauriranje stropnih štukatura površine 5 m2, pažljivo čišćenje do originalnog naliča, manji popravci štuko ukrasa, završni retuš i bojanje u izvornim paletama, rad restauratora za zidno slikarstvo.
| Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa profiliranih štuko dekoracija na stropu, sa zone holkela i sa vijenca u gornjim zonama zidova. | 15.23.1. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.2 | Mehaničko uklanjanje naknadnih akrilnih bojenih slojeva sa zidova. | 15.23.2. | sati | 60 |  | 0 |  |  | 0
.3 | Saniranje pukotina na stropu i na zidovima, podljepljivanje odvojenih dijelova. | 15.23.3. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.4 | Saniranje mehaničkih oštećenja štuko dekoracija na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.23.4. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.5 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na na stropu, na holkelu i u zoni vijenca. | 15.23.5. | sati | 60 |  | 0 |  |  | 0
.6 | Čišćenje naknadnih bojenih slojeva na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom, zapadnom i južnom zidu. | 15.23.6. | sati | 80 |  | 0 |  |  | 0
.7 | Saniranje mehaničkih oštećenja na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu. | 15.23.7. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
.8 | Nadoknada bojenog sloja (retuš) na vratima i pripadajućim okvirima na sjevernom, istočnom i južnom zidu. | 15.23.8. | sati | 40 |  | 0 |  |  | 0
19 | Restauriranje žbuka pročelja. | 15.24.
|  |  | m2 | 300 |  | 0 |  |  | 0
20 | Restauriranje žbuka dvorišta. | 15.25.
|  |  | m2 | 200 |  | 0 |  |  | 0
21 | Restauriranje žbuka pročelja bojanjem. | 15.26.
|  |  | m2 | 780 |  | 0 |  |  | 0
22 | Mikroinjektiranje kamenih profiliranih žbuka. | 15.27.
|  |  | m' | 35 |  | 0 |  |  | 0
23 | Restauriranje žbuke rustike prizemlja. | 15.31.
|  |  | m2 | 95 |  | 0 |  |  | 0
24 | Dodatak za izvlačenje vijenaca i okvira prozora. | 15.32.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
25 | Izrada, doprema i postavljanje na izvorno mjesto, replika skulptura na atici uličnog pročelja. | 15.35.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 15. KONZERVATORSKO -RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE
1 | Dobava i ugradnja metalnih pokretnih regala u arhivskim spremištima. | 16.1.
| Po_05 |  | m' | 8.25 |  | 0 |  |  | 0
| Po_06 |  | m' | 19.2 |  | 0 |  |  | 0
| Po_08 |  | m' | 24 |  | 0 |  |  | 0
| Po_09 |  | m' | 20 |  | 0 |  |  | 0
| Po_15 |  | m' | 29.7 |  | 0 |  |  | 0
| Po_19 |  | m' | 14.3 |  | 0 |  |  | 0
| Po_21 |  | m' | 11.1 |  | 0 |  |  | 0
| P_11 |  | m' | 52.8 |  | 0 |  |  | 0
| P_21 |  | m' | 37.95 |  | 0 |  |  | 0
| Mk_03 |  | m' | 38.5 |  | 0 |  |  | 0
| 1k_19 |  | m' | 37.95 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i ugradnja odgovarajućeg sistema tračnica za pokretne regale u arhivskim spremištima. Obračun po m' prostora pod kompaktnim ormarima. | 16.2.
| Po_05 |  | m' | 3.45 |  | 0 |  |  | 0
| Po_06 |  | m' | 4.75 |  | 0 |  |  | 0
| Po_08 |  | m' | 4.95 |  | 0 |  |  | 0
| Po_09 |  | m' | 4.95 |  | 0 |  |  | 0
| Po_15 |  | m' | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
| Po_19 |  | m' | 5.4 |  | 0 |  |  | 0
| Po_21 |  | m' | 4 |  | 0 |  |  | 0
| P_11 |  | m' | 10.25 |  | 0 |  |  | 0
| P_21 |  | m' | 5.3 |  | 0 |  |  | 0
| Mk_03 |  | m' | 5.6 |  | 0 |  |  | 0
| 1k_19 |  | m' | 5.5 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava, doprema i postavljanje prijenosnih ručnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara suhim prahom ili plinom. Postavljanje prema rasporedu u projektu. Uključena sva potrebna ispitivanja i označavanja. Obračun po kom. | 16.3.
| aparat za gašenje suhim prahom(S6 +) - 12 JG |  | kom | 23 |  | 0 |  |  | 0
| aparat za gašenje plinom(CO2-5) - 5JG |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava, doprema i postavljanje oznaka pristupačnosti i orijentacijskog plana za kretanje u građevini. Postavljanje sukladno Pravilniku i projektu. Obračun po komadu kompletno izvršenih radova. | 16.4.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava, doprema i postavljanje evakuacijskog stolca u građevini. Obračun po kom. | 16.5.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava, doprema i postavljanje revizijskog otvora u stropu u građevini. Obračun po kom. | 16.6.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dobava, doprema i postavljanje protukišne rešetke na otvor za prozračivanje pri vrhu voznog okna. Obračun po kom. | 16.7.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava, doprema i postavljanje protukišne rešetke na krovni ventilacijski otvor klima komore KK1. Obračun po kom. | 16.8.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava, doprema i postavljanje fiksne vatrootporne staklene ploče. Protupožarni razred EI90, vatrootpornost elementa u trajanju jedan i pol sati. Obračun po kom. | 16.9.
| prozor B7 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| prozor B11 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| prozor B21 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
16 | UKUPNO: RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
1 | Čišćenje gradilišta. | 17.4.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja građevine. | 17.5.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | UKUPNO: PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1.0. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0. | METALNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0. | KLESARSKI I KAMENOREZAČKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.0. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.0. | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.0. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## EL
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | B. Elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
B. ELEKTROINSTALACIJE
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE
1 | GRMO objekta, visine između 2000 i 2300mm, dubine 400 mm, širine ulazne sekcije do 650 mm, širine sekcije s odvodima prema stvarnim potrebama, u zaštiti IP55 prema IEC 60529, sa punim vratima otpornosti IK 10 prema IEC 62262 i bravom, od obojanog čelika sivom epoksi – poliesterskom bojom RAL 7035, izveden sukladno sa standardom IEC 62208, kompletno ožičen, označen i ispitan sa ugrađenom opremom prema tehničkoj specifikaciji i nacrtima.
| RAZJELNIK GRMO | E.5.3.1 | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Automatska kompenzacija jalove snage s prigušnicama LSK 7% 50/6,25 kvar u čeličnom zidnom ormaru dimenzija 600x1211x311. | E.5.3.1 | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | RP-POD razdjelnik, metalni, samostojeći s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.1
| RAZJELNIK RP-POD |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | RP-0S razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.2
| RAZJELNIK RP-0S |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5. | RP-0J razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.3
| RAZJELNIK RP-0J |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6. | RP-1S razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.4
| RAZJELNIK RP-1S |  | kom | 1
7. | RP-1J razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.5
| RAZJELNIK RP-1J |  | kom | 1
8. | RP-2S razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.6
| RAZJELNIK RP-2S |  | kom | 1
9. | RP-2J razdjelnik, uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.7
| RAZJELNIK RP-2J |  | kom | 1
| UKUPNO RAZDJELNICI JAKE STRUJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ELETROINSTALACIJA OBJEKTA
1.1 | Instalacijska sklopka - isklopna, 230 V/10 A | E.6.2. | kom | 58
1.2 | Instalacijska sklopka - isklopna s indikacijkom žaruljom, 230 V/10 A | E.6.2. | kom | 1
2. | Instalacijska sklopka - izmjenična, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 40
3. | Instalacijska sklopka - križna, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 4
4. | Instalacijska sklopka - isklopna, 230 V/10 A u IPX5 zaštiti | E.6.2. | kom | 5
5. | Instalacijsko tipkalo, NO, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 1
6. | Instalacijsko tipkalo, izmjenično (gore/dolje), 2xNO, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 1
7.1 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A. | E.6.2. | kom | 124
7.2 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A - CRVENE BOJE | E.6.2. | kom | 16
8.1 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IP 31 | E.6.2. | kom | 7
8.2 | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IP X5 | E.6.2. | kom | 12
9. | Priključnica trofazna 400VAC u IPx5 zaštiti | E.6.2. | kom | 1
10. | Utičnica RJ45 Cat. 6, za FTP, - za bezalatno spajanje | E.6.2. | kom | 20
11. | Utičnica TV/SAT, 1M | E.6.2. | kom | 1
12.1. | 1x utičnica HDMI, s vijcima, 2M. | E.6.2. | kom | 1
12.2. | 1x DVI utičnica | E.6.2. | kom | 1
13.3. | Dobava i montaža iskočne stolne kutije 8 M prema tehničkoj specifikaciji, u kompletu s: - utičnca 2P+E, 230V/16 A, crvene boje, kom2 - utičnca RJ45 Cat 6, za FTP, kom2 | E.6.2. | kom | 1
13.4. | Dobava i montaža iskočne stolne kutije 6 M prema tehničkoj specifikaciji, u kompletu s: - utičnca 2P+E, 230V/16 A, crvene boje, kom1 - utičnca RJ45 Cat 6, za FTP, kom2 - utičnica HDMI, kom 1 | E.6.2. | kom | 1
14. | Slijepi umetak | E.6.2. | kom | 40
15. | Dobava i ugradnja Parapetni plastični instalacijski kanal, bijele boje, presjeka 50x80mm, širine poklopca 65mm. Obračun po dužnom metru stvarno postavljenog kanala gdje su uključeni svi potrebni sastavni dijelovi, a prema tehničkoj specifikaciji. | E.6.2. | m | 36
16.1. | Dobava i ugradnja: Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, za ugradnju na zid, 300°, ugodivi, tangecijalni doseg 12 m, visina ugradnje cca. 2 m, IP 54 | E.6.2. | kom | 13
16.2. | Dobava i ugradnja: Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, stropni ugradbeni/nadgradni ovisno o poziciji, 360°, ugodivi, tangecijalni doseg min 12 m, visina ugradnje do 4 m, IP 20 | E.6.2. | kom | 57
17. | Dobava i ugradnja: Sklopni element za daljinsko isključenje napajanja, 230V/10A, 2xCO, dva prekretna kontakta, nadgradni, sa stakalcem, žute boje, IPX5, s natpisom: ''DALJINSKI ISKLOP NAPAJANJA''. | E.6.2. | kom | 1
21. | Električno spajanje svih potrošača (direktni spoj kabela na uređaj) koji nisu navedeni u dobavi i montaži i spajanju elektro opreme, uključujući energetske i signalne kabele:
| - dizalica topline | E.6. | kom | 2
| - vanjska klima jedinica | E.6. | kom | 1
| - unutarnje jedinice sustava grijanja i hlađenja | E.6. | kom | 42
| - termostati, upravljači | E.6. | kom | 34
| - relejne kutije | E.6. | kom | 7
| - klima komora | E.6. | kom | 1
| - Rekuperaotorske jedinice | E.6. | kom | 4
| - elektro grijači | E.6. | kom | 5
| - dizalo | E.6. | kom | 2
| - ventilatori | E.6. | kom | 4
| - odvlaživači | E.6. | kom | 4
| - protupožarne i dimovodne zaklopke | E.6. | kom | 22
| - pumpe | E.6. | kom | 6
| - bojleri | E.6. | kom | 12
22. | Dobava, ugradnja i spajanje svih elemenata sustava videointerkoma, a koji se sastoji od:
| - nadgradna kutija | E.6.4.1 | kom | 2
| - pozivna audio video jedinica | E.6.4.2 | kom | 2
| - Enkoder s pozivnom tipkom | E.6.4.3 | kom | 2
| - Napajanje | E.6.4.4 | kom | 2
| - Usponski distributer | E.6.4.5 | kom | 1
| - Napajač linije | E.6.4.6 | kom | 1
| - Video distributer | E.6.4.7 | kom | 1
| - Videoiterkom centralna jedinica | E.6.4.8 | kom | 1
23. | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
| - vatrozaštitna pjena 300 ml | E.6.1 | kom | 35
| - natpisna pločica | E.6.1 | kom | 35
| - izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje kod prolaza instalacija kroz različite požarne sektore od ovlaštene osobe/ustanove | E.6.1 | kom | 1
24. | Dobava, ugradnja i spajanje relejne kutije za upravljanje više ventilkonvektora (2-3) u istom prostoru. | E.6. | kom | 6
| UKUPNO ELETROINSTALACIJA OBJEKTA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | RASVJETA
Stavke rasvjetnih tijela uključuju nabavu, dobavu na gradilište te montažu sa spajanjem sa svim prespojnim napravama, te pripadajućim ovjesnim materijalom do pune funkcionalnosti obzirom na specifičnosti podloge za montažu.
31. | Ponovna montaža i spajanje postojećih lustera , prema dispoziciji iz grafičkog dijela projekta, a nakon restauracije. Restauracija nije u cijeni. | E.7.2. | kom | 5
32. | Demontaža, propisno skladištenje i ponovna montaža i spajanje lustera , prema dispoziciji iz grafičkog dijela projekta. | E.7.2. | kom | 2
| UKUPNO RASVJETA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
1. | Sve koordinacije u i za ime Investitora vezano za priključak objekta na TK infrastrukturu. Ostvariti novi priključak kroz podrumsku etažu, montiranu kabelsku uvodnicu, kabelsku PK trasu slabe struje do glavnog komunikacijskog čvorišta u elektro sobi. |  | kom | 1
2. | Dobava i montaža samostojećeg komunikacijskog ormara, KO-1. 600×600mm, 32U sa slijedećom ugrađenom opremom: Krone reglete za 10 parica, svjetlovodni prespojni panel za ugradnju do 24 dvostrukih LC/LC prespojnika, 24x duplex LC/LC višemodni i svjetlovodni modularni prespojnik, 4x FTP patch panel Cat.6 24-portni s RJ45 utičnim modulima, 2x napojna letva sa 5 priključaka S PRENAPONSKOM ZAŠTITOM,2× ventilatorska jedinica, 4x moduli za ranžiranje kabela,6x polica. Ostali potrebni moduli za kompletiranje ormara(nosači, šine, spojni materijal, i sl.) | E.8.1.1. | kom | 1
3. | Dobava i montaža samostojećeg komunikacijskog ormara, KO-2, . 600×600mm, 32U sa slijedećom ugrađenom opremom: svjetlovodni prespojni panel za ugradnju do 24 dvostrukih LC/LC prespojnika, 24x duplex LC/LC višemodni i svjetlovodni modularni prespojnik, 4x FTP patch panel Cat.6 24-portni s RJ45 utičnim modulima, 2x napojna letva sa 5 priključaka S PRENAPONSKOM ZAŠTITOM,2× ventilatorska jedinica, 4x moduli za ranžiranje kabela,4x polica, Krone reglete za 10 parica. Ostali potrebni moduli za kompletiranje ormara(nosači, šine, spojni materijal, i sl.). | E.8.1.1. | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja bežične pristupne točke (POE) - Access Point za unutarnju montažu. U stavku potrebno uključiti sav potreban montažni pribor i materijal, softver i puštanje u pogon. | E.8.3.2. | kom | 12
7. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika (Switch) 24 portni + 1x optički modul | E.8.3.3. | kom | 7
8. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika (Switch) 8 portni + 1x optički modul | E.8.3.3. | kom | 2
9. | Dobava i spajanje svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti 2 m, višemodni | E.8.3.4. | kom | 12
10. | Dobava i spajanje tvorničkih prespojnih kabela, 1 m S/FTP, Cat.6 | E.8.3.5. | kom | 65
11. | Dobava i spajanje tvorničkih prespojnih kabela, 2 m S/FTP, Cat.6 | E.8.3.5. | kom | 65
12. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.6, , mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela. Komplet za sve točke prema dokumentaciji. | E.8 | kom | 1
| UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SOS INSTALACIJA
Stavke uključuju nabavu, dobavu na gradilište te montažu sa svim pripadajućim ovjesnim materijalom do pune funkcionalnosti.
1. | Dobava, ugradba i spajanje sljedeće opreme SOS sustava invalidskih WC-a koji čine sustav
| - SOS centralni uređaj koji se smješta iznad vrata u kompaktnoj izvedbi, ugradnja u kutiji 4M. U njemu se nalazi ispravljač i potrebna elektronika za upravlljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal i bljeskalica crvene LED diode | E.9 | kom | 2
| - pozivno potezno razrješno tipkalo montira se na visinu 180-200 cm od poda, pored školjke. Postavlja se u pripremljenu ugradnu kutiju. | E.9 | kom | 2
| - signalna svjetiljka s biperom za signalizaciju poziva na udaljeno mjesto (soba za nadzor). Ugradnja u podžbuknu kutiju fi 60. | E.9 | kom | 2
2. | Ispitivanje Instalacije sustava, programiranje i puštanje u pogon sve komplet sa izradom dokumentacije (3 primjerka), predajom investitoru garancija na opremu i tehničkih brosura proizvođača za svaki tip opreme. Obuka korisnika za rukovanje sustavom. | E.9 | kom | 2
| UKUPNO SOS INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | UPS
1. | Dobava ugradnja i spajanje, te puštanje u rad, uređaja za besprekidno napajanje snage 20 kVA s dodatnim baterijskim kabinetom, prema tehničkoj specifikaciji. | E.10.1 | kom | 1
| UKUPNO UPS: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA
1. | Dobava ugredba, spajanje i programiranje centrale za odimljavanje sigurnosnog stubišta prema tehničkim karakteristkama | E.11.1 | kom | 3
2. | Dobava, ugradnja i spajanje ručnog aktivatora sustava odimljavanja narančaste boje prema tehničkoj specifikaciji | E.11.2 | kom | 6
3. | Dobava, ugradnja i spajanje prekidača za provjetravanje prema tehničkoj specifikaciji | E.11.3 | kom | 3
4. | Ispitivanje instalacije sustava, programiranje i puštanje u pogon sve komplet sa izradom dokumentacije (3 primjerka), predajom investitoru garancija na opremu i tehničkih brosura proizvođača za svaki tip opreme. Obuka korisnika za rukovanje sustavom. | E.11. | kom | 3
| UKUPNO INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | INSTALACIJA INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
6. | Dobava, ugradnja i spajanje trakastog vodiča od nehrđajućeg čelika, Rf RH1 trake 30×3,5 mm unutar strojarnica u podrumu, dizala, komplet s T-zidnim nosačima. Postavlja se na visini 50 cm od poda. | E.12 | m | 80
7. | Dobava ugradnja i spajanje cijevnih obujmica za uzemljenje - izjednačenje potencijala cijevi manjeg promjera s pričvršćenjem vodiča na cijevnu obujmicu od nehrđajućeg čelika | E.12
| Rf fi 13 |  | kom | 12
| Rf fi 21 |  | kom | 15
| Rf fi 34 |  | kom | 16
| Rf fi 42 |  | kom | 16
| Rf fi 48 |  | kom | 16
| Rf fi 60 |  | kom | 16
8. | Dobava, ugradnja i spajanje perforirane trake dužine 1m, s rupama fi 7 mm za sve ostale cijevne obujmice. | E.12 | kom | 6
9. | Dobava, ugradnja i spajanje premosnice 16 mm2, dužine 150 mm, 2× kabelskom stopicom, vijkom i maticom | E.12 | kom | 20
10. | Dobava, ugradba i spajanje fleksibilnog povezujućeg elementa dimenzija 200×3×22-25 mm2, namijenjen povezivanju pojedinih metalnih dijelova koji nisu fiksno učvršćeni, materijal CuSn 50 qmm | E.12 | kom | 12
11. | Dobava ugradnja i spajanje okruglog vodiča od nehrđajućeg čelika RfRh1 fi 8 mm, puni, za odvode na tipskim nosačima, uključujući same nosače, spojnice. Uključiti tipske nosače na bakreni oluk, sva ravnanja, kidanja, fazoniranja i zaobljavanja vodiča kao i izradu spojeva metalnih masa na fasadi do 1 m. Odvod izvesti od jednog komada od mjernog spoja do krova i sustava hvataljki. | E.12 | m | 105
| UKUPNO INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Ispitivanje svih instalacija iz troškovnika s izradom protokola o ispitivanu (zapisnika) i uvjerenja s pripadajućom atestnom dokumentacijom. | E.13 | kom | 1
2. | Izrada projekta izvedenog stanja (svih elektroinstalacija instalacija osim sustava za dojavu požara) od Ovlaštenog inženjera elektrotehnike. (Obavezno ostaviti u razdjelnike njihovu jednopolnu shemu i situaciju pripadajuću razdjelniku) | E.4.3 | kom | 1
| UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE |  |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0
6. | RASVJETA |  |  |  |  | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0
8. | SOS INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
9. | UPS |  |  |  |  | 0
10. | INSTALACIJA ODIMLJAVANJA STUBIŠTA |  |  |  |  | 0
11. | INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | 0
12. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## DP
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | C. Sustav za dojavu požara
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
C. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilne centrale za dojavu požara, minimalno sljedećih karakteristika: • 7” LCD zaslon osjetljiv na dodir • Automatska regulacija osvjetljenja zaslona • Podržava multiprotokol na jednoj centrali • Mogućnost umrežavanja do 128 centrala • 500 mA napon petlje • 5 programibilna releja • 4 programibilna izlaza za sirene • Konfiguracija preko USB ulaza ili USB stika • Široki raspon “cause & effects • Podešavanje osjetljivosti • Trajna pohrana događaja - Odobrenja po EN54-2/EN54-4 - Napajanje iz mreže i rezervni izvor napajanja iz AKU baterija 2×12 V, 20Ah sukladno proračunu | DP. 5.2.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje odvodnika prenapona za instalaciju sustava za dojavu požara u posebnoj kutiji neposredno do centrale. Na centrali sustava za dojavu požara potrebno je ugraditi odvodnike prenapona sljedećih karakteristika: • U max DC: 46 V • SPD prema EN 61643-11: klasa 3 • SPD prema IEC 61643: klasa III • Nominalna struja pražnjenja (8/20): 0,7 A • Maksimalna struja pražnjenja (8/20): 2 A • Nazivna struja : 2 A U stavku uključiti komplet odvodnika za dvije petlje u zasebnoj kutiji pored same centrale. | DP. 5.2.13. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i isporuka i spajanje u sutav akumulatorske baterije 12V/20 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara. | DP. 5.2.1. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava i ugradnja vatrootpornog ormara protupožarne zaštite T-60 za smještaj centrale dojave požara, vanjske dimenzije protupožarnog ormara iznose 900 x 800 x 300 mm, Završna obrada plastifikacija u RAL 9010. Ostakljenje vrata izvodi se sa p.p. staklom u klasi F-60', debljine 21 mm. Ugrađena p.p. brava ( DIN -18250) i cilindar s tri ključa. Certifikati izdani od ovlaštene Ustanove u R.H. | DP. 5.2.2. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje, te programiranje telefonskog dojavnika prema tehničkoj specifikaciji. | DP. 5.2.3. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičkog javljača požara, sljedećih karakteristika: - visokopreformansna tehnologija detekcijske komore - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - mehanizam zaključavanja (detektor za podnožje) - promjenjiva osjetljivost - elektroničko adresiranje - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - odobreno od LPCB (EN54 dio 7) & VdS (EN54 dio 7) | DP. 5.2.4. | kom | 129 |  | 0 |  |  | 0
7.1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog termičkog javljača požara, sljedećih karakteristika: - element za detekciju fiksne temperature i naglog porasta temperature - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - elektroničko adresiranje - LPCB & VdS odobrenje za klasu A, B & C | DP. 5.2.5. | kom | 16 |  | 0 |  |  | 0
7.2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog termičkog vodotijesnog javljača požara, sljedećih karakteristika: - element za detekciju fiksne temperature i naglog porasta temperature - LED koji omogućuje pregled od 360° uslijed požara - usklađenost sa Safety Integrity Level 2 (SIL2) - elektroničko adresiranje - LPCB & VdS odobrenje za klasu A, B & C - IP 67 | DP. 5.2.14. | kom | 11 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, minimalno karakteristika: - Indirektan način aktiviranja, - Zaključavajući mehanizam, - Za unutarnju ugradnju, - Podžbukna ugradnja, - Ugrađen izolator petlje, - Ugrađen LED indikator - Crvene boje • zaštita IP24 ili IP67 (ovisno o poziciji ugradnjje) | DP. 5.2.6. | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava, isporuka i montaža kutijice za montažu ručnih javljača. | DP. 5.2.6. | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, montirane u podnožju javljača sljedećih karakteristika: - Izlazna snaga od 90 ~ 102 dB(A) - 51 ton (svi tonovi u skladu s EN54-3) - Napaja se iz petlje - Automatsko isključivanje-značajka sprječava zagađenje bukom - LED bljeskalica, crvene boje - Usklađeno sa EN54-23 - Odobrenja LPCB i VdS | DP. 5.2.10. | kom | 26 |  | 0 |  |  | 0
11 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom, linijske sa centrale , s vodotijesnim podožjem, sljedećih karakteristika: • temperatura rada -25-70 stupnjeva • vlažnost 10-93% • napon radni 15-32VDC • IP66 • 32 tona (svi tonovi u skladu s EN54-23) | DP. 5.2.11. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje pararelnog indikatora prorade javljača, sljedećih karakteristika: • spaja se na kontakte standardnog podnožja • napajanje 8-8 VDC • potrošnja do 35 mA • radna temperatura -25 do +80 ˚C • crvena ili bijela • IP40 | DP. 5.2.12. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara. Karakteristike: • univerzalno podnožje • terminal za kabel 02 do 2,5 mm2 • bijela boja • kleme za pararelni prikaz indikacije • kleme od nehrđajućeg čelika • tanak profil – do 8 mm | DP. 5.2.9. | kom | 145 |  | 0 |  |  | 0
14 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnih mikroprocesorskih modula – ulazno-izlazni minimalno sljedećih karakteristika: • Relejni kontakti podržavaju 250 Vac@5 A i 48 Vac@2A • Napajanje iz petlje • Samostalna adresa • Pomoćni nadzirani ulazni kontakt • -Ugrađen isolator kratkog spoja • -Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji • -Usklađeno sa LPCB i VdS | DP. 5.2.7. | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
15 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnih mikroprocesorskih modula – ulazni minimalno sljedećih karakteristika: • dva neovisna ulazna kontakta • Napajanje iz petlje • Samostalna adresa • Ugrađen isolator kratkog spoja • Ugrađen u zaštitnoj plastičnoj kutiji • Svaki ulaz se može konfigurirati da bude NO ili NC • Usklađeno sa LPCB i VdS | DP. 5.2.8. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 0
16 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela u instalacijske cijevi JB-Y(St)Y 2x2x0.8 qmm. - crvene boje - samogasiva PVC izolacija | DP. 5.4. | m | 2000 |  | 0 |  |  | 0
17 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela JE-H(ST)H E30 2x2x0.8 qmm. - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni | DP. 5.4. | m | 100 |  | 0 |  |  | 0
18.1. | Dobava i isporuka PVC gibljive instalacijske cijevi Ø16-20 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice) | DP. 5.4. | m | 1600 |  | 0 |  |  | 0
18.2. | Dobava i isporuka PNT krute glatke elektroinstalacijske cijevi za vođenje i zaštitiu izoliranih kabel i vodića do 1000V AC ili 1500V DC Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, obujmice šarafe). U prosiječnu cijenu stavke uključiti i orginalne spojnice | DP. 5.4. | m | 400 |  | 0 |  |  | 0
19 | Dobava i ugradnja u ventilacijske kanale kanalnog javljača vatrodojave sukladni tehn. karakteristikama. | DP. 5. | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
20. | Dobava i ugradnja metalnog bijelog nosača vatrdojavnih javljača za prilagodbu za ugradnju na kose stropove. | DP. 5.2.15. | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
21. | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
a) | vatrozaštitna pjena 300 ml | DP. 5.4. | kom | 20
b) | natpisna pločica | DP. 5.4. | kom | 20
c) | izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje kod prolaza instalacija kroz različite požarne sektore od ovlaštene osobe/ustanove | DP. 5.4. | kom | 1
22. | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | DP. 5.2.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
23. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. | DP. 5.2.1. | kom | 1
24. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje pozitivnih uvjerenja u dva primjerka. Ispitivanje podrazumjeva i ispitivanje svih pridruženih sustava vatrodojave s izradom zapisnika i uvjerenja, a sukladno dokumentaciji. Stavka uključuje sve zapisnike i protokole sukladno dokumentaciji. | DP. 5.5. | kom | 1
25. | Primopredaja sustava korisniku (Izrada projekta izvedenog stanja za sustav dojave požara predmetnog objekta, od strane ovlaštenog projektanta, sukladno odabranoj opremi, komplet s svim proračunima, tekstualnom i grafičkom prilogu te potrebnim izjavama za prvo ispitivanje sustava za dojavu požara (u dva primjerka te nezaštičeni CD s MS Word i dwg formatom)., tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme,izjava o sukladnosti za ugrađenu opremu, uputa za rukovanje i knjige održavanja) | DP. 5.5. | kom | 1
| UKUPNO INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## NOVEC
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | D. Sustav automatskog gašenja plinom
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
D. SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC 1230
Napomena: U jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, kao što su: dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualni troškovi vezani za korištenje javne površine, troškovi svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza na deponij i zbrinjavanja otpada, troškovi održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ponuđena jamstva, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvođača radova potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.
1. STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA
1 | Baterija sa četiri (2) cilindrična spremnika radnog tlaka 25 bara, 81 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50, u kompletu sa sabirnom cijevi DN65, punjeni sa 66 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.01.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 142 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 98 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.02.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 81 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 63 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.03.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 81 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 83 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.04.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
5 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 81 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 62 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.05.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 51 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 46 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.06.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 51 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 45 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.07.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Uređaj s cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 51 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom NO50. Punjenje spremnika je 39 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.08.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Držač spremnika 142 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. | N. 1.09.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Držač spremnika 81 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. | N. 1.10.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
11 | Držač spremnika 51 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. | N. 1.11.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
12 | Priključna visokotlačna gibljiva cijev (Flexible discharge hose), 25 bara, NO50, NPT, 90°. | N. 1.12.
|  |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
13 | Nepovratni ventil (check valve) za spoj visokotlačna gibljiva sa kolektorskim cjevovodom NO50, (check valve 2" to NPT). | N. 1.13.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
14 | Visokotlačna gibljiva cijev 1/4", l=559mm, za pneumatski razvod, (Flexible actuation hose), 25 bara, u kompletu sa adapterom i pneumatskim priključnim fitinzima. | N. 1.14.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
15 | Prekidač za nadzor tlaka u boci (Supervisory Pressure Switch), 25 bara. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.15.
|  |  | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
16 | Adapter prekidača za nadzor tlaka u boci (Adapter kit), 25 bara. | N. 1.16.
|  |  | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
17 | Električni aktivator 24V DC, 0.5A, (El. Control Head, stackable, explosion proof), za ventil NO50. | N. 1.17.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
18 | Pneumatski aktivator (Pressure Operated Control Head). | N. 1.18.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
19 | Ručni aktivator (Lever Operated Control Head). | N. 1.19.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
20 | Tlačna sklopka sa priključnim adapterima u kompletu, (Pressure operated Switch, standard). | N. 1.20.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
21 | Adapter za priključak razvodnog cjevovoda na ventil uređaja, 2" NPT na BSPT (Valve outlet adaptors BSPT). | N. 1.21.
|  |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
22 | Holender, 2" NP25. | N. 1.22.
|  |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
23 | Dvostruka spojnica, 2" NP25. | N. 1.23.
|  |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
24 | Redukcija, 2" - 1", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. | N. 1.24.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
25 | Redukcija, 2" - 5/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. | N. 1.25.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
26 | Redukcija, 2" - 6/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. | N. 1.26.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
27 | Redukcija, 2 1/2" - 6/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. | N. 1.27.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
28 | Redukcija, 2 1/2" - 2", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. | N. 1.28.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
29 | Mlaznica za NOVEC 1230 - tip 360°- NO25 (1"), nehrđajući čelik, Discharge Nozzle 1" BSP 360.type-Stainless. | N. 1.29.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
30 | Mlaznica za NOVEC 1230 - tip 360°- NO20 (3/4"), nehrđajući čelik, Discharge Nozzle 3/4" BSP 360.type-Stainless. | N. 1.30.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
31 | Mlaznica za NOVEC 1230 - tip 360°- NO15 (1/2"), nehrđajući čelik, Discharge Nozzle 1/2" BSP 360.type-Stainless. | N. 1.31.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
32 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO50. | N. 1.32.
|  |  | m | 9 |  | 0 |  |  | 0
33 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO40. | N. 1.33.
|  |  | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
34 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO32. | N. 1.34.
|  |  | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
35 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO25. | N. 1.35.
|  |  | m | 42 |  | 0 |  |  | 0
36 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO20. | N. 1.36.
|  |  | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
37 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO50 | N. 1.37.
|  |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
38 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO40 | N. 1.38.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
39 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO32 | N. 1.39.
|  |  | kom | 15 |  | 0 |  |  | 0
40 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO25 | N. 1.40.
|  |  | kom | 21 |  | 0 |  |  | 0
41 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO20 | N. 1.41.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
42 | Tlačna proba cjevovoda zrakom ili dušikom na 3,0 bar u trajanju 10 min. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.42.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
43 | Funkcionalno ispitivanje bez ispuštanje plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.43.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
44 | Zidne upute i naljepnice za prostor štićen Novecom 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.44.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 1. STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA
1 | Vatrodojavna centrala za gašenje, sa 3 dojavnih zona, modulom za gašenje i sa AKU-BAT 24V, 12Ah. | N. 2.01.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
2 | Optički javljač požara klasični sa podnožjem. | N. 2.02.
|  |  | kom | 33 |  | 0 |  |  | 0
3 | Taster za blokiranje gašenja, sa plavim poklopacem. | N. 2.03.
|  |  | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
4 | Taster za aktiviranje gašenja, sa poklopacem, žute boje. | N. 2.04.
|  |  | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
5 | Sirena sa bljeskalicom za unutarnju montažu, crvene boje, sa LED bljeskalicom. | N. 2.05.
|  |  | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
6 | 1-krilna klizna vodilica TS 5000 E *. | N. 2.06.
|  |  | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
7 | Razvodna kutija. | N. 2.07.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
8 | Kabel, JBY(ST)Y 1x2x0,8 mm2. | N. 2.08.
|  |  | m | 462 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kabel, JBY(ST)Y 2x2x0,8 mm2 | N. 2.09.
|  |  | m | 84 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 2. ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA SUSTAVA AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC 1230: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## VIO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | E. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreža
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
E. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
I | VODOVOD
Pripremni radovi
1 | Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon izvedbe svih radova. | VO 2.2.
|  |  | m' | 10 |  | 0 |  |  | 0
Građevinski radovi
2 | Dobava i ugradnja zidnih protupožarnih hidrantskih ormarića. | VO 2.18.
|  |  | kom. | 32 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i ugradnja protupožarnih vatrogasnih aparata "S-9" na suhi prah. | VO 2.19.
|  |  | kom. | 64 |  | 0 |  |  | 0
4 | Uzimanje uzoraka radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti sanitarne vode. | VO 2.24.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
I. | RADOVI VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA
Pripremni radovi
1 | Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon izvedbe svih radova. | VO 3.2.
|  |  | m' | 10 |  | 0 |  |  | 0
Građevinski radovi
2 | Ispitivanje kompletne kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost. | VO 3.31.
|  |  | m | 550 |  | 0 |  |  | 0
II. | RADOVI KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SANITARIJE
1 | Dobava WC školjke, u kompletu. | VO 4.1.
|  |  | kom. | 10 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava kompletnog WC za osobe sa posebnim potrebama. | VO 4.2.
|  |  | kom. | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava zidnog pisoara, u kompletu. | VO 4.3.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava zidnih umivaonika, u kompletu. | VO 4.4.
| ugradbeni dim. 30x40 cm |  | kom. | 12 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava zidnog umivaonika za osobe sa posebnim potrebama. | VO 4.5.
|  |  | kom. | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava jednokoritnog sudopera, dimenzija 70x60cm, u kompletu. | VO 4.6.
|  |  | kom. | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dobava el bojlera V=5 l, N=2 kW, te izrada priključaka tople i hladne vode u kompletu. | VO 4.7.
|  |  | kom. | 8 |  | 0 |  |  | 0
8 | Izrada priključka tople i hladne sanitarne vode na električni bojler PTV-a. | VO 4.8.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava ogledala, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom. | VO 4.9.
| Nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, unutar WC-a za osobe s posebnim potrebama, min. dim. 60x60 |  | kom. | 2 |  | 0 |  |  | 0
| dim. 60x80 |  | kom. | 12 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava etažera. | VO 4.10.
|  |  | kom. | 14 |  | 0 |  |  | 0
11 | Dobava držača za sapun. | VO 4.11.
|  |  | kom. | 14 |  | 0 |  |  | 0
12 | Dobava držača za ručnike. | VO 4.12.
|  |  | kom. | 14 |  | 0 |  |  | 0
13 | Dobava zidnog nosača s WC četkom. | VO 4.13.
|  |  | kom. | 12 |  | 0 |  |  | 0
14 | Dobava zidnog držača toalet papira . | VO 4.14.
|  |  | kom. | 12 |  | 0 |  |  | 0
15 | Montaža sanitarnih elemenata i zapornih ventila, izrada spoja na vodovod i odvodnju. | VO 4.15.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
III. | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
I. | VODOVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SANITARIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## PLIN
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | G. Plinska instalacija
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
G. PLINSKA INSTALACIJA
2 | RAZVOD NOVE INSTALACIJE MJERENOG PLINA
1 | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi. | P 2.1.
| DN40 |  | m | 55 |  | 0 |  |  | 0
| DN32 |  | m | 5 |  | 0 |  |  | 0
| DN25 |  | m | 15 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i ugradnja standardnih cijevnih lukova. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 2.2.
| DN40 |  | kom | 13 |  | 0 |  |  | 0
| DN32 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| DN25 |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i ugradnja proturnih cijevi. | P 2.3.
| DN65 |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
4. | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 2.4.
| DN25 |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
5. | Bojanje cijevi temeljnom bojom i lakom. | P 2.5. | m2 | 11 |  | 0 |  |  | 0
6 | Montaža novih plinskih bojlera. Ugrađuju se 4 nova plinska bojlera. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 2.6.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Ispitivanje cijevi na nepropusnost. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 2.7. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 2. RAZVOD NOVE INSTALACIJE MJERENOG PLINA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA PLINSKE INSTALACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RAZVOD NOVE INSTALACIJE MJERENOG PLINA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## DIZALO
Cjelovita obnova zgrade Palača Priester, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2448 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | H. Ugradnja dizala
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
H. UGRADNJA DIZALA
I. | DIZALO
1. | Isporuka i ugradnja dizala za prijevoz osoba u voznom oknu izvedenom iz armirano-betonske konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija 1700 mm (širina) x 1800 mm (dužina). Dizalo je prilagođeno je za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U stavci je uključeno i izdavanje završnog certifikata. Obračun po kompletu izvršene usluge. | D 1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO DIZALO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA UGRADNJE DIZALA | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DIZALO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO UGRADNJA DIZALA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.