## Naslovnica
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb
TROŠKOVNIK
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI: GUNDULIĆEVA 24/1, ZAGREB
DIO 2. - DIO PROJEKTA OBNOVE KOJI SE ODNOSI NA ENERGETSKU OBNOVU
Naručitelj: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, OIB: 61989185242
Građevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI: GUNDULIĆEVA 24/1, ZAGREB
Datum: ožujak 2022.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA |  |  | Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb |  | Sveukupna rekapitulacija | k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb |  |  |  | Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA PREMA FAZAMA OBNOVE:
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | FAZA: | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
Grupa | Opis | Cijena (kn) | Grupa | Opis
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | 0 | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | 0 | 0
D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA TIPA SPRINKLER | 0 | D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA TIPA SPRINKLER | 0 | 0 | 0
E. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC1230: | 0 | E. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | 0 | 0
F. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | F. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | 0 | 0
G. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | G. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | 0 | 0
H. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | H. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | 0 | 0
I. | UGRADNJA DIZALA | 0 | I. | UGRADNJA DIZALA: | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | 0 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0
| PDV 25% | 0 |  | PDV 25% | 0 | 0 | 0
| SVEUKUPNO : | 0 |  | SVEUKUPNO : | 0 | 0 | 0
Napomena: U sveukupnoj rekapitulaciji grupe radova Faze 2. projekta obnove koja se odnosi na ENERGETSKU OBNOVU označene su crnom, dok su grupe radova Faze 1. i 3. projekta obnove koje se odnose na konstrukcijsku obnovu i ostatak radova za cjelovitu obnovu označene sivom bojom. Troškovničkim stavkama unutar ovog troškovnika prikazani su samo radovi čija je izvedba predviđena unutar Faze 2. projekta obnove.
Datum:
Ponuditelj (potpis):

## GO
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | A. Građevinsko obrtnički radovi
Red. br. | Opis stavke | Tehnička specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
4.0 IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada hidroizolacije zgrade; fleksibilna elastomerna polimerbitumenska HI traka u dva sloja za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu, na lomovima i uz obodne zidove postaviti mrežice i dilatacijske segmente prema uputstvu proizvođača hidroizolacije. | 4.1.
|  |  | m2 | 550 |  | 0 |  | 0
2 | Prekid kapilarne vlage Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage (relativne gustoće 0.92 kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom (WTA - znanstveno-tehničku radnu grupu za očuvanje građevinskih objekata i njegu spomenika). Proizvod se ugrađuje jednostrano u izbušene otvore Ø12 mm za razmaku 12 cm, u jednoj ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim čepovima ili mortom. Nakon perioda migracije silana (7-10 dana), završno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m1 površine zida. | 4.2.
|  |  | m' | 170 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja razdjelnog sloja – polietilenske folije debljine 0,02 cm. | 4.3.
|  |  | m2 | 550 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja polietilenske folije s preklopom minimalno 30 cm. Postava iznad elastificiranog ekspandiranog polistirena prije izvedbe plivajućeg cementnog estriha. | 4.4.
|  |  | m2 | 1200 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja parne brane – aluminizirane polietilenske folije debljine 0,02 cm. | 4.5.;4.6.
| ravni krovovi |  | m2 | 550 |  | 0 |  | 0
| vanjski zidovi |  | m2 | 1400 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava i izvedba hidroizolacije polimer – cementnim premazom u dva sloja debljine 0,2 cm (mokri čvor prizemlja i međukatnih konstrukcija / iznad armiranog cementnog estriha te balkoni i loggie / iznad postojeće ab ploče). | 4.7.
|  |  | m2 | 105 |  | 0 |  | 0
7 | Dobava i izvedba zaštitnog sloja toplinske izolacije (zasebno obračunate) postavom geotekstila 150-200 g/m² debljine 0,3 cm. | 4.8.
|  |  | m2 | 550 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava i izvedba jednoslojne hidroizolacijske TPO / PVC membrane, slobodno položene s preklopom, debljine 0,15 cm. | 4.9.
|  |  | m2 | 310 |  | 0 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja prozirnog hiroizolacijskog premaza paropropusne vodonepropusne membrane(kao SIKALASTIC 495). | 4.10.
|  |  | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 4.0 IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije ravnog krova zgrade od ekstrudiranog polistirena debljine 15 cm. | 5.1.
|  |  | m2 | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda na tlu od ploča ekstrudiranog polistirena debljine 6 cm. | 5.2.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena na međukatnim konstrukcijama u dva sloja (2x1 cm), ukupne debljine 2 cm. | 5.4.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja elastificiranog ekspandiranog polistirena poda na tlu debljine 2 cm. | 5.5.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja zvučno-izolacijske membrane od ekstrudiranog polietilena sa zalijepljenim spojevima debljine 0,5 cm. | 5.6.
|  |  | m2 | 260 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 BRAVARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 100x85 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.14.
| C3 (100x85) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| C13 (100x90) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog petokrilnog otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 490x85 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.15.
| C4 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 155x85 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.16.
| C5 | podrum | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 96x120 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.17.
| C6 (96x120 cm) | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom, dvostrukim IZO ostakljenjem, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.18.
| C7 (120x139+71) | 1.-2.k | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| C10 (140x119+71) | 1.-2.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C11 (140x139+71) | 1.-2.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C16 (130x114+71) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| C22 (155x104+71) | 2.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem, dimenzije 70x100 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.19.
| C8 | 1.-3.k | kom | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 150x100 cm uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.20.
| C9 | 1.-3.k | kom | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom, dvostrukim IZO ostakljenjem, dimenzije 180x90 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.21.
| C12 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom, dvostrukim IZO ostakljenjem, dimenzije 180x90 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.21.
| C12a (EI90) |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom, dvostrukim IZO ostakljenjem, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.22.
| C14 (220x129+71) | 1.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C15 (250x139+71) | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| C20 (220x139+71) | 2.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s nadsvjetlom, dvostrukim IZO ostakljenjem, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.22.
| C15a (250x139+71) EI 90 | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem, dimenzije 180x140 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.23.
| C17 | 2.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem, dimenzije 180x140 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.23.
| C17a (EI90) | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 80x140 cm, uključen upušteni okov, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.24.
| C18 | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem, uključen upušteni okov,završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.17.
| C19 (195x115) | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| C24 (120x155) | 3.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C25 (140x155) | 3.k | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| C26 (125x155) | 3.k | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| C29 (155x155) | 3.k | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| C30 (155x150) | 3.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog dvokrilnog zaokretno otklopnog francuskog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 140x220+71 cm, uključen upušteni okov,završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.25.
| C21 | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem, uključen upušteni okov,završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.26.
| C23 (240x145) | 2.-3.k | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C28 (220x155) | 3.k | kom | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Dobava i ugradnja čeličnog jednostrukog trokrilnog zaokretno otklopnog prozora s dvostrukim IZO ostakljenjem,dimenzije 185x155 cm, uključen upušteni okov,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred prozora EI90. | 10.27.
| C27 (185x155) | 3.k | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO: 10.0 BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1.0. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## EL
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | B. Elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
B. ELEKTROINSTALACIJE
6. | RASVJETA
Stavke rasvjetnih tijela uključuju nabavu, dobavu na gradilište te montažu sa spajanjem sa svim prespojnim napravama, te pripadajućim ovjesnim materijalom do pune funkcionalnosti obzirom na specifičnosti podloge za montažu.
1. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS1. | E.7.2.1.1.
1.a. | Dobava |  | kom | 7
1.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 7
2. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS2. | E.7.2.1.2.
2.a. | Dobava |  | kom | 2
2.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 2
3. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS3. | E.7.2.1.3.
3.a. | Dobava |  | kom | 65
3.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 65
4. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS4. | E.7.2.1.4.
4.a. | Dobava |  | kom | 12
4.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 12
5. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS5. | E.7.2.1.5.
5.a. | S5.1 Dobava |  | kom | 104
5.b. | S5.1 Montaža i spajanje |  | kom | 104
6. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPS6. | E.7.2.1.6.
6.a. | Dobava |  | kom | 4
6.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 4
7. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPE1. | E.7.2.1.7.
7.a. | Dobava |  | kom | 78
7.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 78
8. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPE2. | E.7.2.1.8.
8.a. | Dobava |  | kom | 8
8.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 8
9. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPE3. | E.7.2.1.9.
9.a. | Dobava |  | kom | 14
9.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 14
10. | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, prema tehničkim specifikacijama. Oznaka iz dokumentacije TIPE4. | E. 7.2.1.10.
10.a. | Dobava |  | kom | 17
10.b. | Montaža i spajanje |  | kom | 17
| UKUPNO RASVJETA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | RASVJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SOS INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | DEA I UPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## GHV
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: ENERGETSKA OBNOVA
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | G. Termotehničke instalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
G. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
2 | INSTALCIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
1 | Dizalica topline. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Zidni plinski kondenzacijski uređaj. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.2. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Priključni set kruga grijanja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.3. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Digitalna kaskadna regulacija. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.4. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Kaskadni komunikacijski modul. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.5. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Set za kotlovsku regulaciju. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.6. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Zidna konzola uvršćenje na zid kotlovske regulacije. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.7. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Uređaj za neutralizaciju. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.8. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Hidraulička skretnica. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.9. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Zidna konzola za hidrauličku skretnicu. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.10. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Sustav za odvod dimnih plinova. AZ krovno provođenje. | GHV 2.11. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Produljenje iznad krova. | GHV 2.12. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Univerzalni žljebnjak. | GHV 2.13. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
14 | AZ revizijski dio, ravni. | GHV 2.14. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
15 | AZ cijev 1 m. | GHV 2.15. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
16 | AZ-luk 87° D=60/100 | GHV 2.16. | kom | 6 |  | 0 |  | 0
17 | Obujmica za pričvršćivanje | GHV 2.17. | kom | 8 |  | 0 |  | 0
18 | Razdjelnik grijanja i hlađenja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.18. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Sabirnik grijanja i hlađenja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.19. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Razdjelnik grijanja i hlađenja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.20. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Sabirnik grijanja i hlađenja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.21. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Pločasti izmjenjivač topline. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.22. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Ionski omekšivač vode. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.23. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Uređaj za precizno održavanje tlaka u instalaciji grijanja. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.24. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Uređaj za precizno održavanje tlaka u instalaciji hlađenja Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.25. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Ekspanzijska posuda. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.26. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Ekspanzijska posuda. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.27. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Cirkulacijska crpka (Cg1). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.28. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Cirkulacijska crpka (Cg2). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.29. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Cirkulacijska crpka (Cg3). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.30. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Cirkulacijska crpka (Cg4). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.31. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Cirkulacijska crpka (Ch1). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.32. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Cirkulacijska crpka (Ch2). Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.33. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Ventili za hidrauličko balansiranje. | GHV 2.34.
| NO50 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
35 | Ventili za hidrauličko balansiranje. | GHV 2.35.
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Kuglaste prirubničke slavine. | GHV 2.36.
| NO65 |  | kom | 13 |  | 0 |  | 0
37 | Kuglaste navojne slavine. | GHV 2.37.
| NO50 |  | kom | 23 |  | 0 |  | 0
| NO15 |  | kom | 3 |  | 0 |  | 0
38 | Lijevano željezni hvatači nečistoće. | GHV 2.38.
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
39 | Hvatači nečistoće, navojni. | GHV 2.39.
| NO50 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
40 | Lijevano željezne nepovratne zaklopke. | GHV 2.40.
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
41 | Nepovratne zaklopke, navojne. | GHV 2.41.
| NO50 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
42 | Gumeni kompenzator za instalaciju grijanja i hlađenja. | GHV 2.42.
| NO50 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| NO40 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| NO32 |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
43 | Manometar sa skalom. Obračun po kompletu. | GHV 2.43. | kom | 18 |  | 0 |  | 0
44 | Termometri 0-120°C. | GHV 2.44.
| NO15 |  | kom | 18 |  | 0 |  | 0
45 | Mjedene slavine za punjenje i pražnjenje. | GHV 2.45.
| NO20 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| NO15 |  | kom | 16 |  | 0 |  | 0
46 | Odzračne posude. Obračun po kompletu. | GHV 2.46. | kom | 12 |  | 0 |  | 0
47 | Sakupljač odzračnih vodova. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.47. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Čelične bešavne cijevi. | GHV 2.48.
| NO65 |  | m | 102 |  | 0 |  | 0
| NO50 |  | m | 198 |  | 0 |  | 0
49 | Bakrene cijevi u šipci. | GHV 2.49.
| Ø42×1,5 |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
| Ø35×1,5 |  | m | 155 |  | 0 |  | 0
| Ø28×1,5 |  | m | 130 |  | 0 |  | 0
| Ø22×1 |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
| Ø18×1 |  | m | 290 |  | 0 |  | 0
| Ø15×1 |  | m | 240 |  | 0 |  | 0
50 | Bakreni fazonski komadi. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.50. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Polipropilenske cijevi SDR 7,4/11, za odvod kondenzata. | GHV 2.51.
| Ø32×2,9 (SDR11) |  | m | 20 |  | 0 |  | 0
| Ø25×3,5 (SDR7,4) |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
52 | Fazonski PP komadi, koljena, T-komadi, redukcije, pričvrsnice i spojni materijal. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.52. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Ličenje cijevi i lukova. | GHV 2.53. | m2 | 62 |  | 0 |  | 0
54 | Izolacija cijevi grijanja i hlađenja. | GHV 2.54.
| NO65 (25 mm) |  | m | 102 |  | 0 |  | 0
| NO50 (19 mm) |  | m | 198 |  | 0 |  | 0
| Ø42 (d=13 mm) |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
| Ø35 (d=13 mm) |  | m | 155 |  | 0 |  | 0
| Ø28 (d=13 mm) |  | m | 130 |  | 0 |  | 0
| Ø22 (d=13 mm) |  | m | 200 |  | 0 |  | 0
| Ø18 (d=13 mm) |  | m | 290 |  | 0 |  | 0
| Ø15 (d=13 mm) |  | m | 220 |  | 0 |  | 0
| ploče (d=13 mm) |  | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
55 | Ventilokonvektori, u kompletu. | GHV 2.55.
| Veličina 1 |  | kom | 7 |  | 0 |  | 0
| Veličina 2 |  | kom | 12 |  | 0 |  | 0
| Veličina 3 |  | kom | 8 |  | 0 |  | 0
| Veličina 4 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| Veličina 5 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
56 | Prostorni elektronski termostat. | GHV 2.56. | kom | 27 |  | 0 |  | 0
57 | Relejna kutija za spajanje više ventilokonvektora na jedan prostorni termostat. | GHV 2.57. | kom | 9 |  | 0 |  | 0
58 | Profesionalni split sustav za hlađenje. Obračun po kompletu ugrađenog sustava. | GHV 2.58. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
59 | Modbus sučelje za nadzor i upravljanje zidnih jedinica. | GHV 2.59. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
60 | Konzole izrađene za postavu vanjskih jedinica. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 2.60. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
61 | Predizolirane bakrene cijevi za freonsku instalaciju. | GHV 2.61.
| Ø 6,4 mm |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
| Ø 9,5 mm |  | m | 15 |  | 0 |  | 0
62 | Rashladni medij R32 | GHV 2.62. | kg | 1 |  | 0 |  | 0
63 | Čelični pločasti ventilski radijatori. | GHV 2.63.
| 21 KV-S 600x600 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| 21 KV-S 600x400 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0
64 | Čelični pločasti kompaktni radijatori. | GHV 2.64.
| 21 K-S 600x600 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
65 | Univerzalni zaporni ventil (H blok). | GHV 2.65. | kom | 7 |  | 0 |  | 0
66 | Radijatorski zaporni ventili (prigušnice). | GHV 2.66.
| NO15 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
67 | Termostatska radijatorska glava. | GHV 2.67. | kom | 9 |  | 0 |  | 0
68 | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil. | GHV 2.68. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
69 | Prolazni regulacijsko-balansirajući ventil. | GHV 2.69.
| DN15LF.4 |  | kom | 42 |  | 0 |  | 0
| DN15.4 |  | kom | 22 |  | 0 |  | 0
70 | Kuglaste navojne slavine. | GHV 2.70.
| NO15 |  | kom | 84 |  | 0 |  | 0
| NO20 |  | kom | 44 |  | 0 |  | 0
71 | Dodatna obloga cijevi vođenih u vanjskom prostoru. | GHV 2.71. | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
72 | Dizanje na krov dizalice topline. Obračun po kompletu izvršene uskuge. | GHV 2.72. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
73 | Sredstvo protiv smrzavanja, obračun po litri. | GHV 2.73. | l | 300 |  | 0 |  | 0
74 | Puštanje u pogon zidnih kotlova i pripadajuće automatike | GHV 2.74. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
75 | Puštanje u pogon dizalica topline. | GHV 2.75. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
76 | Puštanje u pogon split sustav. | GHV 2.76. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
77 | Obilježavanje cjevovoda plastičnim natpisima i strelicama u boji. | GHV 2.77. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
78 | Pisane upute o rukovanju uređajima i postrojenjem s funkcionalnom shemom za postavu na zid. | GHV 2.78. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
79 | Ispiranje cjelokupne instalacije vodom. | GHV 2.79. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
80 | Dobava i montaža sve specificirane opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti. | GHV 2.80. | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 2. INSTALCIJA GRIJANJA I HLAĐENJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIJA VENTILACIJE
1 | Aksijalni ventilator. | GHV 3.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Tlačni i odsisni ventilatori. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 3.2. | kom | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Plastični odsisni ventilator. Obračun po kompletu ugrađene opreme. | GHV 3.3. | kom | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Ventilacijske rešetke. | GHV 3.4.
| 1225×525 |  | kom | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Fiksne protukišne rešetke. | GHV 3.5.
| 800×800 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø125 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø100 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Rasteretna rešetka za rasterećenje prekomjernog tlaka u stubištu | GHV 3.6. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Zračni ventil za prozračivanje kupaonica, sanitarnih i sličnih prostorija. | GHV 3.7.
| Ø125 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Regulacijske zaklopke. | GHV 3.8.
| Ø800x800 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Protupožarne zaklopke. | GHV 3.9.
| Ø125 |  | kom | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Ventilacioni kanali. | GHV 3.10. | kg | 400 |  | 0 |  | 0
11 | Okrugli ''spiro'' kanali izrađeni iz pocinčanog lima. | GHV 3.11.
cijevi
| Ø800 |  | m | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø125 |  | m | 24 |  | 0 |  | 0
| Ø100 |  | m | 9 |  | 0 |  | 0
koljena 90°
| Ø125 |  | kom | 11 |  | 0 |  | 0
T-komadi
| Ø800/Ø800/Ø800 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
krovna kapa
| Ø125 |  | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| Ø100 |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dobava i montaža sve opreme i instalacije do potpune pogonske sposobnosti. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 3.12. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 3. INSTALACIJA VENTILACIJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AUTOMATSKA REGULACIJA
Sustav grijanja i hlađenja
1. | Oprema u polju. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 4.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2. | DDC oprema. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 4.2. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Elektro-upravljački ormar Izrada, isporuka, montaža i ispitivanje ormara elektromotornog pogona i automatskog upravljanja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 4.3. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Usluge inženjeringa. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 4.4. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 4. AUTOMATSKA REGULACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ZAJEDNIČKE STAVKE
1 | Priprema sve potrebne atestne i druge dokumentacije za tehnički pregled objekta. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.1. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Mjerenje buke od uređaja i postrojenja termotehničkih instalacija. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.2. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Ispitivanje učinkovitosti ventilacije. Ispitivanje radnog okoliša (mikroklima). Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.3. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Funkcionalno ispitivanje rada protupožarnih zaklopki. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.4. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Mjerenje radnih parametara. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.5. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Obuka službe održavanja korisnika. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.6. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Izrada projekta izvedenog stanja. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.7. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Brtvljenje otvora oko prolaza cijevi grijanja i hlađenja i ventilacijskih kanala kroz zidove požarnih zona. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.8.
NO65 - kom 4
NO50 - kom 10
Ø125 - kom 4
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Čišćenje objekta. Obračun po kompletu izvršene usluge. | GHV 5.9. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| UKUPNO 5. ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | INSTALCIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.