## Rekapitulacije
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | poglavlje troškovnika |  |  | sumarna cijena
REKAPITULACIJA:
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Rušenje i demontaža
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
NAPOMENA: Svi radovi demontaže i rušenja trebaju biti izvedeni uz posebnu pažnju s naglaskom na: uključenju svih potrebnih osiguranja, podupiranja, razupiranja i sl., kako ne bi došlo do neplaniranog urušavanja za vrijeme i nakon izvedbe radova, te očuvanjem bez oštećenja izvornih konstruktivnih elemenata koji se planiraju zadržati. Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu. Kompletan materijal dobiven demontažom i rušenjem, vlasništvo je investitora. U cijeni dolje navedenih stavki uključeno je odlaganje upotrebljivog materijala izvan objekta, odnosno ukrcaj, prijevoz i iskrcaj neupotrebljivog materijala na gradsko odlagalište s uključeno taksom za odlagalište. Uključene sve potrebne radne skele.
1.1. | Uklanjanje postojećeg pokrova kupom kanalicom s pripadajućim veznim mortom. Uključeno uklanjanje kupa poklopnica sljemena (duljina 18 m), postojećih opšava i sl, te odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m² | 76 |  | 0
1.2. | Demontaža poletvanja za kupu kanalicu koja se sastoji od pretp. letava dim. poprečnog presjeka 5×8cm i 3×7cm. Uključen odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m² | 76 |  | 0
1.3. | Demontaža postojeće drvene oplate debljine 2.4 cm (a). Pod (b) se obračunava pažljiva demontaža drvenih gredica 12/9 cm, samo u zonama eventualnog oštećenja (natrulih elemenata). Pretpostavlja se izmjena 10% postojećih drvenih gredica. Uključen odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova.
| a) oplata | m² | 76 |  | 0
| b) gredice | m² | 7.6 |  | 0
1.4. | Odvoz svog suvišnog na tavanu deponiranog materijala (kutije, daske, ostaci stolarije, cijevi i sl.) na gradski deponij - sve uz naputak investitora. | paušalno | 1 |  | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## Tesarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
2. TESARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki uključiti sva potrebna podupiranja, izradu, montažu i demontažu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore, utore i sl.
2.1. | Doprema i izvedba ojačanja drvenih rogova drvenim pontima 5/20 cm uz obostrano susprezanje nehrđajućim vijscima M12 na međusobnom osnom razmaku od 50 cm. Rad se izvodi samo u slučaju natrulosti u postojećoj drvenoj građi. Obračun po m3 ugrađene drvene građe (a). Pod (b) je uključena izmjena pretp. 10% količine postojećih drvenih gredica 12/9 cm (samo u zonama u kojima su postojeće natrunule). Svi spojevi kao postojeći, sva vezna sredstva nehrđajuća. U oba slučaja (i pod a i pod b) u cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor).
| a) ojačanja | m3 | 0.5 |  | 0
| b) nove gredice | m² | 7.6 |  | 0
2.2. | Doprema i postavljanje (a) daščane oplate krovišta, od konstrukcijskog drva četinara razreda čvrstoće C24, debljine 2,4 cm, preko postojećih drvenih gredica. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). U stavku je uračunata i (b) doprema i postavljanje paropropusne vodoodbojne folije (kao Bramac Univerzal) debljine 5 mm, na opisanoj daščanoj oplati. Obračun po m2 kose površine krova.
| a) oplata | m² | 76 |  | 0
| b) paropropusna vodoodbojna folija | m² | 76 |  | 0
2.3. | Nabava i ugradnja letava dim. poprečnog presjeka 5×8cm i 3×7cm na daščanoj oplati, za pokrov od kupe kanalice. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Obračun po m2 kose površine krova. | m² | 76 |  | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Zidarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
3. ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala. Uključen sav potreban rad i materijal. Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka, kamen i sl.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstava i dimenzija biti u skladu s važećim propisima inormativima. Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i adititvi) moraju biti u skladu s važećim propisima i normativima. Za pripremu mortova, ako to opisom nije određeno, može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden, drobljeni pijesak. Morski pijesak mora se prije upotrebe isprati. Granulacijska krivulja pijeska mora biti u skladu s propisima, odnosno ne smije biti zrna većih od 4 mm, ni više od 10% zrna promjera manjeg od 1 mm. Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland cement. Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzistancija svježeg morta i mehanička svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i normativima. Zidanja se moraju izvesti stručno i kvalitetno, uz poštivanje općih i posebnih pravila i uputa proizvođača za pojedine materijale. Dimenzije se moraju striktno poštivati.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta, čišćenje i ispiranje ležajeva u postojećim konstrukcijama, izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova, te ostale elemente propisane općim uvjetima. Generalno: uključene sve potrebne radne skele.
A) | SKELARSKI RADOVI
3.A.1. | Doprema, montaža i demontaža fasadne skele na svim pročeljima kuće, s podom posljednje etaže u razini završnih vijenaca. Izvođač je dužan napraviti projekt skele s proračunom skele. U cijenu uračunati postavljanje zaštitne ograde i vanjske zaštite skele panoima od jute te osigurati potpunu sigurnost prolaznika u okolnim ulicama. Obračun po m2. | m² | 245 |  | 0
3.A.2. | Sve kao u stavci 3.A.1, samo skela nad dvostrešnim glorijetom i dijelom aneksa. Montaža i demontaža bez oštećenja okolnik konstrukcija (krova glorijeta, krova aneksa, kamenog kanala i sl.) | m² | 15 |  | 0
B) | DOBAVE, UGRADBE, ZIDARSKE PRIPOMOĆI
3.B.1. | Zidarska pripomoć pri izvedbi obrtničkih radova. Obračun po stvarno utrošenim radnim satima. Iskazane vrijednosti su pretpostavljene.
| pretp. | r.s. | 8 |  | 0
C) | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
3.C.1. | Pokrivanje krova kupom kanalicom I. kl. s mehaničkim pričvršćenjem na gredice, polaganjem u vapn. mort. marke 2.5. Kupe vezati nehrđajućim vijcima. Krov je dvostrešan. Tip kupe prema preporuci Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, ugradba prema specifikacijama i preporuci proizvođača za postojeći nagib krova. Šupljine između donjih kupa popuniti jelovim daščicama kako mort ne bi ležao na letvama. Prije ugradbe kanalice treba dobro namočiti. Sva rezanja vršiti isključivo strojem. U cijenu je uključeno vezivanje kupa na letve i pokrivanje sljemena, te izrade sudara i zidarska obrada spoja pokrova sa vertikalnim plohama (dimnjak). Za vrijeme vezanja morta krovnu površinu potrebno je povremeno navlažiti. Obračun po m2 kose projekcije krova. | m² | 76 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Izolaterski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
4. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema uputama i tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, izvođenje radova, popravak loše i nekvalitetno izvedenih radova, te čišćenje nakon završetka pojedinih radova. U jediničnim cijenama uračunati izradu obrada hidroizolacije na svim mjestima prodora (npr. spoja na oluk za odvodnju, i sl.), te sve preklope materijala prema preporuci proizvođača.
4.1. | Hidroizoliranje unutarnje strane kamenih kanala hidroizolacijskim premazom. U zoni kosog krova, uz cijeli unutarnji žlijeb kanala, izolira se i pokos zida ispod kupa. Uključena obrada prodora i spoja s verikalama odvodnje oborinske vode. Uključeni svi glavni i sekundarni materijali (npr. primer, bandažna sredstva, mrežica za armiranje spojeva kamenih elemenata međusobno, te spoja kamena sa zidom i sl.). Rad striktno po preporuci proizvođača. Izvedba na čistu otprašenu, vodom pod pritiskom ispranu i osušenu površinu, što je uključeno u stavku. Ugrađeni materijal visokokvalitetan, negoriv, otporan na UV zračenja. Boju potvrđuje Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Pri izvedbi rada zaštititi lice kamenog kanala. Obračun po m2 razvijene širine. | m² | 24 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Limarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | REKONSTRUKCIJA STAMBENE GRAĐEVINE S IZGRADNJOM BIOLOŠKOG PROČISTAČA 2.b SKUPINE na k.č. 211 k.o. Lopud - IZMJENA I DOPUNA |  | INVESTITOR: LOPUDSKE VILLE d.o.o. Zlatarska 4, 20 222 Lopud
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
5. LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba svih radova strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, uz izvedene sve potrebne predradnje. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve materijale, vezna sredstva, sav rad, dobavu, dopremu, horizontalne i vertikalne transporte, te ugradbe, a prije izrade/ugradbe, sve mjere provjeriti na gradilištu. Uključene sve potrebne radne skele. Koristi se bakreni lim, stoga sva vezna sredstva koja se upotrebljavaju moraju biti od istovrsnog/kompatibilnog materijala zbog sprječavanja destruktivnih kemijskih/elektrolitičkih procesa.
5.1. | Izvedba opšava dimnjaka tlocrtne dim. 60/60 cm bakrenim limom d=0,55 mm, rš=80 cm. Uključeno brtvljenje spojeva sa žbukom TEP kitom, obrada kraja zabatnog zida. | m | 9.2 |  | 0
5.2. | Izvedba spojnog limenog opšava između I. I II. faze izmjene pokrova cm bakrenim limom d=0,55 mm, rš=60 cm. | m | 11 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0