## List1
Prilog 5. Dokumentacije o nabavi - Troškovnik
TROŠKOVNIK SA SPECIFIKACIJAMA
Zamjena neispravne opreme na sustavu video nadzora protupožarne zaštite u Arboretumu HAZU Trsteno
R.BR. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Termovizijska kamera s modulom za detekciju požara:Flir FH 644R | kom | 2 |  | 0
2. | Prilagodni nosač za montažu kamera FH-serije | kom | 2 |  | 0
3. | Napajač za termovizijske kamere | komplet | 2 |  | 0
4. | IP vanjska antivandal vfdeo kamera 4MP @30fps, 3.2 - 10. Omm motorizirani varif okalni objektiv 109,7o-26oi 120 dB WDRItzoaeTrue Day & Night , (lCR) do 30m IP6.6 IK10 PoE/12VDCWisenet 70828 | kom | 1 |  | 0
5. | Nosač spojna kutija Wisenet SBO-10081 | kom | 1 |  | 0
6. | PoE napajač injector48 V | kom | 1 |  | 0
7. | STUP DRVENl 8m impregnirani | kom | 1 |  | 0
8. | Građevinski radovi i montaža stupa | kom | 1 |  | 0
9. | Montaža, programiranje i podešavanje aplikacije te obuka korisnika svi troškovi uključeni (rad put i sl.) | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO bez Pdv-a: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 0
______________________________________________________
(potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)