## Rekapitulacije
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | poglavlje troškovnika |  |  | sumarna cijena
REKAPITULACIJA:
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
5. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0

## Rušenje i demontaža
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
1. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
NAPOMENA: Svi radovi demontaže i rušenja trebaju biti izvedeni uz posebnu pažnju s naglaskom na: uključenju svih potrebnih osiguranja, podupiranja, razupiranja i sl., kako ne bi došlo do neplaniranog urušavanja za vrijeme i nakon izvedbe radova, te očuvanjem bez oštećenja izvornih konstruktivnih elemenata koji se planiraju zadržati. Sve radove izvoditi pažljivo, poštivajući pravila zaštite na radu. Kompletan materijal dobiven demontažom i rušenjem, vlasništvo je investitora. U cijeni dolje navedenih stavki uključeno je odlaganje upotrebljivog materijala izvan objekta, odnosno ukrcaj, prijevoz i iskrcaj neupotrebljivog materijala na gradsko odlagalište s uključeno taksom za odlagalište. Uključene sve potrebne radne skele.
1.1. | Uklanjanje postojećeg pokrova kupom kanalicom s pripadajućim veznim mortom. Uključeno uklanjanje kupa poklopnica sljemena glavnog dvostrešnog krova (duljina II. dijela 11.6 m) i grebena dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata (duljina 7.5 m), postojećih limenih opšava i sl, te odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova (a) II. dijela glavnog krova i (b) krova natkrivene terase I. kata.
| a) II dio glavnog krova | m² | 130 |  | 0
| b) krov natkrivene terase I. kata | m² | 52 |  | 0
1.2. | Pažljiva demontaža postojećeg krovnog limenog kanala (oluka) dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata sa svim pripadajućim elementima, uključujući pažljivo odvajanje kanala od postojećeg kotlića odvodnje s glavnog krova. Obračun po m'. | m | 14.8 |  | 0
1.3. | Demontaža poletvanja za kupu kanalicu koja se sastoji od pretp. letava dim. poprečnog presjeka 5×8cm i 3×7cm na (a) II. dijelu glavnog dvostrešnog krova i (b) dvostršnom krovu natkrivene terase I. kata. Uključeno je i uklanjanje sloja od tavela s pripadajućim veznim mortom na (c) II. dijelu glavnog krova. Uključen odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova.
| a) demontaža poletvanja - II dio glavnog krova | m² | 130 |  | 0
| b) demontaža poletvanja - krov natkrivene terase I. kata | m² | 52 |  | 0
| c) demontaža tavela - II dio glavnog krova | m² | 130 |  | 0
1.4. | Demontaža postojeće drvene oplate debljine 2.4 cm na (a) II. dijelu glavnog dvostrešnog krova i (b) prepustu dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata. Pod (c) se obračunava pažljiva demontaža drvenih gredica II. dijela glavnog krova, dim. 12/9 cm - samo u zonama eventualnog oštećenja (natrulih elemenata). Pretpostavlja se izmjena 10% postojećih drvenih gredica. Uključen odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. Obračun po m2 kose projekcije krova.
| a) oplata II. dijela glavnog krova | m² | 130 |  | 0
| b) oplata prepusta krova natkrivene terase I. kata | m² | 8.5 |  | 0
| b) gredice | m² | 13 |  | 0
1.5. | Odvoz svog suvišnog na tavanu deponiranog materijala (kutije, daske, ostaci stolarije, cijevi i sl.) na gradski deponij - sve uz naputak investitora. | paušalno | 1 |  | 0
1.6. | Pažljiva demontaža postojećih jednodjelnih jednokrilnih prozora zaokretnog punog metalnog krila sa svim pripadajućim elementima (okov, mehanizam zatvaranja, puno metalno krilo, metalni okvir, sredstva za fiksiranje i sl.); rad se izvodi bez oštećenja kamenih igala. Uključeno čišćenje ležaja, odvoz svog suvišnog materijala na gradski deponij. | kom | 2 |  | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## Tesarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
2. TESARSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki uključiti sva potrebna podupiranja, izradu, montažu i demontažu raznih umetaka (kalupa) za otvore, prodore, utore i sl.
2.1. | Doprema i izvedba ojačanja drvenih rogova drvenim pontima 5/20 cm uz obostrano susprezanje nehrđajućim vijcima M12 na međusobnom osnom razmaku od 50 cm. Rad se izvodi samo u slučaju natrulosti u postojećoj drvenoj građi. Obračun po m3 ugrađene drvene građe (a). Pod (b) je uključena izmjena pretp. 10% količine postojećih drvenih gredica 12/9 cm (samo u zonama u kojima su postojeće natrunule). Svi spojevi kao postojeći, sva vezna sredstva nehrđajuća. U oba slučaja (i pod a i pod b) u cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Rad se izvodi na II. dijelu glavnog dvostrešnog krova.
| a) ojačanja | m3 | 2 |  | 0
| b) nove gredice | m² | 13 |  | 0
2.2. | Doprema i izvedba ojačanja/zamjene postojeće drvene građe dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata. Rad se izvodi samo u slučaju natrulosti u postojećoj drvenoj građi. U cijeni je uključen i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Rad se izvodi na dvostrešnom krovu natkrivene terase I. kata. | m3 | 1 |  | 0
2.3. | Doprema i postavljanje (a) daščane oplate krovišta, od konstrukcijskog drva četinara razreda čvrstoće C24, debljine 2,4 cm, preko postojećih drvenih gredica. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). U stavku je uračunata i (b) doprema i postavljanje paropropusne vodoodbojne folije (kao Bramac Univerzal) debljine 5 mm, na opisanoj daščanoj oplati. Obračun po m2 kose površine krova, rad se izvodi na II. dijelu glavnog dvostrešnog krova.
| a) oplata | m² | 130 |  | 0
| b) paropropusna vodoodbojna folija | m² | 130 |  | 0
2.4. | Doprema i postavljanje (a) daščane oblanjane zafalcane oplate krovišta, od konstrukcijskog drva četinara razreda čvrstoće C24, debljine 2,4 cm, preko postojećih drvenih gredica. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor), te višestruki (minimalno dvostruki) lazurni premaz za drvo - do postizanja željenog tona. Uključena izrada uzoraka lazura; finalni ton određuje Konzervatorski odjel u Dubrovniku. U stavku je uračunata i (b) doprema i postavljanje paropropusne vodoodbojne folije (kao Bramac Univerzal) debljine 5 mm, na opisanoj daščanoj oplati. Obračun po m2 kose površine krova, rad se izvodi na dvostrešnom krovu natkrivene terase I. kata.
| a) oblanjana zafalcana oplata | m² | 52 |  | 0
| b) paropropusna vodoodbojna folija | m² | 52 |  | 0
2.5. | Nabava i ugradnja letava dim. poprečnog presjeka 5×8cm i 3×7cm na daščanoj oplati, za pokrov od kupe kanalice. U cijeni je sadržan i premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao Xiladecor). Obračun po m2 kose površine (a) II. dijela glavnog dvostrešnog krova i (b) dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata.
| a) novi poletvanj - II. dio glavnog krova | m² | 130 |  | 0
| b) novi poletvanj - krov natkrivene terase I. kata | m² | 52 |  | 0
| TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Zidarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
3. ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala. Uključen sav potreban rad i materijal. Osnovni materijal kojim se izvode zidanja (opeka, kamen i sl.) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstava i dimenzija biti u skladu s važećim propisima inormativima. Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i adititvi) moraju biti u skladu s važećim propisima i normativima. Za pripremu mortova, ako to opisom nije određeno, može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden, drobljeni pijesak. Morski pijesak mora se prije upotrebe isprati. Granulacijska krivulja pijeska mora biti u skladu s propisima, odnosno ne smije biti zrna većih od 4 mm, ni više od 10% zrna promjera manjeg od 1 mm. Ovisno o vrsti morta kao vezivo upotrebljava se hidratizirano vapno i (ili) portland cement. Sastav morta, omjeri pojedinih sastojaka, konzistancija svježeg morta i mehanička svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i normativima. Zidanja se moraju izvesti stručno i kvalitetno, uz poštivanje općih i posebnih pravila i uputa proizvođača za pojedine materijale. Dimenzije se moraju striktno poštivati.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta, čišćenje i ispiranje ležajeva u postojećim konstrukcijama, izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova, te ostale elemente propisane općim uvjetima. Generalno: uključene sve potrebne radne skele.
A) | SKELARSKI RADOVI
3.A.1. | Doprema, montaža i demontaža fasadne skele na svim pročeljima - u svrhu sanacije II. dijela glavnog krova, s podom posljednje etaže u razini završnih vijenaca. Izvođač je dužan napraviti projekt skele s proračunom skele. U cijenu uračunati postavljanje zaštitne ograde i vanjske zaštite skele panoima od jute te osigurati potpunu sigurnost prolaznika u okolnim ulicama i korisnika zgrade. Obračun po m2. | m² | 290 |  | 0
3.A.2. | Sve kao u stavci 3.A.1, samo skela nad dvostrešnim krovom natkrivene terase I. kata i dijelom aneksa. Montaža i demontaža bez oštećenja okolnih konstrukcija (krova nad terasom I. kata, krova aneksa, kamenog kanala i sl.) | m² | 21 |  | 0
3.A.2. | Sve kao u stavci 3.A.1, samo skela u svrhu sanacije dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata. Montaža i demontaža bez oštećenja okolnih konstrukcija (krova aneksa, kamenog kanala i sl.) | m² | 116 |  | 0
B) | DOBAVE, UGRADBE, ZIDARSKE PRIPOMOĆI
3.B.1. | Zidarska pripomoć pri izvedbi obrtničkih radova. Obračun po stvarno utrošenim radnim satima. Iskazane vrijednosti su pretpostavljene.
| pretp. | r.s. | 24 |  | 0
C) | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
3.C.1. | Pokrivanje krova kupom kanalicom I. kl. s mehaničkim pričvršćenjem na gredice, polaganjem u vapn. mort. marke 2.5. Kupe vezati nehrđajućim vijcima. Krov je dvostrešan. Tip kupe prema preporuci Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, ugradba prema specifikacijama i preporuci proizvođača za postojeći nagib krova. Šupljine između donjih kupa popuniti jelovim daščicama kako mort ne bi ležao na letvama. Prije ugradbe kanalice treba dobro namočiti. Sva rezanja vršiti isključivo strojem. U cijenu je uključeno vezivanje kupa na letve i pokrivanje sljemena, te izrade sudara i zidarska obrada spoja pokrova sa vertikalnim plohama (dimnjak). Za vrijeme vezanja morta krovnu površinu potrebno je povremeno navlažiti. Obračun po m2 kose projekcije (a) II. dijela glavnog dvostrešnog i (b) dvostrešnog krova natkrite terase I. kata.
| a) II. dio glavnog krova | m² | 130 |  | 0
| b) krov natkrite terase I. kata | m² | 52 |  | 0
D) | GRUBI ZIDARSKI RADOVI
3.D.1. | Dobava, prijevoz, ugradnja i njega betona, te izrada betonskog pokosa betonom C25/30 u zoni vrha zidova potkrovlja. Vrh sloja zaglađen, nagib prilagođen nagibu krova i detalju nalijeganja pokrova, rad se izvodi na II. dijelu dvostrešnog glavnog krova. Uključena sva potrebna oplata. Obračun po m3. | m3 | 2.2 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Izolaterski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
4. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema uputama i tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, izvođenje radova, popravak loše i nekvalitetno izvedenih radova, te čišćenje nakon završetka pojedinih radova. U jediničnim cijenama uračunati izradu obrada hidroizolacije na svim mjestima prodora (npr. spoja na oluk za odvodnju, i sl.), te sve preklope materijala prema preporuci proizvođača.
4.1. | Hidroizoliranje unutarnje strane kamenih kanala hidroizolacijskim premazom. U zoni kosog krova, uz cijeli unutarnji žlijeb kanala, izolira se i pokos zida ispod kupa. Uključena obrada prodora i spoja s verikalama odvodnje oborinske vode. Uključeni svi glavni i sekundarni materijali (npr. primer, bandažna sredstva, mrežica za armiranje spojeva kamenih elemenata međusobno, te spoja kamena sa zidom i sl.). Rad striktno po preporuci proizvođača. Izvedba na čistu otprašenu, vodom pod pritiskom ispranu i osušenu površinu, što je uključeno u stavku. Ugrađeni materijal visokokvalitetan, negoriv, otporan na UV zračenja. Boju potvrđuje Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Pri izvedbi rada zaštititi lice kamenog kanala. Obračun po m2 razvijene širine. | m² | 37.5 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Limarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
5. LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Izvedba svih radova strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, uz izvedene sve potrebne predradnje. Jediničnim cijenama stavki obuhvatiti sve materijale, vezna sredstva, sav rad, dobavu, dopremu, horizontalne i vertikalne transporte, te ugradbe, a prije izrade/ugradbe, sve mjere provjeriti na gradilištu. Uključene sve potrebne radne skele. Koristi se bakreni lim, stoga sva vezna sredstva koja se upotrebljavaju moraju biti od istovrsnog/kompatibilnog materijala zbog sprječavanja destruktivnih kemijskih/elektrolitičkih procesa.
5.1. | Izvedba profiliranog opšava spoja dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata s glavnom zgradom i aneksom bakrenim limom d=0,55 mm, rš=80 cm. Uključeno brtvljenje spojeva sa zidom TEP kitom, izrada spoja s krovnim kanalom. | m | 15.5 |  | 0
5.2. | Izvedba horizontalnog krovnog kanala za odvodnju oborinske vode dvostrešnog krova natkrivene terase I. kata promjera 12 cm od bakrenog lima debljine 0,55 cm, s pobakrenim držačima sidrenim u krovišnu konstrukciju na razmaku prema preporuci proizvođača. Uključena izvedba spoja izljeva na postojeći kotlić, svih ostalih spojeva, te preljeva. Također, uključeni svi potrebni držači i sva vezna sredstva (moraju biti nehrđajuća) - sve kompatibilno s bakrom. Obrada ugla uključena (kanal obilazi dvije krovne vode, u tlocrtu u vidu 'L'-a) | m | 14.8 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## Stolarski
PROJEKTANT: "AP-PROJEKT" d.o.o TROŠKOVNIK: Antun Poković, dipl. ing.arh. |  | IZMJENA POKROVA, II. DIO Zbirka Baltazara Bogišića, Put A. Starčevića 18, 20210 Cavtat |  | INVESTITOR: HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10 0000 Zagreb
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
6. STOLARSKI RADOVI
Napomena: u jedinične cijene uključiti ugradnu ekspandirajuću PUR pjenu na spoju okvira prozora sa zidom. Nakon vađenja kajli (nakon sušenja pjene) novom pjenom zatvoriti otvore u kojima su bile kajle. Nadalje, uključiti: brtvene gume u boji po izboru projektanta/nadzora, te sav rad i materijal - glavni i pomoćni. Prije izvedbe - sve mjere provjeriti na licu mjesta! Prije izvedbe dostaviti radioničke nacrte i uzorke prema opisu u stavkama projektantu/nadzoru na verifikaciju. Uzorci moraju biti finalno obrađeni prema opisu u pojedinim stavkama. Uključene sve potrebne radne skele. Zvučno-izolacijske kerakteristike za sve vanjske otvore Rw=30-34 db. U svim vanjskim stavkama u jedinične cijene uključiti obradu spojne fuge drveni okvir / kamene igle kvalitetnim HI TEP kitom u boji kamena (uzorak kontrolira projektant/nadzor) - proizvod kao Matthys, Sicca ili sl. Mjere provjeriti na licu mjesta. Stavke vanjskih otvora se specificiraju vanjskim svijetlim građevinskim mjerama koje formira vanjski svijetli otvor među kamenim iglama (prozori), odnosno igle i kameni prag (vrata). Uključena RAL ugradba.
6.1. | Izrada, doprema i ugradba jednodijelnog jednokrilnog zaokretnootklopnog prozora zastakljenog transparentnim izo staklom (4+16+4 mm (argonsko punjenje), UV zaštita). Svi drveni elementi su od prvoklasnog ariša, premazani temeljnim zaštitnim premazima za drvo, te finalnim dvostrukim premazom uljanom bojom s dodatkom laka u drugom premazu. Ton boje po izboru Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Uključen sav potreban zaokretno-otklopni okov (mora biti nehrđajući), vezna sredstva (metalna su nehrđajuća), te opšavne letvice. Uključiti i ručku s maskom, odbojnike, brtvene gume u boji po izboru projektanta/nadzora.
| Uključeni vanjski horiz. okapnici, brtvene gume u boji po izboru projektanta/nadzora. Izvoditelj projektantu/nadzoru dostavlja na verifikaciju radioničke nacrte stavke, te uzorke u M 1:1 finalno obrađenih drvenih elemenata s konkretno planiranim dimenzijama i profilacijama - koje je sve potrebno uskladiti s dimenzijama i profilacijama na postojećim prozorskim otvorima I. kata. Svijetla građ. mjera 60/100 cm, ugradba na zabatnim zidovima tavana. Sve detalje odobrava Konzervatorski odjel u Dubrovniku. | kom | 2 |  | 0
6.2. | Izrada, doprema i ugradba jednodijelne jednokrilne zaokretne persijane (rebrenice) koja se sastoji od okvira prvoklasnog ariša i jelovih toleta (rebara). Ugradba na kamenoj igli u zasebnom okviru. Svi drveni elementi su od jele (tolete)/smreke (okvir), premazani temeljnim zaštitnim premazima za drvo, te finalnim dvostrukim premazom uljanom bojom s dodatkom laka u drugom premazu. Ton boje po izboru Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Uključen sav potreban zaokretni okov (mora biti nehrđajući), vezna sredstva (metalna su nehrđajuća), te opšavne letvice. Uključiti i ručku s maskom, odbojnike, brtvene gume u boji po izboru projektanta/nadzora.
| Izvoditelj projektantu/nadzoru dostavlja na verifikaciju radioničke nacrte stavke, te uzorke u M 1:1 finalno obrađenih drvenih elemenata s konkretno planiranim dimenzijama i profilacijama - koje je sve potrebno uskladiti s dimenzijama i profilacijama na postojećim prozorskim otvorima I. kata. Svijetla građ. mjera 60/100 cm, ugradba na zabatnim zidovima tavana. Sve detalje odobrava Konzervatorski odjel u Dubrovniku. | kom | 2 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0