## COVER
TROŠKOVNIK ZA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKE ZAHVATE NA JUŽNOM I ISTOČNOM PROČELJU PALAČE MILESI

## NAPOMENE
Troškovnik je relativno sažet. U njemu su prema detaljno opisanim stavkama predloženi sažeti postupci i metode koje na pojedinim dijelovima kamene plastike i zidanih struktura treba izvršiti. U kontekstu provedbe kontrole i osiguranja kakvoće radova navedenih u troškovniku izvođač je dužan pridržavati se sljedećih uputa:
Za sve radove i upotrijebljeni materijal trebaju se primijeniti Hrvatske EU norme i tehnički propisi ili jednakovrijedno.
Izvođenje zahvata mora odgovarati pravilima konzervatorsko – restauratorske struke i pravilima tehničke prakse u svim elementima koji nisu posebno propisani. Izvođenje radova odvija se prikazima iz tehničke dokumentacije, a ako neki dijelovi nisu dovoljno opisani određuju se upisom u građevinski dnevnik ili dnevnik rada konzervatora – restauratora te nadležnih osoba, projektanata, nadzornog inženjera ili konzervatora. Za veće odstupanje od tehničke dokumentacije izvođač mora dobiti suglasnost svih nadležnih osoba.
O svim fazama izvođenja radova moraju biti obaviješteni projektanti i nadležni Konzervatorski odjel u Splitu.
Cijene radova moraju obuhvatiti sve pripremne, pomoćne i dopunske radove. Sve radove koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, a moraju se izvesti treba odobriti projektant i nadzorni inženjer ili konzervator.
Ponuđene cijene moraju sadržavati sve troškove : materijala, alata, troškove rada, dopreme, utovara i istovara, skladištenja, ugradbe, zaštite od atmosferilija, režijske troškove, pripreme i raspremanja radilišta, usluge kooperanata, popravke možebitnih oštećenja nastalih izvođenjem radova itd.
Izvođač je dužan radove izvoditi po ugovoru, zakonima, propisima i pravilima struke kao i tehničkim normativima i normama. Osim toga dužan je i organizirati i kontrolu izvedenih radova.
Izvođač je dužan izvoditi radove redoslijedom kojim se osigurava kvalitetno izvođenje radova i koji je tehnički logičan, a o svemu u vezi s izvođenjem radova obavještavati nadzornog inženjera ili konzervatora.
Ako izvođač u građevinu ugrađuje proizvode drugih dobavljača dužan je za njih pribaviti dokumente kojima se dokazuje njihova kakvoća.
Prije početka radova nužno je da izvođač investitoru i nadzornom inženjeru predoči projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta, projekt tehnologije izvođenja, projekt zaštite gradilišta i radova od neočekivanih djelovanja te mjere zaštite na radu svoga osoblja. Izvođač nije obavezan izraditi nacrte i proračune skela (projekt skele, upute o montaži i ateste za elemente skele) kojima će se služiti u izvedbi.
KONZERVATOR - RESTAURATOR
Za organiziranje radova, koordiniranje, rješavanje restauratorskih problema tijekom radova i elaboriranje izvedenog zahvata Izvođač mora dokazati svoju tehničku sposobnost u skladu s ovlaštenjem Ministarstva kulture za predmetne radove.

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK ZA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKE ZAHVATE NA KAMENOJ PLASTICI
Opis | Ukupno
A. PRIPREMNI RADOVI | 0
C. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA VISINI | 0
D. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJ/ELABORAT | 0
UKUPNO: | 0
PDV 25%: | 0
SVEUKUPNO: | 0

## A) PRIPREMNI RADOVI
| List 1. | A. PRIPREMNI RADOVI
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1.1.1. | PLAN IZVOĐENJA RADOVA | Izrada Plana izvođenja radova terminski prema fazama. Plan mora biti izrađen od strane ovlaštene osobe, sukladno važećim propisima i pravilima struke. |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.2.1. | TABLE | Izrada i postava table sa svim potrebnim podacima o zahvatima hitne sanacije u skladu sa Zakonom o građenju i zahtjevima Ministarstva kulture RH (tabla sa opisom projekta, brojem odobrenja, imenima izvoditelja radova, investitora, imenima nadzornog inženjera, itd.), te tabla sa znakovima upozorenja. |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.3.1. | DOPREMA | Doprema mehanizacije, alata i materijala potrebnih za izvođenje radova. Stavka uključuje sve strojeve, sav sitni i pomoćni alat, materijal i svu opremu potrebnu za sigurno izvođenje radova. |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.4.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA, PRIJAVA GRADILIŠTA, PLAN IZVOĐENJA RADOVA IZRAĐEN SA STRANE OVLAŠTENE TVRTKE, ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITA OD POŽARA | Radi osiguranja nesmetanog odvijanja radova potrebno je uređenje radilišta, kao i svih zakonskih preduvjeta koji se odnose na zaštitu na radu. Radilište mora biti uređeno tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova u cjelini, kao i pojedinih faza radova, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevinskih, obrtničkih i konzervatorsko – restauratorskih radova. Pri organizaciji radilišta i izvedbi, potrebno je temeljito i dosljedno primjenjivati mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Obvezna je primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i upotreba posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu. Obvezno je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu, a također i sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da ne ugrožavaju radnike. |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.5.1. | ODRŽAVANJE GRADILIŠTA | Kontinuirano održavanje čistoće radilišta za cijelo vrijeme trajanja radova. Izvoditelj je dužan čistiti radilište tijekom rada, a na kraju treba detaljno očistiti sve elemente i plohe. Po završetku izvedenih radova, ali i tijekom radova, zbog usklađivanja s drugim izvođačima ili podizvođačima, izvođač je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, (ili te radove dogovoriti s drugim izvođačem na svoj trošak). |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.6.1. | TRANSPORT I DEPONIRANJE OTPADA | Odvoz i deponiranje građevnog, kemijskog i ostalog otpada. |  | komplet | 1 | 0 | 0
1.7.1. | POMIČNA OGRADA ZA ZAŠTITU OD PROLAZNIKA | Najam za vrijeme trajanja zahvata hitne sanacije, dnevno montiranje i demontiranje ogradne skele prilagođene za izvođenje svih konzervatorsko - restauratorskih zahvata koje je potrebno izvršiti na objektu, a navedeni su u troškovniku. Stavka uključuje transport ograde i pripadajućih nosača s mjesta skladištenja do mjesta rada te transport nakon završetka radova. |  | komplet | 1 | 0 | 0
|  | A. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B) VISINSKI RADOVI
| List 2. | C. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA VISINI
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
2.1.1. | DNEVNI NAJAM AUTO DIZALICE SA KOŠAROM | Dnevni najam autodizalice za košarom sa radnom visinom 21 m za radne dane (4) potrebne za radove hitne sanacije. |  | komplet | 1 | 0 | 0
2.2.1. | DOZVOLE ZA ULAZAK AUTODIZALICE NA PODRUČJE OBJEKTA I ZAKUP JAVNE POVRŠINE | Ishođenje dozvola od Grada Splita za pristup autodizalice u staru gradsku jezgru te zakup javne površine na 4 radna dana. |  | komplet | 1 | 0 | 0
2.3.1. | KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI | Zahvat reintegracije odlomljenog fragmenta na pročelje palače. U fragmente se ugrađuju inox ankeri debljine 8 mm. Uz pomoć njih i specijaliziranih ljepila za kamen (npr. Megapoxy PM) odlomljeni fragmenti se vraćaju na izvorno mjesto. Na mjestima gdje spojevi nisu potpuno očuvani zapunjava ih se sa smjesom umjetnog kamena. Rekonstruirane površine u umjetnom kamenu potrebno je tonirati kako bi se uklopile u cjelinu. Ton rekonstrukcija se određuje prema okolnim površinama kako bi se novoizrađeni dijelovi uklopili u cjelinu. Retuš na novoizrađenim dijelovima izraditi u skladu s višebojnom okolnom površinom kako bi se imitirao izvorni izgled površine. Pukotine na površinama oko ugroženih kamenih elemenata neophodno je stabilizirati injektiranjem tekuće megapoxy smole. Preporuča se Megapoxy H smola koju karakterizira postojanost, odgovarajuća tvrdoća, velika UV otpornost i stezanje u najtežim uvjetima. Smola se ubrizgava u predjelu pukotina, a višak materijala se odmah po završetku postupka detaljno uklanja kako bi se spriječilo njegovo zaostajanje na površini. Nakon sušenja ljepila prostor pukotina se ispunjava smjesom umjetnog kamena po gore opisanom postupku. |  | kom | 4 | 0 | 0
2.4.1. | PREGLED KAMENE PLASTIKE GORNJIH ZONA PROČELJA | Pregled cijeloukupnog stanja kamene plastike na cijelom južnom pročelju, a posebice na gornjim zonama. |  | komplet | 1 | 0 | 0
|  | C. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ELABORAT UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## C) ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ
| List 4. | D. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJ/ELABORAT
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
4.1.1. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJI/ELABORAT | Konzervatorsko - restauratorski izvještaj/elaborat sastoji se od svih prethodno opisanih stavki, pojašnjenih, obrazloženih te reinterpretiranih u formi pisane, grafičke, nacrtne i fotodokumentacije; Elaborat se predaje po završetku radova u u elektronskoj formi (CD, DVD ili sl.). |  | komplet | 1 | 0 | 0
|  | D. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ELABORAT UKUPNO: |  |  |  |  | 0